BUDYNEK JEDNORODZINNY W OBORNIKACH


SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ PIERWSZA: ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PIERWSZA: ARCHITEKTURA

spis treści:

CZEŚĆ OPISOWA:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. SPIS TREŚCI

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I WPISY DO IZB

4. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
5. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

6. OPIS TECHNICZNY
· OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

· OPIS TECHNICZNY, ARCHITEKTURA

· ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

7. BIOZ

CZEŚĆ GRAFICZNA:

I.  Rysunki  architektoniczne

Rys nr 1. Plan zagospodarowania terenu



skala 1:500
Rys nr 2. Rzut parteru

                        


skala 1:50
Rys nr 3. Rzut piętra






skala 1:50
Rys nr 4. Rzut dachu

        



skala 1:50
Rys nr 5. Przekrój A-A





skala 1:50

Rys nr 6. Elewacje






skala 1:100
Rys nr 7. Zestawienie stolarki




skala 1:50

Rys nr 8. Charakterystyka materiałowa – posadzki parter
Rys nr 9. Charakterystyka materiałowa – posadzki piętro

6. 
OPIS TECHNICZNY

PLAN ZAGOSPODAROWANA TERENU

1. Inwestor.

Obiekt i adres: 
Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Obornikach



Działki nr 1550, ul. Ks. Szymańskiego 5, 64-600 Oborniki
Inwestor: 
Powiat Oborniki


Ul. 11 Listopada 2A


64-600 Oborniki
2. Podstawa opracowania.

· Zlecenie inwestora

· umowa na prace projektowe

· zaakceptowana koncepcja

· Decyzja o warunkach zabudowy
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/.
wraz ze późniejszymi zmianami.

· ustawa z dn.7.lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

· Uzgodnienia branżowe.

· Przepisy Prawa Budowlanego. Normy.

3. Przedmiot inwestycji.

W zakres przedmiotu inwestycji wchodzi rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Obornikach o segment z dodatkowymi salami edukacyjnymi.
Planowana dobudowa od obiektu stanowi osobną strefę pożarową, wydzieloną ścianami i stropem o odporności ogniowej.

Obiekt jest niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, z dachem płaskim o kącie nachylenia głównej połaci 3st.

Objęta opracowaniem dobudowa ma rzut w kształcie rozrzeźbionego prostokąta o wymiarach maksymalnych 33,01x17,90m licząc wg największej długości i szerokości.
Wysokość obiektu mierzona do kalenicy to 9,48m od średniego poziomu terenu.
4. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Planowana lokalizacja rozbudowy budynku szkoły usługowego to działki nr 1550 przy ul. Ks. Szymańskiego, 64-600 Oborniki.
Działka obecnie jest zagospodarowana – znajduje się na niej budynek Zespołu Szkół. Teren działki ukształtowany jest nierównomiernie z wieloma skarpami na obrzeżach działki.
Zestawienie powierzchni projektowanych:

ZAGOSPODAROWANE TERENU

Nazwa        


      nr     Pow. Zabudowy (m²)
    % zabudowy
Zabudowa istniejąca                                                    3386,31                          28,71

Zabudowa projektowana                                               541,69                            4,59
Zabudowa łącznie                                    1                3928,00                          33,30

Powierzchnie utwardzone                       2                2716,58                          23,03
    Zieleń                                                        3                5152,42                          43,67
Powierzchnia całej działki                                      11797,00                        100,00
Projektowane zagospodarowanie terenu.

· ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Planowana rozbudowa obiektu znajduje się w północnej części działki.
Droga dojazdowa do budynku przylega również do północnej granicy działki.
Działka w części gdzie powstaje dobudowa ukształtowana jest stosunkowo równomiernie z lekkim spadkiem w stronę zachodnią działki. Wysokość obiektu to 9,48m, a szerokość elewacji frontowej 33,01m.
Teren w większej części działki pozostanie bez zmian, czyli biologicznie czynny, przy północnej stronie rozbudowy projektuje się trawniki.
· ŚMIETNIKI
Istniejące pojemniki na odpadki znajdują się na terenie działki w jej zachodniej części.
· OPASKI

Wokół rozbudowywanej części budynku znajdują się opaska z kostki brukowej w kolorze jasnoszarym, okrawężnikowana, szer.50cm. 
5.
Dane działki.

- Działka nie jest w obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków,

- Brak wpływów eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego,
- Projektowany obiekt nie zagraża środowisku ani higienie oraz zdrowiu użytkowników.
6.  
Obszar oddziaływania obiektu.

Oddziaływanie obiektu szacowane jest na obręb działki 1550, a odległości 
budynku od granic są większe niż określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi jego 
nowelizacjami.
7.  
Warunki gruntowe.
Stwierdzono występowanie gruntów jednorodnych bez przewarstwień w postaci 
piasku gliniastego i gliny piaszczystej w stanie plastycznym. Nie stwierdzono 
występowania wód gruntowych w poziomie posadowienia. W przypadku odkrycia gruntów 
o odmiennych parametrach od zakładanych należy zwrócić się do projektanta w celu przeanalizowania zaistniałej sytuacji.
Program funkcjonalny obiektu:
Rozbudowa Zespołu Szkół składa się z dwóch kondygnacji o zbliżonym układzie.
Przez centralną część kondygnacji parterowej przebiega korytarz połączony od dwóch stron budynku klatkami schodowymi.
W części parterowej wzdłuż korytarza znajdują się wejścia do 2 sal lekcyjnych, w tym sali egzaminów murarskich zaopatrzonej dodatkowo szatnię i łazienkę, pokoju nauczycielskiego, pracowni komputerowej, magazynu oraz pomieszczeń techniczno-gospodarczych.
W południowo-wschodnim segmencie znajduje się węzeł sanitarny z toaletami, męskimi, damskimi oraz dla nauczycieli.

Korytarz stanowiący główny hol w części parterowej posiada 3 wyjścia/przejścia:

- główne wyjście ewakuacyjne w okolicach osi 9-B,

- przejście na dziedziniec (na inną strefę ppoż.) w okolicach osi 4-E,

- przejście do drugiego, nowopowstajacego korytarza stanowiącego łącznik między głównym gmachem, a częścią nowopowstającą (przejście między strefami ppoż.)


Korytarz będący łącznikiem posiada dodatkowe wyjście poza budynek, stanowiące 

przedłużenie ewakuacji z budynku istniejącego.
W części piętra z głównego korytarza dostępne są 4 sale lekcyjne, sala komputerowa, 

pomieszczenie techniczne oraz węzeł sanitarny z toaletami męskimi, damskimi i dla 

nauczycieli.
Planowana dobudowa posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych z dwóch stron:

- od strony głównego wejścia przy skrzyżowaniu osi 9-B,

- z korytarza-łącznika między częścią istniejącą, a nowoprojektowaną – okolice 

osi 1-C.

Opis techniczny dla projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Obornikach
8. Opis ogólny architektury
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Obornikach przy ul. Ks. Szymańskiego 5.
Budynek wykonany w konstrukcji murowanej, tradycyjnej z elementami żelbetowymi, przekryty dachem z wiązarów kratowych, drewnianych.
· Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy projektu architektury dla rozbudowy budynku Zespołu Szkół przy ul. Szymańskiego w Obornikach
Niniejsza część skupia się na opracowaniu architektonicznym. Pozostałe opracowania branżowe znajdują się w dalszej części dokumentacji.






    


Dane z War. Zab.
Powierzchnia zabudowy:
541,69m² 


450-600m²
Powierzchnia użytkowa:            908,09m² 


bez wymogów
Wysokość attyki:

    9,48m


7,0-10,0m

Wysokość budynku:

    9,48m


7,0-10,0m
Szerokość frontu:
               33,01m


25,0-37,0m
Kubatura:

            4929,38m³


bez wymogów
Nachylenie połaci dachowej:
    2,61º-3,0º


do 12º
Ilość kondygnacji:

  2 naziemne 


2 naziemne
Miejsca postojowe:

  nie wymagane


nie wymagane
· Kategoria geotechniczna obiektu

Dla obiektu przewiduje się I kategorię geotechniczną.
· Fundamenty

Fundamenty wykonane z betonu B25, zbrojone prętami fi12 i fi 16 wg rysunków 

konstrukcyjnych i zestawienia elementów żelbetowych.
Uwaga!!!

Na etapie wykopu pod fundamenty należy zwrócić uwagę na istniejące sieci wodną wo63 oraz kanalizacji deszczowej Kd150 i Kd200, które kolidują z fundamentem. 

Należy wykonać istniejące nowe fragmenty sieci zgodnie z częścią projektową instalacji sanitarnych, a następnie w przypadku kolizji z ławą fundamentową wykonać fundament schodkowy pozwalający zachować przebieg sieci z właściwym do wymogów spadkiem.

· Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Izolacja pionowa ścian fundamentowych - dysperbit;

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna.

Izolacja dachu: 2x papa termozgrzewalna.


Izolacje termiczne

Izolacja ścian zewnętrznych – styropian fasadowy EPS-042 gr.20cm 
- w miejscach oznaczonych jak ściana oddzielenia   

  pożarowego należy zastosować wełnę fasadową o 

  gr.20cm

Izolacja termiczna ścian fundamentowych (do poziomu 1m poniżej terenu) - styrodur

15cm.
Izolacja termiczna dachu – wełna mineralna o gr. łącznej 30cm.
Izolacja posadzki na gruncie i na piętrze - styropian EPS 036-100 o grubości 10cm.
Izolacja posadzki na gruncie w pomieszczeniu 0.07 - styropian EPS 035-200 o grubości 10cm.
· Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych M-6 o grubości 24cm na zaprawie 

murarskiej.
· Posadzki


Posadzka przy gruncie:


- wykładzina/płytki gres. (wg zestawienia materiałów posadzki)


- wylewka cementowa gr.8cm

- styropian EPS 036-100 gr.10cm.

- izolacja przeciwwodna – 2x papa termozgrzewalna


- chudy beton C8/10 gr.15cm 


- podsypka piaskowa zagęszczona gr.20cm 

Posadzka między kondygnacjami:


- wykładzina/płytki gres. (wg zestawienia materiałów posadzki)


- wylewka cementowa gr.8cm

- styropian EPS 036-100 gr.10cm.

- izolacja przeciwwodna – 2x papa termozgrzewalna


- płyta stropowa żelbetowa gr.20cm



- przestrzeń techniczna



- sufit podwieszany g-k 2x12,5mm

UWAGA!!!

Pomieszczenie nr 0.07 przeznaczone jest do przeprowadzania egzaminów z branży murarskiej.

Posadzkę pomieszczenia należy wykonać jako posadzkę przemysłową zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

W obrębie w/w pomieszczenia należy zastosować w warstwie posadzkowej styropian EPS 035-200.
· Ściany zewnętrzne

Budynek objęty opracowaniem zaprojektowano w konstrukcji murowanej z bloczków 

silikatowych o grubości 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej i termoizolacji wykonanej metodą „lekką-mokrą” z płyt ze styropianu EPS-042 grubości 20cm.

Przy otworach okiennych płyty termoizolacyjne zachodzą na ościeżnice pełniąc rolę węgarków.
Nad oknami należy zastosować rolety okienne schowane w warstwie ociepleniowej budynku zgodnie z rysunkiem przekrojowym.

Puszkę rolety należy oddzielić od ściany nośnej budynku folią termoizolacyjną o grubości 1cm.

W przypadku gdy sumaryczna grubość folii termicznej oraz puszki rolety nie będzie wynosiła ok.20cm, czyli równowartości grubości ocieplenia ściany wewnętrznej brakującą różnicę należy uzupełnić dodatkową, cienką warstwą styropianu.

· Wieńce

Wieńce główne wykonać jako żelbetowe z kształtek wieńcowych na poziomie stropu (24x27cm) z zbrojeniem 4 prętami fi 12mm oraz jako wylewane w szalunku na poziome okapu (24x24cm) zbrojone 4 prętami fi12mm. 
Szczegóły zbrojenia i ilości znajdują się w części rysunkowej, konstrukcyjnej projektu.
· Ściany wewnętrzne

Ściany działowe wykonane z bloczków silikatowych o grubościach 24cm i 12cm.
· Konstrukcja stropu

Strop wykonano z płyt żelbetowych o grubości 20cm zgodnie z rysunkiem 

stropu. Przy doborze płyt przewiduje się obciążenie zmienne na poziomie minimum 4,0kN/m².
· Podciągi i trzpienie

Podciągi trzpienie wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi załączonymi w części graficznej projektu.
· Nadproża
Nadproża jako strunobetonowe SBN zgodnie z częścią rysunkową projektu.
· Schody

Schody w obu klatach schodowych wykonać jako żelbetowe zbrojone prętami fi12 zgodnie z 

częścią rysunkową projektu.
· Dach

Hala z dachem płaskim o nachyleniu połaci dachowej w przedziale 2,61° - 3,0° przekryta płytą OSB o gr. 25mm opartą na konstrukcji z wiązarów drewnianych zgodnie z rysunkiem rzutu dachu.
Wiązary należy wykonać na budowie z drewna klasy min. C24 zgodnie z rysunkiem rzutem schematycznym rozkładu wiązarów oraz rysunkiem warsztatowym dołączonymi do projektu.

· Kominy

Komin z kotłowni wykonany z kształtek kominowych.
· Wykończenie wnętrza

Wykończenie ścian i sufitów części socjalnej stanowi tynk gipsowy, gładź szpachlowa oraz płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych.
· Okna i drzwi

Zaprojektowano zewnętrzną stolarkę drzwiową i okienną aluminiową z energooszczędnymi zestawami o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m2*K dla okien oraz 1,5 W/m2*K dla drzwi zewnętrznych-wejściowych.
Kolor stolarki antracytowy.
· Parapety zewnętrzne

Parapety zewnętrzne stalowe, malowane proszkowo.
· Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie okapów na zwieńczeniu połaci dachu, podstaw dachowych, przebić z blachy tytanowo-cynkowej, wg. rozwiązań systemowych, lakierowane w kolorze RAL 9011.
UWAGA!!!

Należy zwrócić uwagę na dokładne i szczelne połączenie obróbek blacharskich w miejscach dylatacji między budynkami.
· Instalacje

Pobór mediów z sieci nowoprojektowanych.
9. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO

· Brak oddziaływania obiektu na środowisko.

Zapotrzebowanie na media i sposób odprowadzania ścieków

· Woda z sieci miejskiej zgodnie z warunkami przyłączeniowymi, ścieki odprowadzane do sieci miejskiej. Woda deszczowa odprowadzana do sieci miejskiej. Prąd z projektowanego przyłącza wg warunków wydanych przez gestora sieci.
Gaz z nowoprojektowanego przyłącza gazowego zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez gestora sieci.
Emisja zanieczyszczeń gazowych

· Brak.
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

· Odpady i nieczystości wytwarzane w obiekcie będą usuwane do istniejących pojemników w wyznaczonym miejscu.
Emisja hałasu

· <40dBA na granicy działki.

· Rozwiązania przejęte w projekcie nie powodują wpływu obiektu budowlanego na środowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan

· Projektowany budynek nie koliduje z istniejącym drzewostanem.
· Urządzenia melioracyjne

Brak urządzeń melioracyjnych w obrębie inwestycji.
9.  Warunki ochrony przeciwpożarowej dla rozbudowy budynku Zespołu Szkół.

1. Dane o obiekcie 

1.1. Powierzchnia stref obiektu:

- Strefa 1 (SP1 – ZLIII)
– 998,33m2  

1.2.  Liczba kondygnacji budynku: 1 kondygnacja naziemna. 

Wysokość obiektu - h = 9,78m
Obiekt zgodnie z § 8.2) WT kwalifikuje się jako niski.

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego.

Nie przewiduje się występowania materiałów palnych w obiekcie.
3. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi 

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń, w których jednocześnie będzie przebywać powyżej 50 osób. Poszczególne strefy pożarowe w budynku zakwalifikowano do:

· SP 1 – ZL III, (cały zakres dobudowy)
4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla strefy ZLIII nie oblicza się gęstości obciążenia pożarowego.

5. Ocena zagrożenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje się pomieszczeń i przestrzeni kwalifikowanych do 

zagrożonych wybuchem.
6. Informacje o klasie odporności pożarowej.
6.1. Klasa odporności pożarowej 

Opracowywany budynek Zespołu Szkół projektuje się w klasie „D” odporności pożarowej.

Wszystkie zastosowane elementy muszą spełniać cechę nie rozprzestrzeniania 
ognia (NRO).
6.2. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych

Część rozbudowywana budynku (klasa „D”) została zaprojektowana z 
elementów budowlanych posiadających następujące klasy odporności ogniowej:

-główna konstrukcja nośna





 R 30 ,

-konstrukcja dachu






   -     ,
-strop








 REI 30  ,

-ściana zewnętrzna






 EI 30     ,

-ściana wewnętrzna                                                


   -      ,

-przekrycie dachu






   -      ,

-ściana oddzielenia przeciwpożarowego__________________________REI_60__,
Dla części istniejącej budynku, nie objętej opracowaniem przyjmuje się klasę „C” odporności pożarowej.
6.3. Oddzielenia przeciwpożarowe
Oddzielenia przeciwpożarowe zostały oznaczone na części rysunkowej obiektu jako REI60. Przedmiotowe fragmenty ścian znajdują się w miejscach, gdzie następuje zbliżenie części rozbudowywanej do części istniejącej budynku.
6.4. Drzwi przeciwpożarowe
W projekcie występują zarówno drzwi jak i okna przeciwpożarowe EI30.
Występują one w 4-metrowych pasach ścian oznaczonych jako REI60 gdzie zabudowa projektowana przybliżona jest do zabudowy istniejącej. Okna i drzwi EI30 oznaczono w części rysunkowej na rzutach obiektu.
7. Strefy pożarowe

Budynek zaprojektowano z wydzieleniem jednej strefy pożarowej:

- Strefa 1 (SP1 – ZLIII)
– 998,33m2  

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów sąsiadujących. 

Budynek znajduje się w następujących odległościach od granicy działek:

2.      4,00 m, (od PN w najbliższym punkcie granicy) – pas drogowy
3.    58,73 m, (od Z w najbliższym punkcie granicy) – pas drogowy
4.    74,91 m, (od PD w najbliższym punkcie granicy) – działka budowlana 
5.    42,38 m. (od W w najbliższym punkcie granicy) – pas drogowy
Rozbudowa obiektu połączona jest z częścią istniejącą Zespołu Szkół w sposób przedstawiony na planie zagospodarowania oraz rzutach planowanej rozbudowy.

Najbliżej znajdujący się od rozbudowy sąsiadujący obiekt budowlany zlokalizowany jest po drugiej stronie pasa drogowego (ul. Ks. Szymańskiego) w odległości 60m.

Odległość istniejącego obiektu od granicy działki jest większa od minimalnych
określonych w przepisach.
9. Warunki i strategii ewakuacji ludzi.
W budynku zaprojektowano następujące warunki ewakuacyjne:
- długość przejść w pomieszczeniach 
<40m – ZL III

- długość dojść przy jednym kierunku na poziomej drodze ewakuacyjnej - < 20 m,

- wysokość drogi ewakuacyjnej > 2,2 m
- szerokość dróg ewakuacyjnych:

· 1,20 m – przy obsłudze do 20 osób,

· 1,40 m – przy obsłudze ponad 20 osób.

· drzwi otwierane na zewnątrz – z budynku

Budynek należy oznakować znakami ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej 

zgodnie z Polskimi Normami.

10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Instalacje użytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszą 

spełniać wymogi przewidziane dla środowiska, w którym będą użytkowane.

Budynek należy wyposażyć w instalację odgromową. 

11. Urządzenia przeciwpożarowe


Budynek nie wymaga wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.
12. Gaśnice

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC 4 kg lub
      6 kg wg wskaźnika: 2 kg środka gaśniczego na 100 m2.

Szczegółowy wykaz gaśnic i ich rozmieszczenie należy ustalić w „Instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego” do której posiadania zobowiązany jest właściciel obiektu.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
Do zewnętrznego gaszenia pożaru przeznaczone są istniejące hydranty zewnętrze DN80 oznaczone na planie zagospodarowania. Najbliższy z nich znajduje się w odległości 42m od planowanej rozbudowy. 
Dojazd pożarowy zagwarantowany jest od strony ul. Ks. Szymańskiego poprzez drogę na działce o nr ewid. 1551. 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

	OBIEKT:
	
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Obornikach


	 LOKALIZACJA:                         
	
	Ul. Ks. Szymańskiego 5
64-600 Oborniki
Nr ewid. działki: 1550

	INWESTOR:


	 
	Powiat Oborniki
Ul. 11 Listopada 2A
64-600 Oborniki

	
	
	


AUTORZY OPRACOWANIA


Projektant:
mgr inż. arch. Łukasz Trafas



upr. nr 22/WPOKK/2013
Oborniki, maj 2020 rok 





________________________
1.  Podstawa opracowania

- Ustawa „Prawo budowlane”

- Przepisy BHP branżowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z związku ze specyfikacją projektowanego obiektu budowlanego, która stanowi wytyczną dla opracowania dla kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

  3. Zakres oraz kolejność robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Zakres robót obejmuje realizację robót budowlanych związanych z rozbudową budynku Zespołu Szkół.
Kolejność robót:
- roboty ziemne – wykopy pod ławy i stopy fundamentowe budynku,
- korekcja przebiegu kolektorów wody i kanalizacji deszczowej,
- wykonanie ław i stóp fundamentowych,

- wymurowanie ścian fundamentowych,

- roboty murarskie parteru wraz z montażem płyt stropowych,

- roboty murarskie piętra

- montaż wiązarów drewnianych jako konstrukcji dachu,

- pokrycie dachu warstwami wierzchnimi – płyta OSB wraz papą termozgrzewalną,

- roboty izolacyjne na kolejnych etapach budowy,

- montaż stolarki zewnętrznej,

- wykonanie elewacji.
- uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu

  4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W obrębie działki inwestora znajduje się obiekt budowlany – budynek Zespołu Szkół.
  5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

a) Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości – występują,

b) Roboty ziemne – wykopy liniowe oraz punktowe – należy zwrócić uwagę na stateczność skarp wykopów,

c) Roboty murowe, betonowe, dekarskie 

d) Roboty murarskie – możliwość urazów mechanicznych,

e) Prace na rusztowaniach – wykonanie elewacji i dachu – niebezpieczeństwo upadku z wysokości,

f) Prace, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi –         nie występują,

g) Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – nie występują,

h) Prace występujące w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – nie występują,

i) Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – nie występują,

j) Prace prowadzone pod ziemią, w studniach i tunelach – nie występują,

k) Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – nie występują,

l) Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza – nie występują,

m) Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych – nie występują,

n) Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych (elementy żelbetowe) – występują.

Wskazanie elementów zagospodarowanie terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robót budowlanych miejscami na działce, które mogą stwarzać zagrożenia są:

· Miejsca usytuowania rozdzielnic elektrycznych

· Plac składowania materiałów

· Teren wokół rozbudowywanego obiektu – (spadające przedmioty, zagrożenia stanowiskowe)

· Plac produkcji pomocniczej

· Stanowisko betoniarki, podajnika i materiałów sypkich,

· Stanowisko piły tarczowej,

· Kocioł do podgrzewania lepiku.

6.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzane instruktaże i szkolenia powinny być udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania całego zamierzenia budowlanego powinny być przeprowadzone:

- instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu 

  budowy,

- instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do robót stwarzających 

  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych takich jak:

- elektronarzędzia,

- maszyny do obróbki stali,

- rusztowania.

Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401

7.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom występującym podczas robót.

· Wykonywanie poszczególnych zadań przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
· Prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe,
· Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzętu budowlanego,
· Dokonywanie właściwych odbiorów poszczególnych etapów budowy,
· Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
· Wyposażenie placu budowy w sprzęt p-poż oraz środki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
· Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pożarowych,
· Zachowanie porządku na placu i budowy,
· Zapewnienie stałej dostępności do telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego powiadomienia służb ratowniczych.
8.   Wszystkie prace budowlane należy przeprowadzać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia, do której należy również, przed przystąpieniem do robót, sporządzenie planu BIOZ.

9.   Poza wymienionymi wyżej nie występuje zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21A ust.2 ustawy Prawo Budowlane, obejmujące przypadki określone w par.6, ust. 1-10 w sprawie planu oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10.  Ustalenia dotyczące czasu trwania budowy i ilości zatrudnionych pracowników

- czas trwania budowy powyżej 30 dni

W związku z powyższym jest konieczne umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

PROJEKT BUDOWLANY, LISTOPAD 2009


