Załącznik nr 2 do OPZ

# INSTRUKCJA MONITOROWANIA ALARMÓW POŻARU

- Monitorowanie alarmów pożarowych przez wykonawcę zapewnia możliwość przesyłania sygnałów alarmowych ppoż. do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

- Wykonawca przyjmuje do monitorowania sygnały alarmowe wychodzące z centrali sygnalizacji pożaru z obiektu dozorowanego znajdującego się w Poznaniu 61-823 przy  ul. Piekary 17 poprzez:

- prowadzenia przez Alarmowe Centrum Odbiorcze wykonawcy  nasłuchu informacji nadchodzących za pośrednictwem UTA z CSP obiektu dozorowanego,

- przesyłanie zweryfikowanych alarmów pożaru nadchodzących za pośrednictwem UTA z CSP obiektu dozorowanego do Alarmowego Centrum Odbiorczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (ACO KM PSP)

Wykonawca  posiada w obiekcie dozorowanym nadajniki do przesyłania transmisji alarmów  ( UTA ) umożliwiającego przesyłanie sygnałów z Centrali Sygnalizacji Pożaru ( CSP ) obiektu dozorowanego do Alarmowego Centrum Odbiorczego wykonawcy (ACO ).

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić WZGKiAM o zakłóceniach w funkcjonowaniu systemu monitorowania, a w szczególności gdy zakłócenia te uniemożliwiają prawidłowy odbiór sygnałów nadchodzących z UTA obiektu dozorowanego.

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu dozorowanego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.

- WZGKiAM zobowiązany jest utrzymać w pełnej sprawności zainstalowany lokalny system sygnalizacji pożaru.

- WZGKiAM udostępni wykonawcy zawartość planów obiektu oraz informacje w lokalnym systemie sygnalizacji pożaru w celu wprowadzenia ich do bazy danych ACO KRPSP (załączniki nr 1,2 ).

- WZGKiAM zobowiązuje się do informowania wykonawcy o:

- zmianach w systemie sygnalizacji pożaru, zmianie przeznaczenia pomieszczeń, przebudowy w obiekcie oraz innych zmianach mających wpływ na stan zagrożenia pożarowego w obiekcie dozorowanym,

- zmianach osób upoważnianych do powiadamiania w razie alarmu pożaru.

- WZGKiAM oświadcza, że opóźnienie w systemie sygnalizacji pożaru wynosi 300 sekund.

Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że o tyle nastąpi opóźnienie w transmisji alarmu pożaru z UTA obiektu dozorowanego do ACO wykonawcy.

- W przypadku braku możliwości monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, w szczególności na skutek uszkodzenia linii przekazu - brak testu, uszkodzenia lokalnego systemu sygnalizacji pożaru wykazanego w monitoringu, wykonawca powiadomi WZGKiAM o zaistniałym uszkodzeniu. Powiadomienia, o których, mowa w pkt. 3 i 11, realizowane będą w formie pisemnej ( email) lub telefonicznej.

- WZGKiAM przyjmuje do wiadomości, że wykonawca nie ma kontroli nad linią przekazu w przypadku podłączenia telekomunikacyjną linią komutowaną. WZGKiAM przyjmuje do wiadomości, że przy podłączeniu drogą radiową i GSM, zgodnie z prawami fizyki transmisja fal radiowych może podlegać zakłóceniom w wyniku wyjątkowo niekorzystnego działania czynników atmosferycznych i zewnętrznych emiterów innych fal i wykonawca  nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwy stan lokalnego systemu sygnalizacji pożaru na obiekcie dozorowanym.

- Wezwanie Straży Pożarnej przez pracownika nastąpi w przypadku uszkodzenia systemu sygnalizacji pożarowej w  wyznaczonym czasie w ciągu 7 minut natomiast sygnały przesiane przez system powiadamiania o pożarze do Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych nie podlegają odwołaniu. ( „Wymagania techniczno - użytkowe dotyczące połączenia urządzeń sygn. - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynkach, obiektach budowlanych lub terenach, z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - czerwiec 2013 r. "pkt 5. Zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego ppkt 5.2 „ Nie dopuszcza się możliwości odwołania alarmu pożarowego odebranego przez SOAP”

- W razie wystąpienia fałszywego alarmu pożaru w obiekcie dozorowanym, który uruchomi niepotrzebnie wyjazd wozów bojowych jednostek ratowniczo gaśniczych, Państwowa Straż Pożarna będzie dochodzić od WZGKiAM zwrotów kosztów poniesionych przy obsłudze tego alarmu. Naliczanie kosztów związanych z wyjazdem do alarmów fałszywych następuje ryczałtowo z uwzględnieniem czasu wyjazdu.

Alarm fałszywy - za alarm fałszywy uważa się sygnał   alarmowy wywołany błędnie, spowodowany przez przypadkowe uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego, zadziałanie automatycznej czujki pożarowej   pod wpływem warunków   innych od tych, do których wykrywania   jest przeznaczona, złego działania lub uszkodzenia elementu lub błędu operatora. Za alarm fałszywy uważa się także podanie przez Operatora błędnego adresu interwencji.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości zasady monitorowania alarmów pożarowych przedstawionych w powyższej instrukcji

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………..

(osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego)

WYKONAWCA

…………………………

(osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy)

Załączniki

- Plan  obiektu biurowego  przy ul. Piekary 17 w Poznaniu z rozmieszczeniem elementów systemu DSO.

- Plan  obiektu biurowego  przy ul. Piekary 17 w Poznaniu z rozmieszczeniem elementów systemu SAP.