# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# Przedmiot i cel Zamówienia

  - Przedmiotem Zamówienia (tożsamym z Przedmiotem Umowy) jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu na działce ew. nr 35/4 w Józefosławiu wg dokumentacji projektowej „Projekt zagospodarowania terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneczki na działce ew. nr 35/4 w Józefosławiu” wykonanej przez Werbena Art. Sp. z o.o. ul. Farbiarka 35, 02-862 Warszawa autorstwa Weroniki Wylegały, w następującym zakresie:

- Przygotowanie terenu (usunięcie drani, wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi)

- Budowa ścieżki sensorycznej

- Wykonanie nawierzchni mineralnej

- Zieleń (nasadzania drzew, krzewów, traw i bylin, założenie trawnika, prace ogrodnicze)

- Dostawa i montaż małej architektury.

  - Celem Zamówienia jest:

Zagospodarowanie powierzchni 709 m2, oznaczonej w załączniku graficznym, jako etap II rozdzielony linią A-A’ na rysunku zagospodarowania terenu, zał. nr 1 do OPZ.

  - Opis stanu istniejącego obiektu:

Teren opracowania położony jest w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki.

Granica działki ma regularny kształt wydłużonego trójkąta z wierzchołkiem skierowanym na północny - zachód. Obecnie na terenie mieści się: budynek stowarzyszenia otoczony ogrodzeniem panelowym. Teren działki porośnięty jest trawami oraz niewielką ilością drzew owocowych i ozdobnych. Na terenie opracowania występuje 19 egzemplarzy drzew owocowych i ozdobnych. Drzewa są w dobrym stanie zdrowotnym.

# Zakres rzeczowy robót do realizacji

  - Roboty objęte Przedmiotem Zamówienia należy wykonać zgodnie z:

    - postanowieniami SWZ,

    - postanowieniami Umowy,

    - wytycznymi Zamawiającego zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załączniku A do Umowy (dalej OPZ) oraz w pozostałych załącznikach do Umowy,

    - dokumentacją projektową, techniczną i formalno-prawną „Projekt zagospodarowania terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneczki na działce ew. nr 35/4 w Józefosławiu” wykonanej przez Werbena Art. Sp. z o.o. ul. Farbiarka 35, 02-862 Warszawa autorstwa Weroniki Wylegały

    - obowiązującymi (tzn. uwzględniającymi również późniejsze zmiany) przepisami prawa w zakresie realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem:

      - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.2017.1332),

      - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017.1579),

  - Zakres robót obejmuje również uwagi oraz zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

    - Dodatkowo uszczegółowiono wykonane ogrodu warzywnego w postaci drewnianych donic o wymiarach 100x100x70cm bez dna. Drewno iglaste, sosna impregnowane ciśnieniowo, grubość desek 4 cm, malowane podwójnie impregnatem do drewna. Założono wyłożenie donic włókniną oraz wykonanie drenażu w postaci 20cm warstwy żwiru na dnie donicy. Siew/sadzenie rozsady warzyw ma zostać wykonany w późniejszym okresie, po 15.05.2021 przez społeczność lokalną podczas spotkań i warsztatów.

    - Dodatkowo w zakresie zamówienia jest Wykonanie przepustów pod położenie kabli pod planowane oświetlenie terenu – 3 punkty oświetleniowe, w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu - 60 mb, peszel DVK 75 mm.

    - Etap II zakłada mniejsze ilości, w stosunku do dokumentacji projektowej nasadzeń roślinnych i innych materiałów oraz mniejszy zakres robót do wykonania, ilości pomniejszone o wykonane w etapie I znajdują się w przedmiarze.

    - W leżaku wolnostojącym Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna liściastego twardego zamiast drewna egotycznego. Leżak należy zakotwić w gruncie, w 4 punktach,  na prefabrykowanym bloczku betonowym fundamentowym o parametrach B15  i wymiarach 14x24x38 cm,  za pomocą kotwy chemicznej.

  - Zakres robót obejmuje również:

    - Wykonanie robót naprawczych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót.

    - dobór, uzgodnienie z Zamawiającym, zakup, dostawę na teren robót, montaż, wykonanie dokumentacji powykonawczej, udzielenie i utrzymanie gwarancji, wg umowy - Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy, na okres sześciu miesięcy na materiał roślinny a na pozostałe zgodnie z ofertą Wykonawcy. Gwarancją liczona jest od daty protokólarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad.

# Wartość robót

  - Wynagrodzenie umowne tożsame z Wartością robót za Przedmiot Zamówienia ma charakter ryczałtowy.

  - Wartość robót powinna uwzględniać koszty wykonania robót, wszelkie koszty wymienione lub wynikające w sposób bezpośredni lub pośredni z zapisów Umowy, Załączników do Umowy, niniejszego Opis Przedmiotu Zamówienia, z uwzględnieniem działu „Obowiązki Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia” oraz innych dokumentów do których one się odnoszą oraz przepisów prawa do czasu podpisania niezawierającego wad protokołu odbioru końcowego robót.

  - Wykonawca wyceni wszystkie roboty i wszystkie koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, technicznej, Opisu Przedmiotu Zamówienia według własnych szacunków, z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących, tymczasowych, niezbędnych do wykonania danego elementu, wszelkich wydatków pobocznych oraz uwzględniając ryzyka związane z budową, ukończeniem i oddaniem do użytkowania całości robót, w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.

  - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny Przedmiotu Zamówienia i zawarcia Umowy.

  - Wykonawca/Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy dokumentacji projektowej oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmujących zakres rzeczowy w celu prawidłowej wyceny Przedmiotu Zamówienia, wyeliminowania ewentualnych błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku wątpliwości dotyczących Przedmiotu Zamówienia należy wystąpić, w trakcie trwania procedury wyboru Wykonawcy i w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, na piśmie do Zamawiającego w celu uzyskania wyjaśnień.

  - Załączone Przedmiary Robót mogą być pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Umowy, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót i materiałów, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.

  - Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości wystąpienia wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty i termin realizacji Przedmiotu Zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty.

# Obowiązki Wykonawcy podczas realizacja Przedmiotu Zamówienia

  - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z poniższymi wymaganiami.

  - Wykonywanie robót  z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną i formalno-prawną.

  - Prowadzenia prac zgodnie z Prawem Budowalnym oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie robót oraz poza nim.

  - Przygotowanie i Prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.

  - Posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC działalności gospodarczej przez cały okres wykonywania robót.

  - Poniesienie kosztów wszystkich podatków, cła, koszty ubezpieczenia, transportu i innych obciążeń, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z realizacją Umowy.

  - Uwzględnienie możliwości wzrostu cen w okresie realizacji Przedmiotu Zamówienia,

  - Całość robót ma być wykonana zgodnie z Umową wraz z załącznikami, OPZ, a szczególnie z działami: Zakres rzeczowy robót do realizacji oraz Obowiązki Wykonawcy podczas realizacji robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym, w tym kolorystyki wszystkich elementów/materiałów budowalnych.

  - Dokonanie uzgodnienia wszelkich zmian dotyczących zastosowanych materiałów (każda zmiana musi być uzgodniona z Zamawiającym).

  - Utrzymanie czystości na terenach przyległych do terenu budowy/robót.

  - Zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów na terenie robót.

  - Skutecznego zabezpieczenia elementów istniejących obiektu i obiektów przyległych, a nie podlegających demontażowi lub wymianie w ramach przedmiotu zamówienia.

  - Wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego i ewentualnym uzyskaniu na własny koszt  zgód i zezwoleń.

  - Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do realizacji robót.

  - Odtworzenie lub odbudowanie warstw podbudowy oraz nawierzchni placów, chodników, ulic w przypadku ich rozbiórki lub uszkodzenia w wyniku prowadzonych robót.

  - Naprawienia na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnie uszkodzonych elementów.

  - Zabezpieczenia bieżącej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów.

  - Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologii robót.

  - Powiadomienia Inspektora nadzoru z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie planowanych prac montażowych będących Przedmiotem Zamówienia w celu sprawowania nadzoru technicznego.

  - Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót po każdorazowym zakończeniu robót.

  - Odpady stanowią własność Wykonawcy i zostaną zutylizowane na jego koszt.

  - Poniesienie opłat związanych z wywozem na składowisko i utylizacją: gruzu, ziemi, odpadów powstałych w trakcie robót.

  - Na 14 dni przed przystąpieniem do danego typu robót Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiającemu niezbędne dokumenty (deklaracje i certyfikaty zgodności, deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, atesty, itp.) potwierdzające dopuszczenie do obrotu, udostępniania na rynku krajowym i stosowania w budownictwie (zgodnie z zamierzonym zastosowaniem) oraz potwierdzające zgodność z projektami, specyfikacjami technicznymi, normami i przepisami prawa: materiałów budowlanych, elementów oraz pozostałych elementów do wbudowania.

  - Powyższe dokumenty na materiały do wbudowania muszą być przedłożone Zamawiającemu wraz z wypełnioną Kartą Zatwierdzenia Materiału.

  - Materiały do wbudowania mogą zostać użyte do realizacji Przedmiotu Zamówienia po Akceptacji przez Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru z ramienia Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania demontażu materiałów wbudowanych przez Wykonawcę bez akceptacji Zamawiającego w zakresie robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Uzyskanie i posiadanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania wyrobu budowlanego na wbudowane materiały i urządzenia (deklaracje i certyfikaty zgodności, deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, atesty, itp.) zapisane również w formie elektronicznej PDF.,

  - Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu także w formie elektronicznej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej: obiektów, nawierzchni utwardzonych, zewnętrznych instalacji i przyłączy oraz innych urządzeń budowalnych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) nowo zamontowanych przez Wykonawcę jak również istniejących/odkrytych podczas realizacji budowy/robót budowlanych, a nienaniesionych na mapę zasadniczą.

  - Przekazanie Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia do zasobów Wydziału Geodezji i Katastru Starosty Piaseczyńskiego inwentaryzacji geodezyjnej.

  - Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z postanowieniami Umowy i OPZ, a szczególnie działem: Dokumenty odbiorowe.

  - Udzielenie gwarancji na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres zgodny z postanowieniami Umowy.

  - W przypadku zamiaru powierzenia części robót Podwykonawcom należy dokonać uprzedniego ich zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z dokładnym wskazaniem pozycji z tabeli wartości ofertowych, które zostaną powierzone temu Podwykonawcy.

  - W przypadku zgłaszania Podwykonawcy należy, wraz ze składanym projektem umowy o podwykonawstwo, złożyć komplet załączników dotyczących tej umowy, m.in. ofertę Podwykonawcy na podstawie, której zawierana jest umowa o podwykonawstwo.

  - Odbiór danego zakresu robót przez Inspektora od Wykonawcy jest jednocześnie odbiorem przez Wykonawcę od Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.

# Dokumenty odbiorowe

  - Zgodnie z treścią SWZ.

  - Zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ i niniejszym działem.

  - Należy dokonywać zgłoszenia Zamawiającemu do wcześniejszego odbioru wszelkich elementów ulegających zakryciu.

  - Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonanych robót:

    - należy przedłożyć (na co najmniej 7 dni przed odbiorem końcowym robót) dokumentację powykonawczą opatrzoną oświadczeniem Kierowników  Robót o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem,

    - należy przedłożyć (na co najmniej 7 dni przed odbiorem końcowym robót) dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersje edytowalne dokumentacji),

  - Dokumentację powykonawczą należy wykonać i dostarczyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (wersje edytowalne dokumentów oraz skan kolorowy dokumentacji w formacie PDF, który mogą zostać uzupełnione po zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego ale przed odbiorem końcowym robót).

  - Dokumentacja powykonawcza musi być kompletna oraz opatrzona pieczątkami „Dokumentacja powykonawcza”, „Za zgodność z oryginałem” itp. oraz pieczątkami i podpisami Kierownika Budowy/Robót.

# Sposób przygotowania oferty

  - Zgodnie z treścią SWZ.

  - Ofertę należy opracować w formie tabelarycznego zestawienia dołączonego do oferty (Przedmiaru – będącego załącznikiem do Umowy), w oparciu o:

    - postanowienia SWZ,

    - postanowienia Umowy,

    - wytyczne Zamawiającego zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Złączniku A do Umowy) oraz w pozostałych załącznikach do Umowy,

    - dokumentację projektową,

    - obowiązujące przepisy prawa,

    - wizję lokalną,

    - doświadczenie Oferenta/Wykonawcy,

    - inne niezbędne w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia informacje uzyskane na koszt i ryzyko Oferenta/Wykonawcy.

  - Należy uwzględnić w ofercie wykonanie całego zakresu robót będącego Przedmiotem Zamówienia określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacji projektowej wraz z dostawami, robotami tymczasowymi, pomocniczymi i innymi niezbędnymi do realizacji Przedmiotu i Celu Zamówienia.

  - Wykonawca przygotowuje i składa ofertę na własny koszt oraz własne ryzyko. Koszty przygotowania oferty oraz jej złożenia nie zostaną zwrócone Wykonawcy oraz innemu podmiotowi składającemu ofertę (nawet w przypadku unieważnienia postępowania).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Zgodnie z treścią SWZ.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - Zgodnie z treścią SWZ, postanowieniami Umowy, OPZ i niniejszym działem.

  - Wykonawca, który zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wnosił w formie pieniężnej, powinien dokonać wpłatę przelewem bankowym na konto nr 73 1240 6973 1111 0010 8671 8388 w Pekao S.A..

  - W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydłużony termin wykonania Umowy, Wykonawca winien złożyć aneks przedłużający ważność gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

- Termin Realizacji

Zgodnie z umową.

# Hierarchia ważności dokumentów

  - Umowa

  - SWZ

  - Opis Przedmiotu Zamówienia

  - Dokumentacja projektowa, techniczna i formalno-prawna

  - Pozostałe załączniki do Umowy.

# Załączniki do OPZ:

- Załącznik graficzny - obszar do wykonania oznaczony na planie zagospodarowania A-A’ – etap II.

- Przedmiar, który należy wypełnić o załączyć do oferty

- Dokumentacja projektowa opracowana przez Werbena Art. Sp. z o.o. ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa, 13 lipiec 2020 r.

20.01.2021 / 24.02.2021/ 05.03.2021/11.03.2021 PZ