## P1
pakiet nr 1
pakiet zawiera część nr 1 - produkty do korekcji stopy płasko-koślawej i część nr 2 - endoprotezy jednoprzedziałowe stawu kolanowego
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
część nr 1
produkty do korekcji stopy płasko-koślawej
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
1.1.1 | Siarczan wapni | op. zawierające 50cc | 1
1.1.2 | Siarczan wapnia | op. zawierające 25cc | 1
1.1.3 | Pasta do odbudowy kości | op. zawierające 10cc | 1
1.1.4 | Kości końskie z kolagenem bloczek - 10 x 10 x 20 mm | bloczek | 1
1.1.5 | Kości końskie z kolagenem bloczek- 20 x 20 x 10 mm | bloczek | 1
1.1.6 | Granulat 4-6mm | 5cc | 1
1.1.7 | Granulat - 20cc 2-4mm | 20cc | 1
1.1.8 | Granulat 2-4mm | 30cc | 1
1.1.9 | Kiln 40 x 30 x 10 | szt. | 1
1.1.10 | Klin 40 x 30 x 15 | szt. | 1
1.1.11 | Piny węglowe | op. 10 szt. | 3
część nr 2
endoprotezy jednoprzedziałowe stawu kolanowego
1.2.1 | Kondylarna / jednoczęściowa
a | kapa | szt. | 1
b | śruba | szt. | 1
1.2.2 | Rzepkowo – udowa / jednoprzedziałowa
a | kapa | szt. | 1
b | śruba | szt. | 1
c | rzepka | szt. | 1
1.2.3 | Kłykciowo-piszczelowa / jednoprzedziałowa
a | kapa | szt. | 1
b | śruba | szt. | 1
Razem wartość pakietu
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P2
pakiet nr 2
pakiet zawiera część nr 1 - endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego oraz część nr 2 - kotwice i protezy do małych stawów
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
część nr 1
endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego (dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego)
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
2.1.1 | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach:od 7,5 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm. | szt. | 10
2.1.2 | Szyjka ze stali nierwdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu usieciowanego o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°. | szt. | 10
2.1.3 | Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach: konikalna oraz sferyczna (z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9 mm oraz 10 mm. | szt. | 10
2.1.4 | Biokompatybilna, elastyczna, przejrzysta tuba do regeneracji nerwów, zbudowana z chitosanu, będącego naturalnym polisacharydem. Materiał o właściwościach bioaktywnych, antyadhezyjnych i antybakteryjnych. Tuba o długości 14 mm dostępna w 5 średnicach: 2,1 mm, 3mm, 4mm, 5mm i 6mm. | szt. | 1
2.1.5 | Biokompatybilna, elastyczna, przejrzysta tuba do regeneracji nerwów, zbudowana z chitosanu, będącego naturalnym polisacharydem. Materiał o właściwościach bioaktywnych, antyadhezyjnych i antybakteryjnych. Tuba o długości 30 mm dostępna w 5 średnicach: 2,1 mm, 3mm, 4mm, 5mm i 6mm. | szt. | 1
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
część nr 2
kotwice i protezy do małych stawów
2.2.1 | Kotwica wbijana do małych stawów, wykonana z nitinolu, z dwiema nićmi z UHMWPE - polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej, koloru białego o długości 45 cm każda, zakończonych igłami ugiętymi o średnicy 13mm lub 16 mm. Igły zakończone stożkowo. Nici w rozmiarze #2 lub #4. Kotwica o grubości 1 mm, wysokość 3,8 mm, szerokość 3,5 mm. Zestaw dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z szydłem o średnicy 2,0 mm. | kpl. | 5
2.2.2 | Kotwica wkręcana do małych stawów, wykonana ze stopu tytanu, z dwiema nićmi - UHMWPE polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej, koloru białego o długości 45 cm każda, zakończonych igłami ugiętymi o średnicy 13mm lub 16 mm. Igły zakończone stożkowo. Nici w rozmiarze #2 lub #4. Kotwica Ø 2.4 mm x 4.0 mm. Zestaw dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z szydłem o średnicy 2,0 mm. | kpl. | 5
2.2.3 | Protezy stawów MCP w minimum 7 rozmiarach z kątem ugięcia 30° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 15 mm do 30,7 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 12 mm do 25 mm. | kpl. | 30
2.2.4 | Protezy stawów PIP w minimum 5 rozmiarach z kątem ugięcia 15° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 13 mm do 19 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 10 mm do 16,5 mm. | kpl. | 20
oferuję utworzenie u Zamawiającego jednej linii Banku dla każdej pozycji asortymentu dla części nr 2 oraz zapewniam komplet instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P3
pakiet nr 3
pakiet zawiera część nr 1 - kotwice i protezy do małych stawów, część nr 2 - endoprotezy stawów reki oraz część nr 3 - implanty stopy
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
część nr 1
kotwice i protezy do małych stawów
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
3.1.1 | Tytanowe śruby kompresyjne kaniulowane typu herberta o średnicy 5,5mm i rozmiarach od 30-60mm skok co 5mm | szt. | 10
3.1.2 | Tytanowe śruby kompresyjne kaniulowane typu herberta o średnicy 7,5mm i rozmiarach od 50-100mm skok co 5mm | szt. | 10
3.1.3 | Klamra stalowa waryzyjąca do osteotomii o szerokości 8 i 10mm z kątem 26 stopni i 90 stopni | szt. | 30
3.1.4 | Tytanowe kaniulowane śruby kompresyjne typu herberta o średnicy 2,5mm w rozmiarach 10-30mm skok co 2mm - gniazdo torx | szt. | 50
3.1.5 | Tytanowe kaniulowane śruby kompresyjne typu herberta o średnicy 3,0mm w rozmiarach 10-34mm skok co 2mm - gniazdo hexagonalne | szt. | 50
3.1.6 | Śruby odłamywane typu break off o średnicy 2mm i długościach 11-14mm | szt. | 10
3.1.7 | Tytanowa płytka T dedykowana do operacji Lapidusa. Płytka anatomiczna grubości 2,0mm mocowana na 4 śruby blokowane wieloosiowo. | szt. | 20
3.1.8 | Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie L, T i proste. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm. | szt | 10
3.1.9 | Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie X,H, trapezu. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm. | szt. | 10
3.1.10 | Płytki tytanowe anatomiczne do artrodezy stau MTP1 t i proste dostępne w min. 3 rozmiarach na każdą ze stron | szt. | 30
3.1.11 | Śruby korowe kompresyjne 2,5mm w długościach 12-28mm | szt. | 30
3.1.12 | Śruby korowe blokowane 2,5mm w długościach 10-28 mm | szt | 200
oferuję utworzenie u Zamawiającego Banku zawierającego po 2 płytki i po 4 śruby z każdego dostępnego asortymentu oraz zapewniam komplet instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
część nr 2
endoprotezy stawów reki
3.2.1 | Endoproteza silikonowa stawu śródręczno-paliczkowego dostępna w min. 5 romiarach, długości trzpieni bliższego od min. 15,8 do 29,4mm i dalszego od min. 14,2mm do min. 21,2mm. Instrumentarium kodowane kolorami; raszple dedykowane do każdeg rozmiaru osobno; w zestawie celownik do cięcia kości | kpl. | 50 | 1000
3.2.2 | Endoproteza silikonowa stawu międzypaliczkowego ręki dostępna w min. 6 romiarach, długości trzpieni bliższego od 11,5mm i dalszego od min. 8,5mm. Instrumentarium kodowane kolorami; raszple dedykowane do każdeg rozmiaru osobno; w zestawie celownik do cięcia kości | kpl. | 20 | 1000
oferuję utworzenie u Zamawiającego jednej linii Banku dla każdej pozycji asortymentu oraz zapewniam komplet instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
część nr 3
implanty stopy
3.3.1 | Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 13 mm (skok co 1 mm). Implanty kaniulowane. | szt. | 10
3.3.2 | Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane z peek dla pacjentów z alergią na stopy metalu w rozmiarach co najmniej od 7 do 13 mm (skok co 1 mm). Implanty kaniulowane. | szt. | 1
3.3.3 | Trójelementowa endoproteza całkowita stawu skokowego zawierająca: komponent piszczelowy i skokowy oraz wkładkę polietylenową UHMPWE, która jest związana z elementem piszczelowym: - element skokowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, element piszczelowy ze stopu tytanu z porowatym pokryciem, dla lepszej osteointegracji - elementy anatomiczne, prawy/lewy typu press-fit - część piszczelowa w min 9 rozmiarach dla każdej ze stron i część skokowa w min 5 wielkościach – wersje „lewa” i prawa” oraz 5 wielkościach wkładki dostępnych w min 7 rubościach 6-12mm, - element piszczelowy bezkilowy, mocowany na min. 2 bolcach kotwiczących oraz dodatkowej wypustce blokującej migrację implantu. - element skokowy mocowany na 2 bolcach kotwiczących | szt. (komponent piszczelowy) | 3
|  | szt. (wkładka) | 3
|  | szt. (komponent skokowy) | 3
3.3.4 | Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego: anatomiczna proteza stawu MTP1 wykonana z elastomeru silikonowego uwzględniająca naturalną koślawość stawu, dostępna w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron; zabezpieczona pierścieniami tytanowymi | szt. | 20
oferuję dla pozycji 3.3.1 do 3.3.4 użyczenie zestawu do zabiegu
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:
oferuję dla pozycji 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 użyczenie zestawu do zabiegu

## P4
pakiet nr 4
pakiet zawiera część nr 1 - protezy przynasadowe i pierwotne stawu biodrowego oraz część nr 2 - elementy rewizyjne
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
część nr 1
protezy przynasadowe i pierwotne stawu biodrowego
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
4.1.1 | Trzpień krótki, przynasadowy, bezcementowy, ze stopu tytanu, oszczędzający krętarz większy. Kształt tzw. potrójny taper, kształt klina A/P o kącie rozwarcia 7stopni. W projekcji M/L profil łuku, co ułatwia wprowadzanie. Stała krzywizna na łuku Adamsa. Część bliższa pokryta porowatym tytanem o porowatości 30%, w części dalszej piaskowany. Dystalny koniec zaokrąglony (łatwiejsze wprowadzenie), zredukowany przyśrodkowo dla minimalizacji ryzyka konfliktu z korówka przy bardziej koślawym wprowadzeniu. Stożek 12/14. Dostępny w 2 kątach CCD : standard 134° i lateralizowany 131°. Każda z opcji kątowych w minimum 12 rozmiarach. Kolejne trzpienie rosną: co 0,7mm w projekcji A/P w rozmiarach 1-10 a w rozmiarze 11-12 co 1mm, 0,2mm w projekcji M/L oraz w zakresie między 3-4 mm na długości. Offsety w zakresie 34,1-50,5mm. | szt. | 80
4.1.2 | Trzpień przynasadowy, prosty, bezcementowy, ze stopu tytanu, taperowany, w 1/3 bliższej pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Koniec dystalny bocznie zaoblony, zredukowana geometria szyjki w projekcji A/P; na części trzonowej wzdłużne bruzdy wertykalne dla lepszej stabilizacji rotacyjnej; zredukowana boczna powierzchnia przykrętarzowa. Stożek 12/14. Dostępny w 2 opcjach kąta CCD: standard 131° oraz lateralizowany 127,5°. Każda z opcji kątowych w minimum 13 rozmiarach. Kolejne trzpienie rosną co 0,3mm w projekcji A/P, 1,1mm w projekcji M/L oraz co 3mm na długość. Offset rośnie co 1mm w zakresie 35-52 mm. | szt. | 80
4.1.3 | Głowa metalowa 12/14 o średnicy 28-32mm w sześciu długościach każda ( S, M, L, XL, XXL, XXXL). | szt. | 110
4.1.4 | Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm ; min.3 długości szyjki; dostępność głów rewizyjnych z metalową wkładką w rozmiarach 28-36mm. | szt. | 50
4.1.5 | Panewki sferyczne, bezcementowe, pokryte porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Otwory zaślepione fabrycznie; w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm (skok co 2mm) | szt. | 160
4.1.6 | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralizer ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce. | szt. | 160
4.1.7 | Ostrza do piły kompatybilne z napędem dostarczonych przez dostawcę | szt. | 50
oferuję użyczenie napędów elektrycznych - piła oscylacyjna i reamer, na cały okres trwania umowy
oferuję utworzenie u Zamawiającego dwóch linii Banku dla każdej pozycji asortymentu oraz zapewniam komplet instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
część nr 2
elementy rewizyjne
4.2.1 | Trzpień rewizyjny wykonany ze stopu tytanu o nachyleniu 4* w kształcie stożkowym mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej w długościach 14 i 20cm., w przekrojach 14-24mm | szt. | 6
4.2.2 | Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w długościach 50-110mm ze zmiennym off-setem. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. | szt. | 6
4.2.3 | Trzpień MODULARNY dysplastyczny wykonany ze stopu tytanu; 14 rozmiarów; przekrój 13-26mm, długość 87-100mm. Przeznaczony do bioder dysplastycznych | szt. | 6
4.2.4 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, dwie opcje CCD- 125* i 135*; cztery offsety dla każdego kąta; długość 41-48mm.; mocowany śrubą po założeniu trzpienia. | szt. | 6
4.2.5 | Panewka typu press-fit typu przestrzennego " Trabecular 3D ", panewka wykonana monolitycznie ( nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 - 66mm dla 2 rozmiarów wkładek. Panewka anatomiczna o "podciętym" nieregularnym brzegu | szt. | 6
4.2.6 | Panewka typu press-fit przestrzenna typu " Trabecular 3D ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. | szt. | 6
4.2.7 | Spacer do montażu ceramiki w panewkach rewizyjnych lub wkładka dwumobilna lub panewka dwumobilna cementowana | szt. | 5
4.2.8 | Śruby kostne | szt. | 10
4.2.9 | Moduł rewizyjny panewkowy przestrzenny typu " Trabecular 3D ", monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Koszyk mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu. | szt. | 3
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P5
pakiet nr 5
pakiet zawiera endoprotezę barku
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. – trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm – trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA,krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. – Adaptery neutralne, centryczne oraz CAT – wkładki do body odwróconego polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
5.1 | Trzpień cementowany | szt. | 5
5.2 | Trzpień bezcementowy | szt. | 50
5.3 | Element proksymalny | szt. | 50
5.4 | Głowa | szt. | 10
5.5 | Adapter | szt. | 10
5.6 | Glenosfery 36, 40, 44mm | szt. | 40
5.7 | Trzpień rewizyjny, cementowany, bezcementowy poresekcyjny | szt. | 1
5.8 | Augument poresekcyjny z adapterem | szt. | 1
5.9 | Głowa CTA | szt. | 1
5.10 | Adapter do głów CTA | szt. | 1
5.11 | Panewka metal back | szt. | 45
5.12 | Wkładka PE | szt. | 5
5.13 | Śruba | szt. | 90
5.14 | Przedłużenie body odwróconego +9 | szt. | 10
5.15 | Wkładka do body odwróconego metalowa lub ceramiczna | szt. | 40
5.16 | Wkładka do body odwróconego metalowa lateralizowana | szt. | 2
5.17 | Łącznik | szt. | 40
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P6
pakiet nr 6
pakiet zawiera endoprotezy biodra
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
część nr 1
endoproteza biodra
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
6.1.1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Umożliwiający wysokie, podgłowowe jak i niskie, „klasyczne” cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus. | szt. | 100
6.1.2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44mm do 68mm. Czasza lita, bez otworów na śruby panewkowe. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej i dodatkowo cienkiej, bioaktywnej (osteoindukcyjnej), szybko-resorbującej (do 6ciu miesięcy) warstwy fosforanowo-wapniowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm, opcjonalnie dostępna panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44mm do 68mm. Czasza z 3 otworami na śrub panewkowe. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej, Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Zaślepka centralna w komplecie. | kpl. | 100
6.1.3 | Wkładki panewkowe wykonane z HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | szt. | 100
6.1.4 | Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | szt. | 100
6.1.5 | Ostrze do napędów | szt. | 40
oferuję użyczenie napędów elektrycznych - piła oscylacyjna i reamer, na cały okres trwania umowy
oferuję utworzenie u Zamawiającego dwóch linii Banku dla każdej pozycji asortymentu oraz zapewniam 1 komplet instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
część nr 2
system reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego
6.2.1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14, 14/16 | szt. | 6
6.2.2 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory na stożki niestandardowe np V40 - dostępne na zamówienie | szt. | 6
6.2.3 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | szt. | 6
6.2.4 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | szt. | 6
Razem wartość pakietu
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P7
pakiet nr 7
pakiet zawiera implanty stawu skokowego
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
7.1 | Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego przedniego zawierający: kotwica biokompozytowa 3.5mm z taśmą #2 FiberTape, kotwica biokompozytowa 4.75mm, prowadnik 1.35mm, wiertło kaniulowane 2.7 mm, gwintownik do kotwicy 3.5 mm, wiertło 3.4mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm | szt. | 10
7.2 | Śruby wykonane z PEEK lub biokompozytu dedykowane do biotenodezy. Śruba sterylna montowana na podajniku w rozmiarach od 3 do 9mm i długościach od 8 do 23mm. | szt. | 5
7.3 | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha(MTPI), wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, płyta anatomiczna w trzech długościach, płyta prosta w trzech długościach. Zestaw instrumentarium zawierający dedykowane frezy/reamery. | szt. | 2
7.4 | Jednorazowy zestaw do mocowania kości w dłoni lub stopie składający się z dwóch guzików o szerokości 2,6mm z dwoma otworami do przeciągnięcia szwu, czterech drutów średnica 1,1 mm zakończonych oczkiem do przeciągania szwu, dwóch wzmocnionych szwów ortopedycznych #2 oraz linijki. Zestaw sterylny gotowy do użycia | szt. | 2
7.5 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | szt. | 40
7.6 | Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm), ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby | szt. | 20
7.7 | Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm) | szt. | 20
7.8 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 2,5mm (długość 8-30mm) | szt. | 30
7.9 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 3,5mm (długość12-34mm), - średnica 4,0mm (długość16-50mm) | szt. | 20
7.10 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 4,5 mm (długość 20-80 mm), - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm, - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm, - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości | szt. | 10
7.11 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm, | szt. | 20
7.12 | Śruba ze stopu tytanu, kaniulowana, - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm, - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm, - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości | szt. | 10
7.13 | Podkładka pod śrubę kompresyjną w rozmiarach: 10mm, 13mm | szt. | 2
7.14 | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory na śruby blokowane 2,4mm / 3,0mm - płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe), - płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe), - płyty do osteotomii Cottona (klin 2-8mm) - płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), - płyty w kształcie T 3,0mm (3-,4- otworowe), - płyty w kształcie X (małe, średnie, duże), | szt. | 10
7.15 | Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm , płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa. | szt. | 10
7.16 | Płyta tytanowa do osteotomii typu Cotton, płytka w kształcie litery U z klinem od 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm | szt. | 10
7.17 | Śruba typu LPS z pełnym gwintem o średnicy 2,3mm oraz 2,4mm o długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm) | szt. | 60
7.18 | Tytanowa płyta do zespoleń w obrębie śródstopia, otwory pod śruby 3,5mm blokowane i 4 mm - płyta H prawa i lewa (3 rozmiary), płyta z klinem (6mm, 8mm, 10mm) - płyta Lisfranc prawa i lewa (3 rozmiary) | szt. | 2
7.19 | Tytanowa płyta dedykowana do operacji Lapidusa, płyta podeszwowa, anatomiczna prawa/lewa, niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub (blokowane o średnicy 3,5mm, kompresyjna o średnicy 4,0mm) | szt. | 4
7.20 | Tytanowa płyta do osteotomii pięty, dostępna z offsetem 5, 7,5 i 10 mm, otwory pod śruby blokowane średnica 3,5mm( długość 20-36mm), śruby kompresyjne średnica 4mm (długość 28-44mm) | szt. | 4
7.21 | Śruba ze stopu tytanu, korowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-44mm) | szt. | 20
7.22 | Śruba ze stopu tytanu, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3mm(długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-44mm), średnica 4mm (długość 14-44mm) | szt. | 30
7.23 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), - średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm), - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | szt. | 10
7.24 | Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm | szt. | 10
7.25 | System do małoinwazyjnego szycia ściegna Achillesa, zestaw sterylny, zawierający: 1/ nic chirurgiczną typu#2 FiberWire, dł. 97 cm - 6 szt. 2/nić chirurgiczną typu #2 FiberWire z petlą, dł. 102 cm - 2 szt. 3/iglę z petlą, śr. 1,6mm - 2 szt. | szt. | 1
7.26 | Kotwica tytanowa 2,4mm * 7,5mm, nić typu #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2
7.27 | Kotwica tytanowa 2,7mm x 7mm, nić #2-0 z igłami, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2
7.28 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, 3,5mm x 12mm, dwie nici #0 z igłami, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2
7.29 | Kotwica bezwęzłowa wbijana średnicy 2,5mm X 8mm, dostępna z materiału PEEK | szt. | 2
7.30 | Kotwica bezwęzłowa wbijana średnicy 3.5mm x 8.5mm otwarte oczko, 4.75 mm x 16.1mm zamknięte oczko, do przeciągania i pozycjonowania szwów lub tasmy, materiał PEEK | szt. | 6
7.31 | Kotwica bezwęzłowa wbijana średnicy 2,9mm X 12.5mm, dostępna z materiału biocomposite lub PEEK | szt. | 2
7.32 | Kotwica tytanowa 2,4mm * 7,5mm, nić typu #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2
7.33 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 15 mm x 15 mm, 18 mm x 15 mm, 18 mm x 18/15 mm, 20 mm x 15 mm, 20 mm x 20 mm, 25 mm x 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik. | szt. | 3
7.34 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 15 mm x 15 mm, 18 mm x 15 mm, 18 mm x 18/15 mm, 20 mm x 15 mm, 20 mm x 20 mm, 25 mm x 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak. | szt. | 3
Razem wartość pakietu
oferuję utworzenie u Zamawiającego jednej linii Banku zawierającej po 2 płytki i po 4 śruby z każdej pozycji asortymentu
oferuję dostawy pozostałych elementów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P8
pakiet nr 8
pakiet zawiera taśmy tytanowe
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
8.1 | Taśmy tytanowe | szt. | 30
oferuję utworzenie u Zamawiającego banku zawierającego 3 taśmy oraz użyczenie 1 przyrządu do montowania taśm
Razem wartość pakietu
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P9
pakiet nr 9
pakiet zawiera endoprotezy stawu kolanowego: część nr 1 - endoproteza totalna, część nr 2 - endoproteza totalna antyalergiczna i część nr 3 - endoproteza jednoprzedziałowa
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
część nr 1
endoproteza stawu kolanowego totalna
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
9.1.1 | Część udowa anatomiczna (lewa, prawa) ze stopu CoCr, w 7 rozmiarach w rozmiarach 60, 62.5, 65, 67.5, 70, 72.5, 75 mm, posiadająca możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. | szt. | 50
9.1.2 | Taca piszczelowa ze stopu CoCr i dodatkowo wysoce polerowana dostępna w 6 rozmiarach 63, 67, 71, 75, 79, 83 mm ze specjalnym mocowaniem wkładki na tzw. Zawleczkę wykonaną z tytanu | szt. | 50
9.1.3 | Wkładka polietylenowa CR/PS z wiązaniami krzyżowymi w 5 grubościach i 3 szerokościach mocowana do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką | szt. | 50
oferuję utworzenie u Zamawiającego jednej linii Banku dla każdej pozycji asortymentu oraz zapewniam komplet instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
część nr 2
endoproteza stawu kolanowego totalna antyalergiczna
9.2.1 | Część udowa anatomiczna (lewa, prawa) ze stopu CoCr, w 7 rozmiarach w rozmiarach 60, 62.5, 65, 67.5, 70, 72.5, 75 mm, posiadająca możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Pokryta TiNbN | szt. | 10
9.2.2 | Taca piszczelowa ze stopu CoCr i dodatkowo wysoce polerowana pokryta TiNbN dostępna w 6 rozmiarach 63, 67, 71, 75, 79, 83 mm ze specjalnym mocowaniem wkładki na tzw. Zawleczkę wykonaną z tytanu | szt. | 10
9.2.3 | Wkładka polietylenowa CR/PS z wiązaniami krzyżowymi w 5 grubościach i 3 szerokościach mocowana do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką | szt. | 10
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
część nr 3
endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa
9.3.1 | Komponenty udowy i piszczelowy wykonanie ze stopu CoCr. Komponent udowy w 3 rozmiarach S,M,L | kpl. | 40
9.3.2 | Wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach od 3 - 9 mm. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów, przyśrodkowego i pobocznego. | szt. | 40
9.3.3 | Komponent piszczelowy anatomiczny typy „mobile bearing” w 6 rozmiarach AA, A, B, C, D, E | szt. | 40
9.3.4 | Ostrze posuwisto-zwrotne i oscylacyjne | szt. | 40
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P10
pakiet nr 10
pakiet zawiera cementy, korki i zestawy
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
10.1 | Jednorazowy ssąco -płuczący zasilany bateryjnie 8 bateriami system do płukania kości umożliwiający płukanie z dwiema prędkościami. | zest. | 180
10.2 | mieszalnik próżniowy do cementu W jego skład wchodzą następujące elementy: - plastikowa taca (stolik roboczy) ze schematem obsługi - pojemnik mieszający - krótka dysza podająca - długa dysza podająca - lejek - filtr węglowy wraz z drenem - dociskacz krętarzowy | zest. | 180
10.3 | szczotki kanałowe | op. 10 szt. | 5
10.4 | cement kostny z gentamycyną pakowany 1x40 o składzie: 1 saszetka proszku 44,9 zawiera: 0,9g siarczanu gentamycyny (odpowiednio dla 0,6g gentamycyny) 38,3g poli(metakrylan metylu), metakrylan metylu 5,3g dwutlenek cyrkonii 0,4g nadtlenek benzoilu 1 ampułka (20ml płynu) zawiera: 18,4g metakrylan metylu 0,4g N-dwumetyl-p-toluidyna | saszetka | 150
10.5 | cement 1x40 z gentamycyną i clindamycyną | op. | 30
10.6 | korek do kanału | szt. | 40
Razem wartość pakietu
oferuję utworzenie u Zamawiającego Banku, składającego się z 10 szt. każdej pozycji asortymentu, przez cały okres trwania umowy
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P11
pakiet nr 11
pakiet zawiera endoprotezy stawu biodrowego
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
11.1 | Trzpień tytanowy, bezcementowy, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, bez kołnierza w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z offsetem lateralnym, pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo w 2/3 swojej długości. Stożek 12/14 | szt. | 120
11.2 | Panewka pierwotna z porowatym napyleniem tytanowym typu Plasma Spray, 3 lub 4 otworowa, otwory na śruby zaślepione fabrycznie. Rozmiary panewki od 42 do 68mm w pełnym zakresie co 2mm mocowanie wkładki w połowie panewki w opcji na tzw.stożku Moorsa lub tytanaowym pierścieniu, oraz Panewka tytanowa press-fit Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację opcjonalnie z płetwami na obrzeżu panewki. | szt. | 120
11.3 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi i dodatkowo stabilizowana witaminą E | szt. | 60
11.4 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi | szt. | 60
11.5 | Śruby panewkowe | szt. | 120
11.6 | Głowa metalowa 28-36 | szt. | 120
11.7 | Trzpień tytanowy, bezcementowy, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, bez kołnierza w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z offsetem lateralnym, pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo w 1/3 swojej długości. Stożek 12/14 | szt. | 20
11.8 | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm. | szt. | 20
11.9 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi. | szt. | 20
11.10 | Głowa metalowa 28-36mm | szt. | 20
11.11 | Trzpień prosty bezkołniezowy cementowany kobaltowo chromowy bezkołnierzowy stożek 12/14. Zwężający się dystalnie nie wymagający centralizera. Trzpień spłaszczony o zmatowionej powierzchni w 5 rozmiarach | szt. | 20
11.12 | Cementowana panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-60 mm ze skokiem co 2mm, polerowana i posiadająca ożebrowanie wgłębne dla lepszego spojenia cementu | szt. | 10
11.13 | Bezcementowa panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-62mm ze skokiem co 2mm, pokryta hydroksyapatytem | szt. | 5
11.14 | Wkładka panewkowa nie zatrzaskująca się w czaszy panewki w rozmiarach od 44-60 pozwalająca na zatrzaśnięcie głowy 22.2 lub 28mm w zależności od rozmiaru wkładki | szt. | 15
11.15 | Głowa CoCr w rozmiarach 22.2, 28 minn 3 długości szyjki | szt. | 20
11.16 | Panewka cementowana polietylenowa ze znacznikiem | szt. | 5
11.17 | Głowa metalowa w rozmiarach 28-36mm | szt. | 40
11.18 | Ostrze oscylacyjne | szt. | 40
oferuję użyczenie napędów elektrycznych - piła oscylacyjna i reamer, na cały okres trwania umowy
oferuję utworzenie u Zamawiającego dwóch linii Banku dla każdej pozycji asortymentu oraz zapewniam komplet jednego instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P12
pakiet nr 12
pakiet zawiera: część nr 1 - endoproteza pierwotna stawu biodrowego, część nr 2 - endoproteza pierwotna stawu kolanowego I, część nr 3 - endoproteza pierwotna stawu kolanowego II, część nr 4 - endoproteza pierwotna połowicza stawu kolanowego, część nr 5 - endoproteza rewizyjna stawu półzwiązana i zawiasowa, część nr 6 - Endoproteza rewizyjna zawiasowa stawu kolanowego
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
część nr 1
endoproteza pierwotna stawu biodrowego
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
12.1.1 | Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. | szt. | 150
12.1.2 | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. | szt. | 150
12.1.3 | Zaślepka centralna | szt. | 150
12.1.4 | Zaślepki boczne | szt. | 40
12.1.5 | Śruby o długości od 15mm do 50mm (co 5mm) | szt. | 40
12.1.6 | Panewka dwumobilna cementowa, wykonana ze stali nierdzewnej, gładko polerowana wewnętrznie, w rozmiarach od 43 mm do 63 mm ze skokiem co 2 mm | szt. | 50
12.1.7 | wkład polietylenowy umożliwiający zatrzaśnięcie głowy w rozmiarach 22 mm (panewki 43 i 45) i 28 mm (panewki 47 do 63) | szt. | 50
12.1.8 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt. | 50
12.1.9 | Głowy wykonane ze stopu CoCr o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 dłuościach. | szt. | 100
12.1.10 | Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 dłuościach. | szt. | 40
12.1.11 | Głowy wykonane ze stali nierdzewnej (SST) o średnicy 28 mm, 32 mm w 5 dłuościach. | szt. | 40
12.1.12 | Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicy 32 mm, 36 mm w 3 długościach. | szt. | 40
12.1.13 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta z wbudowanym tytanowym pierścieniem, przystosowana do głów 32 i 36 mm.. | szt. | 40
12.1.14 | Kapa wykonana ze stopu CoCr, osadzana na cemencie na powierzchni zachowanej głowy kości udowej, w 6 rozmiarach od 48mm do 58mm. | szt. | 1
12.1.15 | Panewka bezcementowa wykonana ze stopu CoCr, o porowatej powierzchni będącej integralną częścią odlewu, pokryta hydroxyapatytem, 12 panewek w rozmiarach od 54mm do 66mm. | szt. | 80
12.1.16 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność rotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem na całej długości, dostępny w wersji standardowej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 12 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 135 stopni), w wersji lateralizowanej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 11 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 126 stopni) oraz w wersji valgus (w 8 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 145 stopni), stożek 12/14. | szt. | 80
12.1.17 | Trzpień cementowy nieanatomiczny, wykonany ze stopu stali nierdzewnej M30NW, gładko polerowany, dostępny w 2 wersjach: Standard Offset (8 rozmiarów, kąt CCD 135st.) i High Offset (8 rozmiarów, kat CCD 126st.), stożek 12/14. Uniwersalne narzędzia chirurgiczne – te same do trzpienia cementowego i bezcementowego. | szt. | 40
12.1.18 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, kształt trójstożkowy, napylony czystym tytanem oraz dodatkowo pokryty homogeniczną warstwą BONITu, dystalny koniec trzpienia oraz szyjka gładko polerowana, dostępny w 10 rozmiarach, stożek 12/14. | szt. | 80
oferuję utworzenie u Zamawiającego dwóch linii Banku dla każdej pozycji asortymentu oraz zapewniam 2 komplety instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
oferuję użyczenie napędów elektrycznych - piła oscylacyjna i reamer, na cały okres trwania umowy
część nr 2
endoproteza pierwotna stawu kolanowego I
12.2.1 | Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa w wersji PS oraz CR dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr | szt. | 200
12.2.2 | Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa w wersji PS oraz CR dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb | szt. | 20
12.2.3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, umożliwiająca zastosowanie trzpienia i podkładki połowiczej. | szt. | 200
12.2.4 | Wkładka polietylenowa uniwersalna PS lub CR o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. | szt. | 130
12.2.5 | Wkładka polietylenowa uniwersalna półzwiązana (CC) o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, 21 i 25 mm sterylizowana w EtO. | szt. | 70
12.2.6 | Trzpień o długości 100mm i średnicy 10, 12, 14, 16, 18 i 20mm oraz o długości 150mm i średnicy 10, 12, 14 i 16mm do piertownej tacy piszczelowej | szt. | 20
12.2.7 | Podkładka połowicza cementowana do pierwotnej tacy piszczelowej o grubości 10 i 15mm | szt. | 20
12.2.8 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt. | 150
12.2.9 | Komponent rzepki cementowy, wykonany z polietylenu, z znacznikiem RTG. Rzepka dwuwypukła w rozmiarach 23mm, 26mm, 29mm, 32mm, lub w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacing) w rozmiarach 26mm, 29mm,32mm, 35mm. | szt. | 10
oferuję utworzenie u Zamawiającego dwóch linii Banku dla każdej pozycji asortymentu oraz zapewniam 2 komplety instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
część nr 3
endoproteza pierwotna stawu kolanowego II
12.3.1 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr | szt. | 20
12.3.2 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal | szt. | 5
12.3.3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | szt. | 25
12.3.4 | Wkładka polietylenowa anatomiczna lewa/prawa o grubościach: 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. | szt. | 25
12.3.5 | Ostrze do piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotnej kompatybilne z dostarczonym napędem | szt. | 100
12.3.6 | Komponent rzepki cementowy, wykonany z polietylenu, z znacznikiem RTG. Rzepka dwuwypukła w rozmiarach 23mm, 26mm, 29mm, 32mm, lub w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacing) w rozmiarach 26mm, 29mm,32mm, 35mm. | szt. | 5
oferuję utworzenie u Zamawiającego dwóch linii Banku dla każdej pozycji asortymentu oraz zapewniam 1 komplet instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
część nr 4
endoproteza pierwotna połowicza stawu kolanowego
12.4.1 | Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, dostępna w 10 rozmiarach | szt. | 20
12.4.2 | Część piszczelowa asymetryczna, posiadająca kieszenie cementowe oraz trzy dodatkowe punkty mocowania, wykonana ze stopu tytanu, dostępna w dwóch odrębnych opcjach różniących się od siebie kształtem: przyśrodkowa w 10 rozmiarach oraz boczna w 8 rozmiarach. | szt. | 20
12.4.3 | Wkładka polietylenowa przyśrodkowa oraz boczna dostępna w grubościach 8,9,10,11, 12 i 13mm | szt. | 20
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
część nr 5
endoproteza rewizyjna stawu półzwiązana i zawiasowa
12.5.1 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr z możliwością zastosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i L-wedge (dystalna i tylna w jednym) i trzpieni tytanowych prostych i z przesunięciem osi w dowolnym kierunku. | szt. | 40
12.5.2 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal, z możliwością zastosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i L-wedge (dystalna i tylna w jednym) i trzpieni tytanowych prostych i z przesunięciem osi w dowolnym kierunku. | szt. | 6
12.5.3 | Część piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością zastosowania podkładek tytanowych połowiczych i całkowitych mocowanych śrubami oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z przesunięciem osi w dowolnym kierunku. | szt. | 6
12.5.4 | Część piszczelowa wykonana z stopu CoCr, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 5 rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością zastosowania podkładek tytanowych połowiczych i całkowitych mocowanych śrubami oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2,4 i 6mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. | szt. | 40
12.5.5 | Część udowa wykonana z stopu CoCr anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 4 rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością zastosowania podkładek tytanowych dystalnych w rozmiarach od 5mm do 20mm oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2,4 i 6mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. | szt. | 2
12.5.6 | Wkładka polietylenowa anatomiczna prawa i lewa mocowana za pomocą śruby dostępna w 5 grubościach 11,13,15,18 i 21mm | szt. | 10
12.5.7 | Śruba i sleeve umożliwiające połączenie części udowej z wkładką, dostępne w 5 długościach. | szt. | 4
12.5.8 | Kołnierze udowe, asymetryczne lewe/prawe, dostępne w 7 rozmiarach każdy. Kołnierze piszczelowe, dostępne w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniające stabilizację rotacyjną. Umożliwiające implantowanie trzpieni cementowych i bezcementowych z użyciem offsetów 2mm,4mm,6mm oraz podkładek. Wykonane z tytanu, pokryte tytanem o trójwymiarowej strukturze. Technika operacyjne przy użyciu rozwiertaków i raszpli. | szt. | 4
12.5.9 | Podkładka udowa dystalna 5mm,10mm,15mm,20mm | szt. | 4
12.5.10 | Podkładka piszczelowa połowicza 5mm, 10mm i 15mm | szt. | 4
12.5.11 | Podkładka piszczelowa całkowita asymetryczna lewe/prawe o grubości 10mm, 15mm i 20 mm | szt. | 4
12.5.12 | Trzpienie cementowe o długości 120mm i 160mm i średnicy od 10mm do 20mm | szt. | 4
12.5.13 | Trzpienie bezcementowe o długości 120mm, 160mm i średnicy od 9mm do 24mm oraz o długości 220mm i średnicy od 10mm do 24mm | szt. | 4
12.5.14 | Trzpień offsetowy umożliwiający przesunięcie osi w dowolnym kierunku o 2mm, 4mm lub 6mm | szt. | 4
12.5.15 | Wkładka polietylenowa uniwersalna półzwiązana (CC) o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, 21 i 25 mm sterylizowana w EtO. | szt. | 36
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
część nr 6
Endoproteza rewizyjna zawiasowa stawu kolanowego
12.6.1 | Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 5 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCrMo, posiadająca 40 mm peg chroniący przed dyslokacją, umożliwiająca zastosowanie trzpieni cementowych i bezcementowych oraz podkładek wykonanych ze stopu CoCrMo i mocowanych śrubami. | szt. | 10
12.6.2 | Taca piszczelowa wykonana ze stopu CoCrMo, dostępna w 5 rozmiarach, umożliwiająca zastosowanie trzpieni cementowych i bezcementowych oraz podkładek wykonanych ze stopu CoCrMo i mocowanych śrubami | szt. | 10
12.6.3 | Wkładka polietylenowa posiadająca kil, o grubościach: 8, 11, i 14 mm | szt. | 10
12.6.4 | Podkładki udowe dystalne o grubości 5mm, 10mm i 15mm, podkładki udowe tylne o grubości 5mm i 10mm | szt. | 10
12.6.5 | Podkładki piszczelowe połowicze o grubości 5mm, 10mm i 15mm | szt. | 10
12.6.6 | Trzpienie bezcementowe proste oraz z offsetem 3,75mm o długości 95mm i średnicy od 10mm do 16mm oraz o długości 120mm, 160mm i 200mm i średnicy od 12mm do 20mm | szt. | 10
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P13
pakiet nr 13
pakiet zawiera endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
13.1 | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. Wnętrze panewki porowate | szt. | 30
13.2 | Wkładka polietylenowa, cementowana lub bezcementowa, zwykła i z okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm | szt. | 60
13.3 | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, z przestrzenna strukturą odwzorowującą strukturę beleczkowatą kości gąbczastej, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. Wnętrze panweki gładko polerowane. | szt. | 30
13.4 | Śruby standardowe w rozmiarach od 15 mm do 50 mm (co 5mm) | szt. | 30
13.5 | Śruby blokowane w rozmiarach od 15 mm do 50 mm (co 5mm) | szt. | 30
13.6 | Zaślepka centralna | szt. | 60
13.7 | Jednorazowy zestaw zaślepek składający się z 2 podajników i 14 zaślepek. | szt. | 1
13.8 | Augmenty panewki rewizyjnej, wykonane w technologii druku 3D ze stopu tytanu. Augmenty wypełniające ubytki kostne tylnego stropu panewki dostępne w rozmiarach 12mm, 18mm i 24 mm. Augmenty wypełniające ubytki kostne przedniego stropu panewki dostępne w rozmiarach 8mm, 12mm i 18mm. Gniazda augmentów dostosowane do śrub blokowanych kątowo. | szt. | 20
13.9 | Augmenty stropu panewki składające się ze skrzydła z 5 otworami na śruby oraz podpory w 4 wielkościach z 2 otworami na śruby. Gniazda augmentów dostosowane do śrub blokowanych kątowo. | szt. | 20
13.10 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, dający możliwość zastosowania kołnierzy, trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm. Trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm bez możliwości zastosowania kołnierzy; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14. | szt. | 60
13.11 | Kołnierz o długości 50mm pokryty porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D oraz HA, wypełniający bliższą część kości udowej w rozmiarze XS, S, M, L; | szt. | 2
13.12 | Wkładka związana dwumobilna wykonana z polietylenu w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22 mm (w rozmiarach panewki 48 mm - 58 mm) i 28 mm (dla pozostałych). | szt. | 2
13.13 | Kosze rekonstrukcyjne, tytanowe, anatomiczne lewe/prawe, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 50, 56 i 62 mm, z nadbudową stropu panewki, posiadające 3 ramiona. | szt. | 2
13.14 | Kosze wzmacniające dno panewki, tytanowe, nieanatomiczne, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 44 – 68 mm, z nadbudową stropu panewki. | szt. | 2
13.15 | Płyty tytanowe z zamkami, proste oraz krętarzowe. Płyty proste w 3 długościach 150, 200, 250 mm, posiadające dodatkowe otwory na śruby. Płyty hakowe w 8 długościach od 75 mm do 265 mm | szt. | 2
13.16 | Kable z zamkami o średnicy 2 mm i długości 500 mm, wykonane z plecionki drutów ze stopu CoCr. System zamków umożliwia wielokrotne dociąganie i zaciskanie naprężonego kabla | szt. | 10
13.17 | Kable bez zamków, o średnicy 2 mm i długości 500 mm, wykonane z plecionki drutów ze stopu CoCr. System zamków umożliwia wielokrotne dociąganie i zaciskanie naprężonego kabla | szt. | 10
13.18 | Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, z wieloma otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 48 do 80 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. | szt. | 10
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P14
pakiet nr 14
pakiet zawiera: część nr 1 - implanty do barku, część nr 2 - kasety oraz część nr 3 - ostrza
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
część nr 1
implanty do barku - kotwice
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
14.1.1 | Kotwica z materiału biowchłanialnego z hydroksyapatytem, wbijana o średnicy 2,3 mm i 2,9 mm zaopatrzona w 1 nić #2 ( średnica 2.3 mm i 2,9 mm) bądź 2 nicie #2 ( średnica 2.9 mm) , niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do stawu barkowego, małych stawów jak i stawu biodrowego dzięki przedłużonej rękojeści. | szt. | 10
14.1.2 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. | szt. | 10
14.1.3 | Nici niewchłanialne, polietylenowe, plecione z igłani lub bez. 10 szt w op. | op. | 2
14.1.4 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze. | szt. | 10
14.1.5 | Wiertło 1.7 mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,7 mm lub 1,9mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,9 mm | szt. | 2
14.1.6 | Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. | op. | 1
14.1.7 | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki polipropylenowe | szt. | 20
14.1.8 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | szt. | 50
14.1.9 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca ( wkręcana ) o średnicy 2.8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator | szt. | 30
14.1.10 | Kotwica niewchłaniana wbijano-wkręcana, wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni RTG, o średnicy 4,5; 5,5; 6,5mm zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłaniane(rozmiary 5,5; 6,5mm), polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Po wkręceniu gwint licujący z korówką kości | szt. | 20
14.1.11 | Zestaw 2 tytanowych płytek z 4 otworami w każdej i kombinacji 4 polyethylenowych nici, wysokiej wytrzymałości, stosowany do artroskopowej rekonstrukcji przewlekłego zwichniecia stawu barkowo-obojczykowego (AC) metodą Weaver-Dunn-Chuinard (WDC), gdzie węzeł jest położony ponizej kości kurczej, a nie nad obojczykiem, tym samym pozwala uniknąć ewentualnej erozji przez skórę, wynikajacej z infekcji miejscowej, Zestaw sterylny, celownik dostępny jako zestaw lotny. | zest. | 2
14.1.12 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijano-wkręcana, o otwartej konstrukcji gwarantującej lepsze wrastanie kości. Wykonana z materiału PEEK , zaopatrzona w tytanową końcówkę ułatwiającą wprowadzenie. Średnica kotwicy 5.0mm, długość po zaimplantowaniu 22mm. Podwójne mocowanie nitek - do kości oraz w środku kotwicy. Mieści 4 taśmy lub 6 nitek. Nie wymaga nawiercania. | szt. | 20
14.1.13 | Miękka ktowica o wymiarach 1,8mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka ( po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,0 mm) lub 2,8mm z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów ( po implementacji supeł o średnicy 4,7x5,5 mm) | szt. | 30
14.1.14 | Wiertło dedykowane do miękkiej kotwicy 1,8mm i 2,8mm | szt. | 4
oferuję utworzenie u Zamawiającego Banku skłdającego się z dwóch kotwic każdego rodzaju oraz zapewniam komplet instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
oferuję dostawę pozostałych elementów na zasadzie Loaner set
część nr 2
części zużywalne do pompy firmy Smith&Nephew
14.2.1 | kasety jednorazowe do pompy 3 szt. w nierozerwalnym opakowaniu | op. | 50
14.2.2 | kasety dobowe do pompy 3 szt. wnierozerwalnym opakowaniu | op. | 50
14.2.3 | dreny do pacjenta 12 szt. w opakowaniu | op. | 13
część 3
ostrza i końcówki
14.3.1 | Ostrza, frezy do shavera do tkanek miękkich, pakowane po 6 szt. do użytkowanego przez Zamawiającego urządzenia DYONICS. Ostrza w rozmiarach 3,5mm 4,5mm, 5,5mm do wyboru z katalogu dostępnego u Wykonawcy | op. | 100
14.3.2 | Ostrza, frezy do shavera do kości typy kulka pakowane po 6 szt. do użytkowanego przez Zamawiającego urządzenia DYONICS w rozmiarach 4,0mm 5,5mm 4,5mm do wyboru z katalogu dostępnego u Wykonawcy | op. | 100
14.3.3 | Ostrza, frezy do shavera do kości typu walec pakowane po 6 szt. do użytkowanego przez Zamawiającego urządzenia DYONICS w rozmiarach 4,0mm 5,5mm do wyboru z katalogu dostępnego u Wykonawcy | op. | 100
14.3.4 | Końcówki do waporyzatora doużytkowanego przez Zamawiającego urządzenia Werwolf do wyboru z katalogu dostępnego u Wykonawcy | szt. | 100
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P15
pakiet nr 15
pakiet zawiera: część nr 1 - zestaw srub kaniulowanych oraz implanty do chirurgii stopy, część nr 2 - śruby do artrodezy kości śródstopia, część nr 3 - artrodeza nadgarstka, część nr 4 - artrodeza stawu skokowego
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
część nr 1
zestaw srub kaniulowanych oraz implanty do chirurgii stopy
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
15.1.1 | Płytka prosta blokująco-kompresyjna 1.5 mm 6 otworowa,długość 36 mm, stal | szt. | 4
15.1.2 | Płytka prosta blokująco-kompresyjna 1.5 mm 4 otworowa,długość 23 mm, stal | szt. | 4
15.1.3 | Płytka prosta blokująco-kompresyjna 1.5 mm 12 otworowa,długość 59 mm, stal | szt. | 4
15.1.4 | Płytka prosta blokująco-kompresyjna 1.5 mm 6 otworowa,długość 29 mm, stal | szt. | 4
15.1.5 | Płytka w kształcie litery T 1.5,8 otworowa, w głowie płyty 4 otwory, Stal | szt. | 4
15.1.6 | Płytka w kształcie litery T 1.5,8 otworowa, w głowie płyty 3 otwory, Stal | szt. | 4
15.1.7 | Płytka blokująco-kompresyjna skośna 8 otworowa lewa Stal | szt. | 4
15.1.8 | Płytka blokująco-kompresyjna skośna 8 otworowa prawa Stal | szt. | 4
15.1.9 | Płytka typu LCP Y 1.5 mm, 8 otworów w trzonie, 3 otwory w głowie płyty, Stal | szt. | 4
15.1.10 | Płytka kondylarna 1.5 mm, 6 otworów w trzonie, 2 otwory w głowie, Stal | szt. | 4
15.1.11 | Śruba blokująca, samogwintująca w rozmiarach 6-24 mm | szt. | 4
15.1.12 | Śruba korowa samogiwntująca w rozmiarach 6-24 mm | szt. | 4
15.1.13 | Płytka prosta blokująco-kompresyjna 2.0 mm 6 otworowa,długość 45 mm, stal | szt. | 4
15.1.14 | Płytka prosta blokująco-kompresyjna 2.0 mm 5 otworowa,długość 38 mm, stal | szt. | 4
15.1.15 | Płytka prosta blokująco-kompresyjna 2.0 mm 4 otworowa,długość 31 mm, stal | szt. | 4
15.1.16 | Płytka kondylarna 2.0, 7 otowrów w trzonie, 2 otwory w głowie płyty, Stal | szt. | 4
15.1.17 | LCP adaptacyjna , 12 otworowa, length 81.26 mm, Stal | szt. | 4
15.1.18 | Płytka w kształcie litery T 2.0 mm,7 otworowa, w głowie płyty 3 otwory, Stal | szt. | 4
15.1.19 | Płytka w kształcie litery Y 2.0 mm,7 otworowa, w głowie płyty 3 otwory, Stal | szt. | 4
15.1.20 | Śruba blokująca 2.0 mm, samogwintująca w rozmiarach 6-30 mm stal | szt. | 4
15.1.21 | Śruba korowa 2.0 mm samogiwntująca w rozmiarach 6-30 mm stal | szt. | 4
15.1.22 | Płytka do kosci łódkowatej blokująca 2.4, stal | szt. | 4
15.1.23 | Płytka do kości sześciennej 2.4 mm, prawa Stal | szt. | 4
15.1.24 | Płytka do kości sześciennej 2.4 mm, lewa Stal | szt. | 4
15.1.25 | Płytka do kosci skokowej 2.4 mm, stal | szt. | 4
15.1.26 | Płytka blokująco-kompresyjna adaptacyjna 2.4, 12 otworowa, length 87.9 mm, Stal | szt. | 4
15.1.27 | Płytka blokująco-kompresyjna typu T 2.4mm, 7 otworów w trzonie, 3 otwory w głowie, 57 mm, Stal | szt. | 4
15.1.28 | Płytka prosta blokująco-kompresyjna 8 otworowa 2.4 mm długość 68 mm Stal | szt. | 4
15.1.29 | Płytka prosta blokująco-kompresyjna 6 otworowa 2.4 mm długość 52 mm Stal | szt. | 4
15.1.30 | Płytka prosta blokująco-kompresyjna 4 otworowa 2.4 mm długość 36 mm Stal | szt. | 4
15.1.31 | Płytka kondylarna typu LCP 2.4, 7 otowów w trzonie, 2 otwory w głowie, Stal | szt. | 4
15.1.32 | Płytka typu LCP 2.4mm w kształcie Y | szt. | 4
15.1.33 | Płytka typu LCP 2.4mm w kształcie T | szt. | 4
15.1.34 | Płytka kompresyjna 2.4 mm, 4 otworowa, length 32 mm, Stal | szt. | 4
15.1.35 | Śruba blokująca 2.4 mm, samogwintująca w rozmiarze 6 -30 | szt. | 4
15.1.36 | Śruba korowa 2.4 mm, samogwintująca w rozmiarze 6 -40 | szt. | 4
15.1.37 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal | szt. | 4
15.1.38 | Płytka X 2.4/2.7, blokowanie VA, bardzo mała, 23.5 x 15 mm, stal nierdzewna | szt. | 4
15.1.39 | Śruba blokujaca VA Stardrive Ø2.4 mm, samogwintujaca, długosc 9 mm, stal nierdzewna | szt. | 4
15.1.40 | Śruba blokujaca VA Stardrive Ø 2.7 mm (łeb 2.4), samogwintująca długość 14 mm, stal nierdzewna | szt. | 4
15.1.41 | Śruba korowa Stardrive Ø 2.4 mm, samogwintujaca, długosc 9 mm, stal nierdzewna | szt. | 4
15.1.42 | Płytka łaczaca TMT 2.4/2.7, blokowanie VA, 2 otwory, długosc 43 mm, głowa 2 otwory, stal nierdzewna | szt. | 4
15.1.43 | Śruba kaniulowana Ø 4.5 mm, samowkręcajaca, długość 22/7 lub 20/7 mm, stop tytanu, złota | szt. | 4
15.1.44 | Śruba kaniulowana Ø 4.5 mm, samowkrecająca, długość 20/7 mm, stal nierdzewna | szt. | 4
15.1.45 | Śruba kaniulowana Ø 4.5 mm, samowkręcajaca, z gwintem na całej długości trzpienia, długość 20 mm, stal nierdzewna lub stop tytanu, złota | szt. | 4
15.1.46 | Śruba kaniulowana Ø 3.0 mm, samowkręcajaca, długość 8/4 mm, stal nierdzewna lub stop tytanu, złota | szt. | 4
15.1.47 | Śruba kaniulowana Ø 3.0 mm, samowkręcajaca, długość 14/6 mm, stal nierdzewna lub stop tytanu, złota | szt. | 4
15.1.48 | Śruba korowa śr. 2,7mm, złota, samogwintująca, stal/tytan, długości od 30 do 60 mm; | szt. | 4
15.1.49 | Płytka VA LCP 2,4/2,7, - T z klinem długość 42 mm, szerokość klina 0-7mm; | szt. | 6
oferuję utworzenie u Zamawiającego Banku zawierającego po 1 płytce i po 2 śruby dla każdej pozycji wymienionego asortymentu oraz zapewniam komplet instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
część nr 2
śruby do artrodezy kości śródstopia
15.2.1 | Śruby do artrodezy kości śródstopia śr. 6,5mm długości od 50-160mm w opcji stal | szt. | 2
15.2.2 | Śruby do artrodezy kości śródstopia śr. 6,5mm długości od 50-160mm w opcji tytan; | szt. | 2
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
część nr 3
artrodeza nadgarstka
15.3.1 | Śruba blokująca LCP śr. 3,5 mm, długości od 10-60mm, stal, samotnąca; | szt. | 20
15.3.2 | Śruba korowa 3,5mm samogwintująca, stal, długości od 10 – 60 mm; | szt. | 20
15.3.3 | Śruba blokowana LCP 2,7mm, samogwintująca, stal, długości od 10-56 mm; | szt. | 30
15.3.4 | Śruba korowa 2,7 mm samogwintująca, stal, długości od 10 – 40 mm; | szt. | 30
15.3.5 | Płyta LCP do artrodezy nadgarstka, grzbietowa, stal, standardowa dł. 118 mm, z krótkim zagięciem dł. 118 mm lub prosta dł. 112 mm; | szt. | 10
15.3.6 | Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, kształt anatomiczny, otwory pod sruby kombinowane, Wersje: z anatomicznym wygieciem, z krótkim wygieciem i proste z mozliwoscią domodelowania. 3 otwory w częsci dalszej oraz 4-5 w częsci blizszej, 1 otwór w czesci srodkowej. długość 112-118 mm | szt. | 5
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
część nr 4
artrodeza stawu skokowego
15.4.1 | Śruba blokująca śr. 5,00 mm, jasnozielona, długości 26-100 mm; | szt. | 30
15.4.2 | Śruba blokująca śr. 6,0 mm, zielonkawoniebieska, długości 26-125 mm; | szt. | 20
15.4.3 | Ostrze spiralno-nożowe, złote do gwoździ sródszpikowych, dł. 45-100 mm; | szt. | 5
15.4.4 | Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny, srednica 10, 12 lub 13 mm, długości 150-240 mm, prawy/lewy; | szt. | 10
15.4.5 | Zaślepka gwoździa do śruby blokującej 6 mm; | szt. | 10
15.4.6 | Zaślepka gwoździa do ostrza spiralno-nożowego. | szt. | 10
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
część nr 5
płyty i śruby
15.5.1 | płyty do usztywnienia nadgarstka | szt. | 2
15.5.2 | śruby do płyty 2,7 | szt. | 8
15.5.3 | śruby kaniulowane 2,7mm | szt. | 2
15.5.4 | sruby kaniulowane 3,5mm | szt. | 2
15.5.5 | śruby kaniulowane 4,5 mm | szt. | 2
15.5.6 | sruby korowe 2,4 30-60mm | szt. | 2
15.5.7 | śruby korowe 2,0 30-60mm | szt. | 2
15.5.8 | płyty do lapidiusza | szt. | 2
oferuję dostawy implantów i instrumentarium na zasadzie Loaner set
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P16
pakiet nr 16
pakiet zawiera ostrza do piły
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
16.1 | Ostrza do piły oscylacylnej i posuwisto-zwrotnej kompatybilne z napędem Colibry | szt. | 50
16.2 | Ostrza do piły kompatybilne z napędem EPD | szt. | 50
Razem wartość pakietu
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P17
pakiet nr 17
pakiet zawiera: część nr 1 - zestaw do plastyki ACL oaz część nr 2 - zestaw do szycia łąkotki
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
część nr 1
zestaw do plastyki ACL
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
17.1.1. | Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszącym, za pomocą 2 biowchłanialnych pinów o Ø 3,3 mm, wykonanych z PLA, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8 do 13mm, wchłanianie 2 do 4 lata, siła mocowania ponad 600N. | kpl. | 100
17.1.2. | Mocowanie w części piszczelowej za pomocą 4-ro kanałowej osłonki przeszczepu i śruby stożkowej w 3 różnych rozmiarach, system jest biowchłanialny, wykonany z osteokonduktywnego TCP i PLA metodą mikrodyspersji, wchłanianie 2 do 4 lata, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, fixację beleczkową oraz korówkową. | kpl. | 100
17.1.3 | Mocowanie w części piszczelowej za pomocą 4-ro kanałowej osłonki przeszczepu i śruby stożkowej w 3 różnych rozmiarach, system jest niewchłanialny, wykonany z PE, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, fixację beleczkową oraz korówkową. | kpl. | 100
oferuję utworzenie u Zamawiającego Banku zawierającego 1 linię implantów dla każdej pozycji wymienionego asortymentu oraz zapewniam komplet instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
część nr 2
zestaw do szycia łąkotki
17.2.1 | implant do szycia łąkotki | szt. | 10
17.2.2 | wprowadzacz igły do szycia łąkotki (zakup przy pierwszej dostawie) | szt. | 1
oferuję dostawy oraz instrumentarium na zasadzie Loaner set
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P18
pakiet nr 18
pakiet zawiera implanty do barku
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
18.1 | Płytka tytanowa do Latarjet z dwoma otworami na śruby oraz z czterema kolcami w celu stabilizacji kości | szt. | 6
18.2 | Śruba kaniulowana do techniki Latarjet średnica 3,75 długości 34,36,38,40,42mm oraz 4,5mm 30,32,34,36,38,40 | szt. | 2
18.3 | Kotwica Tytanowa , o 5,5mm i długości 16,3 mm z dwoma nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) | kpl. | 20
18.4 | Implant niewchłanialny do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm z nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. | kpl. | 30
18.5 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o srednicy 2,9 lub 3,5mm oraz 4,5mm . Załozony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu. | kpl. | 10
18.6 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcany o srednicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu. | kpl. | 15
18.7 | Kotwica Tytanowa , o 6,5mm i długości 1,63 mm z trzema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) | kpl. | 10
18.8 | Specjalistyczna taśma do zabiegów ortopedycznych o szerokości 2mm w jej środkowej części na długości 18cm (+/-5mm) zakończona po obydwu stronach mocną nicią plecionką ortopedyczną #2. Dostępna w kolorach biało czarnym i biało niebieskim | szt. | 4
18.9 | Jednorazowa kaniula artroskopowa, giętka z zastawką ułatwiająca wprowadzanie narzędzi i implantów podczas artroskopii. Kaniula posiadająca dwa kołnierze zapobiegające przesuwaniu się kaniuli do wewnątrz i na zewnątrz stawu, wyposażona w dystanser zdejmowany. Średnice 6mm, 8mm, 10mm i długości od 2cm do 6 cm | szt. | 20
18.10 | Płytka tytanowa do rekonstrukcji stawu AC w kształcie kwadratu z zaokąglonymi rogami z dwoma nacięciami do załądowania taśmą ortopedyczną 2mm. Implant anatomiczniw wyprofilowany do wyrostka kruczego i obojczyka z linią laserową do osiowego ustawienia na kości. | szt. | 2
18.11 | Pętla nitinolowa do przeciągania nitek i taśm | szt. | 4
oferuję dostawy oraz instrumentarium na zasadzie Loaner set
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P19
pakiet nr 19
pakiet zawiera implanty ortopedyczne do operacji rekonstrukcyjnych w stawie kolanowym
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
19.1 | Jednorazowe noże do pobierania przeszczepu | szt. | 10
19.2 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego | szt. | 10
19.3 | Pętla do rekonstrukcji ACL | szt. | 10
19.4 | Tytanowe guziki | szt. | 10
19.5 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego | szt. | 10
19.6 | Implant biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów | szt. | 10
19.7 | Taśma niewchłaniana o grubości 2mm, | szt. | 10
19.8 | Taśma niewchłanialna o grubości 2mm biało-czarna lub biało-niebieska | szt. | 10
19.9 | Drut wiercący | szt. | 10
19.10 | Drut celowniczy | szt. | 10
19.11 | Drut wiercący piszczelowy | szt. | 10
19.12 | Igła jednorazowa | szt. | 5
19.13 | Drut wiercący | szt. | 10
19.14 | Niewchłanialna nić #2 | szt. | 10
19.15 | Narzędzie artroskopowe | szt. | 1
19.16 | Narzędzie artroskopowe | szt. | 1
19.17 | Narzędzie artroskopowe | szt. | 1
oferuję dostawy oraz instrumentarium na zasadzie Loaner set
Razem wartość pakietu
oferuję przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Bloku Operacyjnego Zamawiającego
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P20
pakiet nr 20
pakiet zawiera kask wentylowany z systemem ochrony osobistej
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
20.1 | Wentylowany kask chirurgiczny wyposażony w 2 wentylatory z 5- stopniową regulacją prędkości oraz pałąk z zapadką z czternastostopniową regulacją umożliwiającą dopasowanie do obwodu głowy. Zestaw z Powerbankiem 10 000 mAh | szt. | 3
20.2 | Jednorazowy, sterylny kaptur do kasku AresAir z trójwarstwowej tkaniny SMS, wzposażony w panoramiczną szybę z polimeru PET-G. Opakowanie 5 sztuk. | szt. | 6
20.3 | Wymienna gąbka amortyzująca w kształcie krzyża do kasku AresAir. Opakowanie 10 sztuk. | szt. | 3
20.4 | Wymienna opaska amortyzująca na pałąk z zapadką do kasku AresAir. 1 sztuka | szt. | 30
Razem wartość pakietu
adres e-mail na który należy składać zamówienia:

## P21
pakiet nr 21
pakiet zawiera spacery kolanowe
nazwa Wykonawcy:
cena oferty została wyliczona wg cen:
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | % podatku VAT | wartość VAT | wartość brutto
21 | Zestaw zawierający sterylne formy jednorazowe, 4 cementy kostne z dwoma antybiotykami, mieszalnik próżniowy podwójny. Sterylne formy jednorazowe do wytwarzania tzw. spacerów przeznaczonych do tymczasowego zastąpienia protezy stawu kolanowego w ramach dwuczasowej septycznej wymiany endoprotezy. Składają się z komponentu piszczelowego i udowego, które tworzą artykulację i są ruchome względem siebie. Istnieje mozliwość ich stosowania zarówno w prawym stawie kolanowym, jak i w lewym. Formy te występują w rozmiarach S - komponent udowy 60 mm, ;komponent piszczelowy 65 mm; M - komponent udowy 70 mm, komponent piszczelowy 75 mm; L - komponent udowy 80 mm, komponent piszczelowy 85mm. | zestaw | 6 | - | - | - | - | -
21.1 |  | Sterylna forma jednorazowa szt. | 6
22.2 |  | Cement kostny z dwoma antybiotykami (gentamycyna+klindamycyna) szt. | 24
22.3 |  | Mieszalnik próżniowy podwójny, szt. | 6
Razem wartość pakietu
oferuję dostawy oraz instrumentarium na zasadzie Loaner set
adres e-mail na który należy składać zamówienia: