 2021-12-09

	Inwestor:
Miejskie Centrum Medyczne " Widzew"
Łódź ul. Piłsudskiego 137

92-332 Łódź


	


PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa budowy: Remonty pomieszczeń - korytarz
Adres budowy: Łódź ul. Sacharowa 21a, 92-332 Łódź

Obiekt: Centrum Medyczne " Widzew"

Rodzaj robót: Budowlane

Data oprac.: 2021-11-22

Umowa z dnia: 2021-11-22

Załączniki: 

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNNR 2, AW, KNR 4-01, KNNR 7, KNR 00-23

	Sporządził:


	


Książka Przedmiarów

	1. Roboty remontowo - budowlane



	1
	KNR 4-01 0354-05-050

Demontaż istniejącej witryny z drzwiami

krotność= 1,00


	8,70 m2

	1.
	2,95*2,95
	
	
	
	8,70

	2
	KNR 2-02 2007-04-050

Konstrukcje rusztów z podwójnych kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych,

krotność= 1,00


	9,65 m2

	1.
	2,95*2,95-1,00*2,00+1,00*2,95
	
	
	
	9,65

	3
	KNNR 2 1104-020-050

Obsadzenie ościeżnić drzwiowych wraz z zawieszeniem i regulacją skrzydeł

krotność= 1,00


	20,00 m2

	1.
	2,0*1,0*5+0,90*2,0*3+0,80*2,0*2+0,7*2,0
	
	
	
	20,00

	4
	 AW-090

Dostawa stolarki drzwiowej

krotność= 1,00


	1,00 kpl

	1.
	1
	
	
	
	1,00

	5
	KNR 2-02 2006-0301-050

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na gotowym ruszcie.

krotność= 1,00


	9,65 m2

	1.
	9,65
	
	
	
	9,65

	6
	KNR 2-02 2006-0701-050

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na gotowym ruszcie.

krotność= 1,00


	9,65 m2

	1.
	9,65
	
	
	
	9,65

	7
	KNR 2-02 1113-06-040

Listwy przyścienne przy nowych konsrrukcjach

krotność= 1,00


	6,07 m

	1.
	2,95*2+1,00*2+0,17-1,00*2
	
	
	
	6,07

	8
	KNNR 7 N00705030700000-050

Montaż osłon z płyty MDF

krotność= 1,00


	9,58 m2

	1.
	0,50*(4,37*2+0,17+3,50*2+0,17+3,08)
	
	
	
	9,58

	9
	 AW-050

Dostawa osłon z płyt MDF

krotność= 1,00


	9,58 m2

	1.
	9,58
	
	
	
	9,58

	10
	KNR 2-02 2009-02-050

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na nowych konstrukcjach

krotność= 1,00


	19,30 m2

	1.
	9,65*2
	
	
	
	19,30

	11
	KNR 00-23 2612-08-040

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

krotność= 1,00


	10,90 m

	1.
	2,95*2+2,00*2+1,00
	
	
	
	10,90

	12
	KNR 2-02 1505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną - ściany

krotność= 1,00


	144,18 m2

	1.
	2,95*(3,64+2,79*0,92+2,79*1,15+6,98+1,00+3,50+3,50+0,17+4,37+4,37+0,17+3,07+3,07+0,40*9+0,28*2+0,52+0,39+0,60+0,20*2+2,95*2)-1,00*2,00*4
	
	
	
	144,18

	13
	KNR 2-02 1505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną - sufity

krotność= 1,00


	88,51 m2

	1.
	6,60*13,41
	
	
	
	88,51

	14
	 AW-020

Dostarczenie i montaż Tablicy informacyjnej

krotność= 1,00


	6,00 szt

	1.
	6
	
	
	
	6,00

	15
	 AW-090

Demontaż i powtórny montaż po malowaniu liter - kalkulacja własna

krotność= 1,00


	1,00 kpl

	1.
	1
	
	
	
	1,00

	16
	KNR 4-01 0401-010811-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

krotność= 1,00


	2,00 m3

	1.
	2,00
	
	
	
	2,00

	17
	KNR 4-01 0401-010812-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dodatkowe 14 km

krotność= 1,00


	2,00 m3

	1.
	2,0
	
	
	
	2,00

	18
	 AW-060

Utylizacja gruzu

krotność= 1,00


	2,00 m3

	1.
	2,00
	
	
	
	2,00


System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2015.20)

str 2

