SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę wyposażenia do laboratoriów i pracowni w Podkarpackim Centrum Nauki w Jasionce.”

w ramach projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI – Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 – Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 6.4.4 – Instytucje popularyzujące naukę.

(Znak postępowania: PCN-270-5/2022 )

ZATWIERDZAM

  - Zastępca dyrektora ds. Podkarpackiego Centrum Nauki Pan Tomasz Michalski

……………………………….………….………..

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2022 r.

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Adres do korespondencji:

ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów

reprezentowany przez Zastępcę dyrektora ds. Podkarpackiego Centrum Nauki Pana Tomasza Michalskiego

tel./fax:  +48 17 853-25-35, +48 17 853-52-50

Adres strony internetowej na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  miniportal.uzp.gov.pl

e-mail: a.wojtowicz@kulturapodkarpacka.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek od (8.00-15.00)

  - Tryb udzielenia zamówienia.

#### Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (art. 129 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp).

  - Wartość zamówienia.

#### Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33) ustawy Pzp. Wartość zamówienia przekracza progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp.

  - Słownik.

#### Użyte w niniejszej SWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

- „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),

- „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- „zamówienie” – zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania,

- „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ,

- „Zamawiający” – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

- „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,

- „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

  - Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

Rozdział 2 OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie oznaczone jest znakiem: PCN-270-5/2022

  - Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się

#### na wyżej podane oznaczenie.

Rozdział 3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

#### Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu 
„Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI – Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 – Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 6.4.4 – Instytucje popularyzujące naukę.

Rozdział 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do laboratoriów i pracowni w ramach wskazanych przez zamawiającego części.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wyposażeniem i instruktażem wyposażenia do laboratoriów i pracowni Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”

  - Przedmiot zamówienia obejmuje transport, rozładunek i wniesienie oraz montaż 
z ustawieniem me we wskazanych pomieszczeniach budynku. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia sprzętu.

  - Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”, Jasionka 952A, 36-002 Jasionka.

  - Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nieużywany), wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniający wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

  - Odpady powstałe w trakcie realizacji zamówienia, w tym w ramach serwisu gwarancyjnego są własnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany magazynować odpady w sposób selektywny i zagospodarować je na własny koszt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  - Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach, wyrobach lub rozwiązaniach z podaniem norm, atestów, znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów oraz wskazane normy służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty/rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem w ww. dokumencie lub lepsze.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej 
w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, powinien przedłożyć  Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadane atesty i certyfikaty oraz spełnianie norm dla oferowanych produktów, wymagane w niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:

Część I – Wyposażenie do laboratorium biologiczno-ekologicznego

Część II – Wyposażenie do laboratorium chemicznego

Część nr III – Wyposażenie do laboratorium fizycznego

Część IV – Wyposażenie do pracowni robotycznej

Część V – Wyposażenie do pracowni warsztatowej

Gwarancja: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na minimum 36 miesięcy.

  - Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

38000000-5

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38511000-0 Mikroskopy

33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

48190000-6 pakiety oprogramowania edukacyjnego

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

30232100-5 Drukarki i plotery

42652000-1 ręczne narzędzia elektromechaniczne

42662000-4 sprzęt spawalniczy

44512000-2 różne narzędzia ręczne

42623000-9 frezarki

43414000-8 szlifierki

  - W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

  - Przedmiotowe środki dowodowe – zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych

  - Informacje dotyczące wizji lokalnej

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.

  - Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratoriów. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części uwzględniając specyfikę przedmiotu danej części jak również specyfikę branży zajmującej się produkcją lub sprzedażą wyposażenia laboratoriów.  Przedmiot danej części obejmującego zarówno dostawę montaż oraz instruktaż użytkowania zgodnie z planowanymi rozmieszczeniem laboratoriów w Podkarpackim Centrum Nauki.

- Brak ryzyka rozstrzygnięcia projektu tylko w części.

Podział zamówienia na mniejsze części niesie za sobą ryzyko, które poprzez niezrealizowanie jednej mniejszej części spowodowałoby niezrealizowanie całego zakresu zamówienia, co uniemożliwi wyposażenie pomieszczeń w niezbędne wyposażenie służące do realizacji celów danego labolatorium. Obrazuje to sytuacja gdzie jedna część postępowania (zadanie) nie zostanie rozstrzygnięta (np.: nie złożona oferta, błędna oferta, przekroczenie budżetu) co będzie skutkowało tym, iż druga z pozoru odrębna część również nie będzie mogła zostać zrealizowana poprzez istniejące powiązanie

- Osiągnięcie wszystkich celów i założeń projektu.

Podział zamówienia na części stwarza realne ryzyko nieosiągnięcia wszystkich wskaźników co oznacza, że nie zostałby zrealizowany cel projektu, a zatem całe przedsięwzięcie nie zakończyłoby się powodzeniem. To z kolei naraża Zamawiającego na uznanie przez Instytucję Zarządzającą, kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania za niekwalifikowalne i odmowę wypłaty przyznanego dofinansowania. Dodatkowo podział na mniejsze części wpłynie negatywnie na projekt poprzez podwyższenie kosztów dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.

Powyższe argumenty wypełniają motyw 78 preambuły do dyrektywy klasycznej (zasadność braku podziału) tj.: nadmierne trudności techniczne, nadmierne koszty wykonania zamówienia, oraz potrzebę skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, która mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

Rozdział 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 90 dni kalendarzowych, jednak nie później niż do 30.11.2022 r.,

Rozdział 6 INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

    - uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:

    - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż

część 1 – 400 000 zł

część 2 – 100 000 zł

część 3 – 300 000 zł

część 4 – 200 000 zł

część 5 – 100 000 zł

    - zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

  - Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 
8 SWZ.

Rozdział 7 PODSTAWY WYKLUCZENIA

  - Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp tj. jeżeli:

    - Wykonawca jest osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) 	udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b)	handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c)	o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d)	finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e)	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) 	powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g)	przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h)	o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

    - wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wobec Wykonawcy prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

    - w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 8, 9, 10 ustawy Pzp zgodnie, z którymi wykluczeniu podlega wykonawca:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

- który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 9, 10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

    - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

    - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

  - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

  - zreorganizował personel,

  - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

  - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

  - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności 
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

  - W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp zamawiający może nie wykluczyć wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 7.4 SWZ są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 7.4 SWZ nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę

  - Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ.

  - Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej ustawą o szczególnych rozwiązaniach).  Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek, tj.:

    - wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach ;

    - którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach ;

    - którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach .

    - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym w celu wykazania braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

  - Podstawy wykluczenia wynikające z okoliczności wskazanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 31 lipca 2014 r. nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zamawiający wykluczy z postępowania:

a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

b) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) ; lub

c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, jeżeli taki podwykonawca, dostawca, podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w lit. a) - c).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 31 lipca 2014 r. nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym w celu wykazania braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 31 lipca 2014 r. nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Rozdział 8 INFORMACJA O JEDZ i PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

  - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

    - nie podlega wykluczeniu,

    - spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    - Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”.

Informacje dotyczące JEDZ

- JEDZ należy przekazać zgodnie ze wzorem standardowego formularza w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. - Wykonawca może przygotować JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD. Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SWZ. W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca powinien wykonać kolejno następujące czynności: - pobrać plik w formacie xml ze strony Zamawiającego – stanowiący Załącznik Nr 4a do SWZ, który po zaimportowaniu do narzędzia dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez zamawiającego (Uwaga: Jest to rozwiązanie jedynie fakultatywne, Wykonawca może przygotować JEDZ w innej formule dopuszczonej w ustawie i niniejszej SWZ). - wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest Wykonawcą; - zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD; - załadować pobrany plik, wybrać państwo Wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ, - po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. - Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego Dokumentu, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. - Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

    - Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

    - Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.

    - Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

  - W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.

Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika  do SWZ.

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

    - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem - w zakresie warunku wskazanego w pkt 6.1.3. ppkt 1) SWZ,

    - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału 
w postępowaniu:

1) 	informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

  - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

  - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) 	oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika  do SWZ

3)	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4)	zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5)	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6)	oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

  - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

  - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

  - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

  - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

  - art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

  - art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy Pzp

  - w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

  - art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 31 lipca 2014 r. nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych.

  - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

  - Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

  - Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ.

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych podmiotowych środków dowodowych.

  - Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

  - Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

  - Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

  - Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, wydanego na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Oświadczenia wskazane w rozdziale 8.1 SWZ i podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się środkiem komunikacji elektronicznej wskazanym w rozdziale 11 SWZ.

  - W przypadku, gdy oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ lub podmiotowe środki dowodowe lub przedmiotowe środki dowodowe zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

  - Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku innym niż polski przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

    - są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

    - umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

    - umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

    - zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

  - dokumentu wskazanego w pkt 8.3.2 ppkt 1) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.3.2 ppkt 1) SWZ

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

  - dokumentów wskazanych w pkt 8.3.2 ppkt 3) – 5) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

  - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- 	wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) lub 2), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem (wystawionym w wymaganym w pkt 1) i 2) terminie) zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Rozdział 9 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.3 potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

    - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

    - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

    - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 8.3.2 SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania

  - Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 9.1 SWZ, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

Rozdział 10 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (W TYM SPÓŁKI CYWILNE)

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- oświadczenie JEDZ o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika do SWZ.

- zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:

- w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku

- w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 11 INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

  - Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

  - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

  - Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje, sporządzone w sposób określony w ust. 2 Wykonawcy przekazują poprzez miniPortal, dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, oraz ePUAPu.

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w ust. 2, wykonawcy mogą przekazywać także drogą elektroniczną, na adres: a.wojtowicz@kulturapodkarpacka.pl

  - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracyji publicznej (ePUAP).

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

  - Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

  - Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

  - Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11.12, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11.13, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Rozdział 12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Wykonawca nie jest zobowiązany wnieść wadium .

Rozdział 13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

  - Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

  - Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym odbiorze oferty przez System.

  - Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach),

- Oświadczenie JEDZ, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;

- Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),

- Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).

- Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:

- Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

- Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy),

  - Pełnomocnictwo o którym mowa w rozdziale 13.4 pkt 5) lit c) i pkt 6) SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

  - Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

#### Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku.

  - Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie opatrzonej podpisem KWALIFIKOWANYM

  - Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików musza spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.

  - W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

  - Oferta może być złożona tylko do terminu składania ofert.

  - Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim.

  - Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.

  - Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xslx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

  - .zip

  - .7Z

  - Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

  - Jeżeli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

  - Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

  - Wykonawca może zmienić formę graficzną wzorów załączników do SWZ oraz innych formularzy Zamawiającego jednakże treść zawarta we wzorach Zamawiającego nie może ulec zmianie.

Rozdział 14 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

  - Termin składania ofert: 19-07-2022 r., godzina 10:00.

  - Termin otwarcia ofert: 19-07-2022 r., godzina 10:30.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt. 14.1 SWZ.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty, w szczególności Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie przez Wykonawcę treści swojej oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert, poprzez złożenie jej w formie pliku niezaszyfrowanego. Nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi podstawy żądania unieważnienia postępowania. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

  - Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (zmiana oferty odbywa się poprzez wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty).

  - Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

Rozdział 15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15-10-2022 r.

  - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 15.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 15.2 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

  - W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa pkt. 15.2 SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  - Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN). Cena oferty – jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik SWZ) jest wartością ryczałtową dla danej części.

  - Podstawą do określenia ceny oferty jest SWZ wraz załącznikami.

  - W Formularzu cenowym Wykonawca podaje:

- cenę netto dla danej części,

- wartość podatku VAT dla danej części,

- wartość brutto dla danej części, będącą sumą ceny netto i wartości podatku VAT,

Wartości brutto stanowi cenę ofertową brutto podaną w formularzu ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jedn. z 2019 r. poz.178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.).

  - Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

  - W ofercie, o której mowa w pkt 16.4 SWZ Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

  - W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego, za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.

  - Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik do SWZ.

  - Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.

Rozdział 17 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (w %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (PC) | 60 |
| 2 | Długość okresu gwarancji i rękojmi oferowanej przez wykonawcę na zakres danej części zamówienia (PG) | 20 |
| 3 | Termin realizacji (PR) | 20 |

  - Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

  - Punkty za kryterium „Cena” - (PC) zostaną obliczone według wzoru:

Cn

PC = 	------- x 60 pkt

Cb

gdzie,

PC - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

  - Punkty za kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi oferowanej przez wykonawcę na zakres danej części zamówienia” – (PG) liczone w okresach miesięcznych:

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji i rękojmi tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) punktów.

W przypadku zaoferowania gwarancji i rękojmi pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

|  | G o |
| --- | --- |
| PG = | ----------- x 20 pkt |
|  | G max. |

gdzie:

PG 	- 	wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,

G max. - 	najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi, liczony jako nadwyżka

Go	- 	okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi krótszej niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia nie objęty gwarancją i rękojmią, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy).

  - Termin realizacji oferowany przez Wykonawcę” –

- w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji w okresie 90 dni – otrzymuje 0 punktów,

- w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji w okresie 75 dni – otrzymuje 10 punktów,

- w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji w okresie 60 dni – otrzymuje 20 punktów,

- Oferty z terminem dłuższym niż 90 dni, jako niezgodne z treścią specyfikacji, będą odrzucone.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Przyznana ilość punktów = PC + PG + PR

Rozdział 18 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

  - Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 18.3 tiret pierwszy SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Rozdział 19 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 19.1 SWZ Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale 20 niniejszej SWZ.

Rozdział 20 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

………………………………………………………………………………..

Celem właściwej identyfikacji, wpłaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinny zawierać w tytule przelewu numer umowy wskazany przez Zamawiającego.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

Rozdział 21 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią  Załącznik do SWZ.

  - Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

Rozdział 22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że:

- Administratorem  danych osobowych wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@kulturapodkarpacka.pl

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wraz z instalacją oraz uruchomieniem sprzętu informatycznego w nowo powstałym budynku Podkarpackiego Centrum Nauki” prowadzonym w trybie podstawowym, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Pzp);

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub  podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin.

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

- Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4  RODO.

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust. 1  rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca  uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO (na adres: Urząd ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Rozdział 23 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.

  - Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

  - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  - Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3)	zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Terminy wnoszenia odwołań:

1)	Odwołanie wnosi się w terminie:

a)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)	15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. 	Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3. 	Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4. 	Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3)	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  - Odwołanie zawiera:

1)	imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2)	nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3)	numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4)	numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5)	określenie przedmiotu zamówienia;

6)	wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) 	wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8)	zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9)	żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10)	wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11)	podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12)	wykaz załączników.

Do odwołania dołącza się:

1)	dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) 	dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3)	dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

Rozdział 24 KLAUZULA ZATRUDNIENIA

#### 24.1 W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest wg przepisów dla dostaw nie obowiązuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział 25 INFORMACJE DODATKOWE

  - Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na wybrane części /wybraną część.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 
w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

  - Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie stosuje procedury określonej w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp

Rozdział 26 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Integralną częścią SWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1 – 	Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik Nr 2 – 	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik Nr 3 – 	Wzór Formularza ofertowego,

Załącznik Nr 4 –		Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy,

Załącznik Nr 5 – 	Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6 – 	Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do laboratoriów i pracowni w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”.

- Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”, Jasionka 952A, 36-002 Jasionka.

- Zamawiający poniżej określił minimalne parametry techniczne, jakościowe, wydajnościowe, ergonomiczne i eksploatacyjne jakie muszą spełniać oferowane produkty. Nie dotyczy sytuacji gdy w pozycji została wpisana inna tolerancja wymiarowa.

- Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI – Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 – Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 6.4.4 – Instytucje popularyzujące naukę.

- Kody CPV:

- 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

- 38511000-0 Mikroskopy

- 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

- 48190000-6 pakiety oprogramowania edukacyjnego

- 39162100-6 Pomoce dydaktyczne

- 30232100-5 Drukarki i plotery

- 42652000-1 ręczne narzędzia elektromechaniczne

- 42662000-4 sprzęt spawalniczy

- 44512000-2 różne narzędzia ręczne

- 42623000-9 frezarki

- 43414000-8 szlifierki

Część I – Wyposażenie do laboratorium biologiczno-ekologicznego

| 1. | Mikroskop biologiczny z kamerą + akumulator | szt. 15 | poz. 89 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - głowica typu Siedentopfa, binokularowa z wbudowaną kamerą, obracana 360º, zabezpieczona przy pomocy śrubki przed nieuprawnionym wyjęciem - okulary WF10x/18 - miska obiektywowa czterogniazdowa - obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 20x 40x (amortyzowany),60x ( amortyzowana) 100x (immersyjny, amortyzowany) - stolik o wymiarach minimum 140x130 mm - wymienny kondensor jasnego pola, typu Abbego N.A.1,25 z przysłoną irysową i gniazdem filtrów; z regulowana wysokością - oświetlenie ledowe z przesłoną polową - wbudowany akumulator w podstawę mikroskopu Wyposażenie dodatkowe: - kondensor ciemnego pola suchy; - przyrząd do prostej polaryzacji; - 50 szkiełek podstawowych, 100 nakrywkowych, 16elementowy zestaw preparacyjny - dwa pokrowce w tym jeden poliestrowy impregnowany od wewnętrznej strony |  |  |  |

| 2. | Mikroskop stereoskopowy | szt. 15 | poz. 90 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - powiększenia mikroskopu: 40 x, 20 x, 10 x uzyskiwane poprzez obrót rewolweru obiektywowego. - minimalne pole widzenia mikroskopu to 18 mm, 8 mm, 4 mm dla poszczególnych obiektywów. - powiększenie okularu: 10 x. - pole widzenia okularów: 20 mm. - zasilanie mikroskopu: AC, wbudowany akumulator. - oświetlacze LED do obserwacji w świetle odbitym (górne) i przechodzącym (dolne) z płynną regulacją intensywności oświetlenia. - mikroskop posiadający uchwyt do przenoszenia Wyposażenie dodatkowe: • Moduł do ciemnego pola do mikroskopów stereoskopowych • Pokrowiec z tkaniny poliestrowej impregnowany od wewnętrznej strony |  |  |  |

| 3. | Zestaw do epifluorescencji do mikroskopu biologicznego | szt. 1 | poz. 91 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - zestaw do epifluorescencji do mikroskopu z pozycji 7 Mikroskop biologiczny - źródło oświetlenia: lampa rtęciowa - specjalne obiektywy do fluorescencji - planachromatyczne korygowane na nieskończoność: Fl 4x, Fl 10x, Fl 20x, Fl 40x, Fl 100 - klasa optyki: planachromatyczna - zasilacz z licznikiem czasu pracy lampy - sześciogniazdowe koło filtrowe do montażu kostek z zestawami filtrów w kostkach (co najmniej): B (blue), G (green), U (ultrafiolet) i V (violet) z możliwościa rozbudowy o opcjonalne filtry Wyposażenie dodatkowe: - żarnik rtęciowy 100W/2 do mikroskopów fluorescencyjnych (8szt.) |  |  |  |

| 4. | Zestaw do epifluorescencji do mikroskopu stereoskopowego | szt. 1 | poz. 92 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: Zestaw do epifluorescencji do mikroskopu z pozycji 6 Mikroskop odwrócony składający się z: - modułu oświetlającego z lampą rtęciową - zasilacza NFP-1 z licznikiem czasu pracy lampy - zestawu filtrów "B", "G", "U" i "V" - specjalne obiektywy do epifluorescencji (planachromatyczne; Fl 4x, Fl 10x, Fl 20x, Fl 40x). |  |  |  |

| 5. | Mikroskop stereoskopowy z powiększonym statywem | szt. 1 | poz. 93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - regulacja dioptrii: +/- 5D w obu tubusach - źródło oświetlenia: LED - regulacja ostrości: mikro / makro - oświetlenie: odbite, przechodzące - głowica: binokularowa z adapterem fotograficznym i uchylnymi tubusami - pokrętła regulacji ostrości: dwustronne, współosiowe - technika obserwacji: Jasne pole - klasa optyki: planachromatyczna - możliwość rozbudowy: ciemne pole, polaryzacja, epifluorescencja - powiększenia mikroskopu (co najmniej): 8-80 x - powiększenie okularu (co najmniej): 10 x - wersja z powiększonym statywem Wyposażenie dodatkowe: - obiektyw planapochromatyczny 0,5x |  |  |  |

| 6. | Mikroskop odwrócony | szt. 4 | poz. 94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - mikroskop o odwróconym układzie optyczny korygowany do nieskończoności nasadka trinokularowa typu Seidentopf o pochyleniu minimum 30 stopni, regulowana 2 adaptery do kamer : 23,2mm i c-mont - regulacja ostrości w trzecim torze optycznym - okulary z odrzuconą źrenicą (typu HP – high point) szerokopolowe WF10x o polu widzenia minimum 22 mm (2 szt.), - niezależna regulacja dioptryjna w obu okularach +/- 5 dioptrii - obiektywy planachromatyczne jasnego pola 4x NA 0,1, 40x NA 0,6 - obiektywy planachromatyczne do kontrastu fazowego i jasnego pola Ph 10x NA 0,25, Ph 20x NA 0,4, Ph 40x Na 0,6 - głowica rewolwerowa – minimum pięciogniazdowa - kondensor – ELWD (Extra Long Working Distance) – N.A. 0,3, odległość minimum 72 mm ( bez kondensora minimum 150 mm) z możliwością montażu wsuwek do kontrastu fazowego - centrowanie – teleskop centrujący - stolik – min 160 mm x 250 mm z dodatkowym elementem o wymiarach min 70 mm x 180 mm (rozszerzającym powierzchnię stolika); pełne wymiary min 239 x 250 mm |  |  |  |

| 7. | Mikroskop biologiczny | szt. 1 | poz. 95 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - regulacja dioptrii: +/- 5D w lewym tubusie - korekcja: na nieskończoność - źródło oświetlenia: halogen - obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100x - regulacja ostrości: mikro / makro - głowica: trinokularowa - rewolwer obiektywowy: pięcioobiektywowy - kondensor: Abbego N.A. 0,9/0,25 - technika obserwacji: Jasne pole - klasa optyki: planachromatyczna - możliwość rozbudowy: ciemne pole, kontrast fazowy, polaryzacja, epifluorescencja - działka elementarna ruchu mikro (minimum): 1 um |  |  |  |

| 8. | Zestaw kontrastu fazowego do mikroskopu | szt. 1 | poz. 96 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: Zestaw kontrastu fazowego tarczowy do mikroskopu z pozycji 7 Mikroskop biologiczny. Skład zestawu: - kondensor tarczowy (NA 1,25) z wbudowanym modułem ciemnego pola - obiektywy fazowe planachromatyczne: Plan PH10x/0.25, Plan PH20x/0.40, Plan PH40x/0.65, Plan PH100x/1.25 Oil Teleskop centrujący, - filtr zielony |  |  |  |

| 9. | Przyrząd do polaryzacji | szt. 2 | poz. 97 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 zestawy do polaryzacji do światła przechodzącego: jeden kompatybilny z mikroskopem z pozycji 2 Mikroskop stereoskopowy, a drugi z mikroskopem z pozycji 5 Mikroskop stereoskopowy z powiększonym statywem |  |  |  |

| 10. | Stolik po mikroskop | szt. 1 | poz. 98 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - ruchomy stolik o wymiarach 185x145 mm do zamocowania w podstawach mikroskopów stereoskopowych posiadających otwór na płytkę o średnicy 100 mm. - płaszczyzna stolika przesuwa się płynnie w osiach X i Y w zakresie minimum 50x50 mm. - stolik posiada klamry do mocowania preparatów. |  |  |  |

| 11. | Kamera mikroskopowa | szt. 1 | poz. 99 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - przekątna sensora: minimum 1” - rozmiar sensora: 13,06 x 8,76 mm - rozmiar piksela: 2,4 x 2,4 mikrometrów - czułość: minimum 462mv na 1/30s - maksymalna rozdzielczość: 5440 x 3648 pix - minimalna liczba klatek na sekundę (FPS): 15 FPS dla 5440 x 3648 pix; 50 FPS dla 2736 x 1824 pix; 60 FPS dla 1824 x 1216 pix; - czas ekspozycji: 0,1 – 15000 ms - binning: 1x1,2x2, 3x3 - zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) - balans bieli: ROI/manualny - rejestrowane pliki: zdjęcia (JPG, JP2, PNG, WEBP, TFT, TIF, DNG) / filmy (MP4, WMV, AVI) - interfejs: USB 3.0 - kompatybilność systemami operacyjnymi: Windows Vista, 7, 8, 10, OSX, Linux |  |  |  |

| 12. | Kamera mikroskopowa | szt. 1 | poz. 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Przekątna sensora: 1/1.7” - Rozmiar sensora: 7,40 x 5,55 mm - Rozmiar piksela: 1,85 x 1,85 mikrometrów - Czułość: 280 mV na 1/30s - Maksymalna rozdzielczość: 4000 x 3000 pix - Liczba klatek na sekundę (FPS): 7,1 FPS dla 4000 x 3000 pix, 30 FPS dla 2048 x 1080 pix, - Czas ekspozycji: 0,1 – 2000 ms - Binning: 1x1,2x2 - Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) - Balans bieli: ROI/manualny - Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPG, JP2, PNG, WEBP, TFT, TIF, DNG) / filmy (MP4, WMV, AVI) - Interfejs: USB 3.0 - Zasilanie: 5VDC/500 mA (z gniazda USB) |  |  |  |

| 13. | Kamera mikroskopowa | szt. 1 | poz. 101 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamera mikroskopowa z autofokusem o parametrach minimum: - Przekątna sensora: 1/1.9” - Rozmiar sensora: 7,20 x 4,05 mm - Rozmiar piksela: 3,75 x 3,75 mikrometrów - Czułość: 1120 mv na 1/30s - Maksymalna rozdzielczość: 1920x1080 pix (FullHD) - Liczba klatek na sekundę (FPS): 60 FPS dla 1920x1080 pix; HDMI, 25 FPS dla 1920x1080 pix WiFi; - Czas ekspozycji: 0,06 – 918 ms - Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) - Balans bieli: auto/manualny - Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPG, BMP, JP2, PNG, WEBP, TFT, TIF, DNG, J2K) / filmy (ASF, MP4, MKV, AVI) - Interfejs: HDMI i WiFi - Zasilanie: 12VDC/500 mA (z sieci) |  |  |  |

| 14. | Oświetlacz do kamery mikroskopowej | szt. 1 | poz. 102 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - oświetlacz mikroskopowy dwuramienny ze światłowodem o długości 500 mm - lampa halogenowa 20V150W - regulowana jasność - chłodzenie wiatraczkiem - z możliwością rozbudowy o moduły skupiające światło |  |  |  |

| 15. | Termocykler PCR z gradientem temperatur | szt. 1 | poz. 103 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Uniwersalny blok na probówki 96 x 0,2 ml, płytki PCR 96 dołkowe lub stripy - Liczba elementów Peltiera – 6 - Urządzenie wyposażone w kolorowy, pojemnościowy ekran LCD min. 7” - Ogrzewana pokrywa, możliwość ustawienia temp. 105⁰C lub 120⁰C - Zakres temperatury pracy bloku min. 4⁰C do 99⁰C - Dokładność temperatury max. +/- 0,3⁰C Szybkość grzania bloku min 5,5 ⁰C /s - Szybkość chłodzenia bloku min. 3,3⁰C /s - Dwa tryby rampy czasowej - niski/wysoki - Instrument z możliwością rozbudowy o funkcje gradientu w dowolnym czasie - Funkcja auto restartu po przywróceniu zasilania - Pamięć wewnętrzna programów, min. 1 program, - Urządzenie wyposażone w co najmniej 1 port USB i jeden port Ethernet - Wymiary urządzenia nie większe niż : 230x250x420 mm - Waga urządzenia nie większa niż 10kg |  |  |  |

| 16. | Aparat do elektroforezy | szt. 1 | poz. 104 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Aparat do elektroforezy horyzontalnej z zasilaczem. - Wymiar aparatu maksymalnie (SxGxW): 18 x 25 x10 cm - Wymiar żelu 12cm x 14cm - Objętość buforu 800 ml - Możliwość umieszczenia co najmniej 48 próbek jednocześnie - Przewód elektrody wykonany z platyny - Tacka do żeli przepuszczalna dla UV z dwoma miejscami na grzebienie - Aparat wykonany z akrylu, nieklejony - Na wyposażeniu 2 grzebienie 12 i 20 dołkowe, dwustronne o grubości 1/1.5mm - Zasilacz kompatybilny z aparatem. |  |  |  |

| 17. | Mikrowirówka laboratoryjna z chłodzeniem | szt. 1 | poz. 105 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Mikrowirówka stołowa z chłodzeniem - Zakres ustawiania temperatury min. od -20°C do +40°C - System schładzania wstępnego - Obroty maksymalne min. 15.000 rpm - Maksymalne RCF min. 21 380 x g - Maksymalna pojemność łączna min. 18 x 5 ml - Poziom głośności przy obrotach maksymalnych 56dB - Sterowanie pokrętłem z wyświetlaczem LCD ustawianych wartości precyzyjne ustawienie parametrów wirowania wg obrotów lub RCF, - Minimum 10 stopni rozpędzania i 9 hamowania, - Zakres regulacji czasu wirowania nie gorszy niż od 30 sek. do 99 minut lub praca ciągła, - Funkcja krótkich odwirowań - Obudowa wirówki metalowa, malowana proszkowymi farbami chemoodpornymi - System automatycznego rozpoznania zainstalowanego rotora i kontrola niewyważenia Systemy zabezpieczeń: - zabezpieczenie przed otwarciem komory wirowniczej podczas wirowania, - możliwość awaryjnego otwarcia komory wirowniczej w przypadku braku zasilania - Opancerzona komora robocza odporna na korozję - Wymiary maksymalne (wys. x szer. x gł.): 230 x 330 x 550mm , waga nie większa niż 30 kg. - Maksymalne zużycie energii 400W - Wymagane wyposażenie: Rotor stałokątowy 24x1,5/2ml z przykrywką o prędkości co najmniej 15000 obr/min i 21380 (xg) |  |  |  |

| 18. | Komora nastołowa do PCR | szt. 1 | poz. 106 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Komora nastołowa do prac z PCR musi zapewniać czystość powietrza klasy min. M3.5, ISO5 wg PN-EN ISO 14644-1:2002 - Obudowa komory wykonana ze stali malowanej farbą proszkową epoksydową. - Płyta robocza i wewnętrzna ściana tylna wykonane ze stali nierdzewnej min. 304, boki i pokrywa przednia ze szkła akrylowego altuglas grubości min. 6 mm, blokującego promieniowanie o długości fal poniżej 400 nm. - Pokrywa przednia otwierana na wysokość roboczą max. 220 mm (praca) oraz na wysokość min. 500 mm umożliwiającą włożenie wyższych przedmiotów do komory roboczej. - Podświetlany wyłącznik główny urządzenia - Filtr wstępny klasy min. G4 - Filtr HEPA min. 14 klasy, gwarantujący skuteczność filtracji powietrza wewnątrz komory ≥ 99,999% dla cząsteczek większych niż 0,3 μm, przy prędkości przepływu powietrza 0,3±20% m/s - Wyposażona w licznik czasu pracy filtra, posiadający możliwość resetu po wymianie filtra - Wyposażona w wentylator promieniowy, załączany automatycznie po podniesieniu pokrywy, po zakończeniu sterylizacji lub manualnie - przyciskiem, podświetlanym w czasie pracy wentylatora - Wyposażona w otwartą lampę UVC min. 25W (promieniowanie o długości fali min. 253 nm) - Timer lampy UVC z możliwością nastawienia do min. 10h pracy lampy, z funkcją resetu zadanego czasu i sygnalizacją końca sterylizacji oraz licznikiem całkowitego czasu pracy lampy, który posiada możliwość resetu po wymianie świetlówki UVC - Automatyczny wyłącznik lampy UVC przy podniesieniu pokrywy przedniej obudowy, jako ochrona przed poparzeniem lampą UVC - Wyposażona w lampę oświetleniową LED min. 8W, załączaną ręcznie, przyciskiem z podświetleniem stanu załączenia - Wyposażona w min. dwa gniazda 230V IP44 wewnątrz komory roboczej - Szerokość wewnętrzna nie mniejsza niż 900 mm, głębokość wewnętrzna min. 560 mm, a wysokość wewnętrzna nie mniejsza niż 580 mm ze względu na wstawiane przedmioty. |  |  |  |

| 19. | Kołyska laboratoryjna | szt. 1 | poz. 107 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Cyfrowa kontrola prędkości w zakresie min. 1-170 rpm - Ustawny kąt pochylenia w zakresie min. 1° do 15° - Zakres zegara ciągły lub min. 1 minuta do 99 godzin 59 minut - Rozmiar tacy umożliwia zastosowanie do min. 6 płytek 96-dołkowych - W zestawie mata i sześć pasków zabezpieczających. - Max. obciążenie min. 4,5 kg. - Urządzenie o wymiarze nie większym niż (szer. x gł. x wys.) mm 300 x 320 x 390 - Taca nie mniejsza niż (szer. x długość) mm 290 x 330. |  |  |  |

| 20. | Vortex laboratoryjny | szt. 2 | poz. 108 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Worteks musi posiadać cyfrowy wyświetlacz prędkości i czasu - Tryby: ciągły i dotykowy - Zakres prędkości min. 200 do 3000 obr / min - Precyzyjna kontrola prędkości: do 1500 obr./min. ± 5% obr / min / do 3000 obr./min. ± 10% obr / min - Szybka konfiguracja do maksymalnych obrotów: min. 3 sekundy 1500 obr./min (dotykowy) / min. 6 sekund 3000 obr./min (ciągły) - Czas ustawiany do 99 minut - Min. 2 tryby timera: zliczanie w dół dla powtórzeń testów oraz ciągły, czas ustawiony na 0 - Wymiary nie większe niż (szer. x gł. x wys.): 160x210x140 mm - Waga do 6,1 kg |  |  |  |

| 21. | Blok grzejny | szt. 1 | poz. 109 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Termoblok z dwoma blokami na probówki 1,5 ml i 2 ml - Wbudowany czujnik temperatury bloku z możliwością korekcji odczytu - Precyzyjny system kontroli temperatury PID z wyświetlaczem czasu lub temperatury pracy - Sterowanie z klawiatury membranowej - Wbudowany zegar z alarmem ułatwiający monitorowanie czasu pracy - Duża liczba akcesoriów dodatkowych: min. 20 różnych bloków - Trwała stalowa obudowa lakierowana proszkowo - Zakres temperatur min. 5 st.C pow temp. otoczenia do 130oC - Wymiar nie większy niż (szer. x głęb. wys.) : 200 x 320 x 100 mm - Dokładność temperatury w 37st. C ± 0.5°C - Jednorodność temperatury w 37 st.C ± 1°C - Ustawiany zegar min. 0-99.59 min lub praca ciągła - Czas nagrzewania w zakresie 30 – 130 st. C do 20 min. |  |  |  |

| 22. | Cieplarka laboratoryjna | szt. 2 | poz. 110 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Cieplarka laboratoryjna o pojemności min. 55 litrów - Cieplarka z zakresem temperatury min. +5° C pow. temp. otoczenia do 100°C - Ustawianie temperatury co 0,1°C - Fluktuacja temperatury maksymalnie 0,1°C - Różnica temperatury maksymalnie 0,5°C - Naturalny obieg powietrza - Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej - Wewnętrzne drzwi szklane bez ramki - Obudowa metalowa malowana proszkowo farbami chemoodpornymi, epoksy-poliestrowymi - W suficie komory kominek wentylacyjny z regulacją otworu - Mikroprocesor PID - Panel sterowania z przyciskami membranowymi - Pokrętło do szybkiej zmiany parametrów umieszczone na panelu sterowania - Osobne wyświetlacze LED dla czasu i temperatury - Ustawianie czasu pracy w zakresie min. 1 min. – 99 godzin oraz funkcja pracy ciągłej - Potrójna izolacja - Niezależny, regulowany termostat bezpieczeństwa - Cieplarka wyposażona w 2 półki, możliwość instalacji 7 półek - Minimalne wymiary komory (SxGxW): 42x37x37 cm - Maksymalne wymiary zewnętrzne (SxGxW): 65x56x71 cm - Maksymalna waga: 60kg - Zużycie prądu maksymalnie 350W |  |  |  |

| 23. | Autoklaw mikrofalowy na płyny | szt. 1 | poz. 111 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Autoklaw do sterylizacji cieczy w kolbach o pojemności 100 do 500ml i butelkach laboratoryjnych (szklanych lub z tworzyw sztucznych - PMP, PP, PTFE, FEP, odpornych na temperaturę do 135ºC) - Sterylizacja temperaturowa - podgrzewanie za pomocą mikrofal - Natychmiastowe i równomierne nagrzewanie płynnych mediów - Skrócenie czasu sterylizacji i krótkotrwała ekspozycja cieczy na wysoką temperaturę, ogranicza do minimum dekompozycję składników pożywek mikrobiologicznych - Rozpoczęcie procesu po naciśnięciu jednego guzika - Archiwizacja danych procesu na karcie microSD (dołączona w dostawie) - archiwizacja zgodna z GLP - Temperatura sterylizacji: 135ºC - Ekspozycja na wysoką temperaturę: 80s - Czas nagrzewania/schładzania: 1,5-4,5 min / ok. 4-8 min - Czas procesu: 7-12,5 min (od włożenia do wyjęcia naczynia) - Temperatura po zakończeniu procesu: 95ºC - Zasilanie: 230V/50Hz - Moc wyjściowa: 0,95kW - Maksymalny pobór prądu: 8A - Ciśnienie robocze/maksymalne: 3,6 bar / 5 bar - Waga do 15kg - Objętość komory procesowej: 2dm3 - Częstotliwość fal elektromagnetycznych: 2450MHz - Stopień ochrony: IP 20 |  |  |  |

| 24. | Suszarka laboratoryjna do szkła | szt. 1 | poz. 112 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Suszarka laboratoryjna / sterylizator gorącym suchym powietrzem o poj. min. 55 litrów - System grzejny oparty jest na technologii płaszcza powietrznego, kontrolowany jest przez mikroprocesor (PID), który zapewnia wysoki stopień jednorodności i stabilności temperatury. - Selekcja żądanych parametrów czasu i temperatury, następuje poprzez mikroprocesor, który zintegrowany jest z dużym, podwójnym wyświetlaczem cyfrowym. - W przypadku zaburzeń lub odchyleń od ustalonej normy użytkownik zostaje zawiadomiony poprzez alarm dźwiękowy, a niezależny od zasilania zewnętrznego termostat zapewnia ochronę nawet w przypadku braku personelu. - Gładka, łatwa w czyszczeniu i o wysokiej odporności chemicznej komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej zapewnia odpowiedni komfort pracy. - Potrójna izolacja zawierająca watę szklaną, powierzchnię aluminiową oraz płaszcz powietrzny gwarantuje efektywne ogrzewanie komory. Poza tym potrójna izolacja doskonale utrzymuje temperaturę, co w połączeniu z mikroprocesorem pozwala na znaczną oszczędność w zużyciu energii. - Wyposażona w port umożliwiający podłączenie np. pompki próżniowej. - Zakres temperatur min. od +70ºC do 250ºC - Sterowanie mikroprocesorowe - Pokrętło do szybkiej zmiany parametrów umieszczone na panelu sterowania - Timer min. 1min-100h + praca ciągła - Stabilność temperaturowa ± 2ºC - Wyposażona w 2szt. półek ze stali nierdzewnej. - Zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci termostatu - Zużycie energii max. 1400W - Komora wykonana ze stali nierdzewnej - Obudowa wykonana z metalu, pokrytego chemoodpornymi farbami epoksydowymi - Waga netto max. 47kg - Wymiary wewnętrzne min. (szer. x głęb. x wysok.) 410mm x 370mm x 500mm - Wymiary zewnętrzne max. (szer. x głęb. x wysok.) 650 mm x 570mm x 710mm |  |  |  |

| 25. | Komplet pipet automatycznych | szt. 18 | poz. 113 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Pipety jednokanałowe autoklawowalne w całości, dostarczane w zestawach - Zakres pojemności: 1-10μL micro, 10-100μL, 100-1000μL, 2-20μL, 20-200μL, 100-1000μL poprawka błędu na 1000ul-10000ul - Zestaw ma zawierać : - komplet pipet - autoklawowalnych pudełek z tipsami, odpowiadających pipetom typem – liczba pudełek zgodna z ilością pipet - statywu na co najmniej 6 pipet – w celu szybkiego i łatwego odczytywania objętości, pipety powinny być wieszane na stelaży w jednym rzędzie (nie dopuszcza się statywów karuzelowych) - Pipety autoklawowalne w całości, wykonane z ciemnego tworzywa odpornego na UV, reagenty oraz wysoką wilgotność - Zrzutnik tipsów oraz stożek na tipsy z tworzywa sztucznego (nie dopuszcza się elementów metalowych) bez dodatkowych elementów uszczelniających tj. gumowe O-ringi - Zrzutnik demontowany przez użytkownika, bez użycia żadnych narzędzi - Każda pipeta powinna posiadać samonośny mechanizm regulacji objętości, odizolowany termicznie od obudowy pipety, niewrażliwy na zmiany objętości wywołane ciepłem ręki operatora - Okienko z wartością ustawionej objętości umieszczone z boku uchwytu pipety, osłonięcie przezroczystym tworzywem - Obok okienka z wartością objętości, fabrycznie przygotowane miejsce do umieszczenia wkładki z opisem pipety, osłonięte demontowaną obudową z tworzywa sztucznego - W celu łatwej identyfikacji odpowiednich końcówek, pipety powinny posiadać kolory kodowe, umieszczone w co najmniej 3 miejscach na obudowie (np. przycisk, uchwyt na palec wskazujący, obok informacji o zakresie objętości pipety) - Dwudzielny przycisk, z ruchomą, niedemontowalną, górną częścią, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą objętości - W celu łatwej i wygodnej obsługi, wybór odpowiedniej objętości dokonywany tylko poprzez przekręcanie przycisku tłoka, bez współosiowych tulei lub innych rozwiązań, utrudniających pracę - Każda pipeta o objętości mniejszej niż 50µl w celu zapewnienia dokładnych i powtarzalnych wyników, powinna posiadać funkcję wydmuchu, tzw.” blow out”. - Pipetę należy dostarczyć z indywidualnym protokołem badań producenta |  |  |  |

| 26. | Inkubator z wytrząsaniem | szt. 1 | poz. 114 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Wytrząsarka z inkubacją. - Wyświetlanie prędkości, czasu i temperatury jednocześnie. - Wybór z trzech zakresów temperatury. - Obszerna komora mieści sześć dwulitrowych kolb. - Przezroczysta obudowa pozwala na oglądanie próbek bez naruszania atmosfery w komorze. - Cyfrowy system operacyjny. - Potrójny obwodowy napęd obsługuje ciężkie ładunki, zapewniając jednolite wytrząsanie podczas 24 godzinnej pracy, nawet przy dużych prędkościach. - Monitorowanie i kontrola regulacji temperatury w komorze z dokładnością ± 0,1°C w temperaturze 37°C. - Kontrola prędkości, zmienna od min.15 do 500 obr./min. - Możliwość wytrząsania w sposób ciągły lub okresowy od min. 0,1 godziny do 999 godzin lub min. 0,1 minuty do 999 minut. - Wyświetlanie prędkości, czasu pracy i temperatury równocześnie na trzech indywidualnych wyświetlaczach LED. - Wizualny i dźwiękowy alarm ostrzega o odchyleniu temperatury, ogrzewanie wyłącza się jeżeli temperatura odbiega o ± 1°C od wartości zadanej. - Wizualny i dźwiękowy alarm ostrzega o odchyleniu szybkości wytrząsania ± 10%. - Czujnik obciążenia zatrzymuje ruch platformy gdy nadmiar wibracji jest wykryty i uruchomi się wizualno-dźwiękowy alarm, aż problem ten nie zostanie rozwiązany. - Funkcja startu eliminuje nagłe uruchomienia i zatrzymania. - Zapamiętuje parametry podczas awarii zasilania i uruchomia się automatycznie po przywróceniu zasilania. - Funkcja bezpieczeństwa temperatury z niezależnym termostatem zapewnia dodatkowe wsparcie kontrolując temperaturę, kiedy główny regulator temperatury zawiedzie. - Blokada bezpieczeństwa ruchu platformy zatrzymuje wytrząsanie, kiedy pokrywa jest otwarta. - W zestawie uchwyty do wytrząsania kolb oraz statywy na probówki. - Średnica orbity wytrząsania do 2 cm - Max. załadunek min. 22 kg - Zakres ustawianej temp. od min. 10 st. C pow. temp. otoczenia do 60 st. C - Wymiary wewnętrzne min. (szer. x głęb. x wysok.) 530 mm x 500 mm x 330 mm - Wymiary zewnętrzne max. (szer. x głęb. x wysok.) 580 mm x 820 mm x 560 mm |  |  |  |

| 27. | Pehametr laboratoryjny | szt. 1 | poz. 115 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Wykonuje proste, rutynowe pomiary pH, mV i temperatury - Wykonuje kalibrację pH do min. 3 punktów z łatwym przywoływaniem punktów kalibracji i nachylenia. - Sterowanie układem klawiatury i komunikatów tekstowych na ekranie. - Dołączony stojak na elektrody - Dokładność (temperatura) ±0,1°C - Dokładność (mV) ±0,2 mV lub ±0,05% odczytu, w zależności od tego, która wartość jest większa - Dokładność (pH) ±0,01 - Punkty danych min. 50 - Typ wyświetlacza LCD - Typ funkcji dziennika - Automatyczne rejestrowanie danych w trybie pomiaru Auto-Read; ręczne rejestrowanie danych w trybie pomiaru ciągłego - Zakres temperatur min. -5°C do +105°C - Żywotność baterii min. 2000 godz. - Elektroda pH, elektroda redoks, sonda temperatury ATC - Wymiary zewnętrzne max. (szer. x głęb. x wysok.) 180 mm x 240 mm x 110 mm |  |  |  |

| 28. | Inkubator z CO2 | szt. 1 | poz. 116 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Płaszcz powietrzny. - Ogrzewane drzwi zewnętrzne. - Pojemność komory roboczej min. 40 litrów. - Dwa niezależne czujniki temperatury. - Czujnik pomiaru stężenia CO2 długowieczny, termiczny. - Zakres temperatury min. od +5°C pow. temp. otoczenia do +60°C. - Jednorodność temperatury ± 0,4°C. - Zakres regulacji stężenia CO2 min. od 0 do 20%. - Dwustopniowy reduktor do butli z CO2 na wyposażeniu. - Czułość układu pomiarowego 0,1%. - Precyzja 0,1%. - Poziom wilgotności ≥ 95% przy 37°C. - Komora gładka, z zaokrąglonymi narożami, wykonana ze stali nierdzewnej. - We wnętrzu komory pojemnik na wodę destylowaną wykonany ze stali nierdzewnej. - Urządzenie wyposażone w 4 półki. - Zamontowany wewnętrzny filtr mikrobiologiczny. - Panel sterowania w podświetlany wyświetlacz LCD. - Świetlny i dźwiękowy alarm w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości. - Programowane poziomy alarmów temperatury i stężenia CO2. - Wskazanie w postaci komunikatu o potrzebie wymiany filtra mikrobiologicznego. - Wyposażony w złącze wyjściowe sygnału typu RS485. - Wymiary zewnętrzne max. (szer. x głęb. x wys.): 470 x 597 x 465 mm, waga 28 kg – łatwość przenoszenia. - Wymiary wewnętrzne min. (szer. x głęb. x wys.): 305 x 355 x 355 mm |  |  |  |

| 29. | Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna | szt. 1 | poz. 117 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna z modułem elektronicznym o poj. brutto/użytkowej min. 361/345 l. - Złącze beznapięciowe (bezpotencjałowe) w urządzeniach laboratoryjnych służy do podłączenia alarmu do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania. - Bezspoinowe wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego jest wyjątkowo łatwe do utrzymania w czystości, gwarantując perfekcyjną higienę. - Stabilne ruszty powlekane tworzywem sztucznym mogą być obciążone maksymalnie do 45 kg, można je łatwo przestawiać i wyjąć przy kącie otwarcia drzwi wynoszącym 90°. - Urządzenia laboratoryjne umożliwiają wykorzystanie otworu stworzonego w celu zintegrowania opcjonalnego czujnika temperatury NTC, niezależnego czujnika temperatury PT 100 lub podobnych przyrządów pomiarowych. - Precyzyjny moduł elektroniczny wyposażony jest w zintegrowaną pamięć danych. - Dokumentuje ona maksymalne i minimalne temperatury wnętrza. - Zintegrowany zamek jest bardzo solidny i chroni przechowywane produkty przed dostępem osób niepowołanych - Precyzyjny moduł elektroniczny posiada cyfrowy wskaźnik i umożliwia nastawienie temperatury z dokładnością do 1/10°C. Zintegrowana pamięć danych dokumentuje każdorazowo trzy ostatnie zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z datą, godziną i czasem trwania alarmu. Odpowiednie dane mogą być przedstawione za pośrednictwem funkcji AlarmLog (dziennik alarmów) i odczytane na polu wyświetlacza. - 1-stopniowa kalibracja zapewnia precyzyjne ustawienie temperatury. Umożliwia ona kompensację między temperaturą nastawioną i rzeczywistą temperaturą wnętrza. - Samozamykające się drzwi zapobiegają zbędnej utracie zimna i zapewniają stabilność temperatury. Zintegrowany zamek. - Dynamiczny układ chłodzenia w połączeniu z precyzyjnym modułem elektronicznym gwarantuje maksymalną stabilność i jednorodność temperatury we wnętrzu. - Zewnętrzna dokumentacja temperatury i alarmów. Urządzenia laboratoryjne wyposażone są w złącze beznapięciowe (bezpotencjałowe) służące do podłączenia alarmu do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania, ponadto urządzenia te posiadają złącze szeregowe RS 485 do centralnej dokumentacji przebiegu temperatury i zdarzeń alarmowych. - Maksymalna stabilność temperatury. Dynamiczny układ chłodzenia w połączeniu z precyzyjnym modułem elektronicznym gwarantuje maksymalną stabilność temperatury. - Termostat zabezpieczający. Chłodziarko-zamrażarki ze sterowaniem elektronicznym zostały wyposażone w dodatkowy termostat zabezpieczający, który zapobiega spadkowi temperatury poniżej +2°C, chroniąc w ten sposób wrażliwe produkty w przypadku jakichkolwiek zakłóceń. - Niezależny czujnik temperatury. Urządzenia laboratoryjne umożliwiają wykorzystanie otworu (średnica 10 mm) znajdującego się na tylnej ściance, stworzonego w celu zintegrowania niezależnego czujnika temperatury. |  |  |  |

| 30. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (Biohazard) | szt. 1 | poz. 118 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego z elektrycznie sterowaną szybą, przeznaczona do pracy z materiałem potencjalnie niebezpiecznym biologicznie. - Komora laminarna musi posiadać filtry HEPA H14 o skuteczności 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um oraz filtr wstępny G3. - Komora laminarna wyposażona w minimum trzy wentylatory: dwa obsługujące filtr główny i jeden obsługujący filtr wylotowy. - Filtr HEPA umieszczony poda kątem prostym do szyby frontowej. - Wentylatory napędzane silnikami EC. - Szerokość zewnętrzna nie większa niż 1380 mm. - Głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 550 mm. - Wysokość komory roboczej nie mniejsza niż 740 mm. - Głębokość zewnętrzna poniżej 800 mm. - Szerokość wewnętrzna minimalnie 1180 mm. - Boki komory bezpieczne, pełne. - Komora robocza (ściany boczne oraz tylna) wykonana z jednego kawałka stali. - Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości. - Blat i komora robocza wykonane ze stali nierdzewnej. - Blat roboczy niedzielony, z perforacją na krawędzi przedniej w kształcie litery V oraz na krawędzi tylnej nachylonej pod kątem 45°. Blat z obrzeżem podniesionym, gwarantującym utrzymanie co najmniej 2 litrów rozlanej cieczy. - Pod blatem taca ociekowa zbierająca co najmniej do 1,5 litra rozlanej cieczy. - Szyba frontowa ustawiona pod kątem/skośnie (83°) w stosunku do blatu roboczego. - Szyba nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu. - Szyba przesuwana elektrycznie, z nadzorem położenia jej krawędzi i funkcją kontroli automatycznego zatrzymania na optymalnej wysokości ponad blatem w pozycji „do pracy”. - Okno frontowe wraz szybą odchylane co najmniej do poziomu, wspomagane i zabezpieczane przed upadkiem za pomocą teleskopów gazowych. - Panel sterowniczy z wyświetlaczem LCD umieszczony na frontowej części komory laminarnej , ponad oknem frontowym, kontrolujący wszystkie funkcje komory, umożliwiający śledzenie informacji przez użytkownika bez wstawiania z krzesła. - Panel sterowania wraz z zegarem czasu rzeczywistego, zegarem pracy oświetlenia, lampy UV, wentylatora, wskaźnikiem zapchania filtrów. - Panel sterowania chroniony hasłem przed nieautoryzowanym dostępem. - Wskaźniki: zielony wskaźnik pracy prawidłowej oraz czerwony wskaźnik wraz z sygnałem dźwiękowym nieprawidłowości przepływów i niewłaściwej pozycji szyby frontowej. - Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości. Podwójny mikroprocesor sterujący gwarantujący pracę w przypadku awarii jednego z nich. - Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: co najmniej 1150 lux. - Lampa UV z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy. - Komora laminarna stojąca na dedykowanym poziomowanym stelażu, dostarczanym z urządzeniem. - Podstawa musi posiadać zwiększoną odporność na korozję, co należy potwierdzić dokumentem wystawionym przez niezależne laboratorium akredytowane, potwierdzającym wykonanie badań zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2007 i PN-EN ISO 10289:2002. Komora laminarna wyposażona w: - 2 gniazda elektryczne umieszczone na ścianie tylnej komory, - Lampa UV umiejscowiona w ścianie tylnej - Zawór gazu - Oświetlenie fluorescencyjne komory. - Zasilanie(V) ( Hz) 230V/50Hz, Zużycie energii w trybie pracy nie większe niż 160W. - Masa komory nie większa niż 220kg. - Podpora pod ręce zamontowana na całej szerokości blatu roboczego, wykonana z aluminium malowanego farbami epoksydowymi. - Komora laminarna wyposażona w funkcję stand-by czyli tryb oczekiwania na pracę utrzymujący komorę laminarną w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. - Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów. - Poziom głośności nie większy niż 51dB. - Dwa połączenia 4-10mA do sond pomiarowych. Dane z sond widoczne na wyświetlaczu komory. - Porty RS232 i RS 485. |  |  |  |

| 31. | Autoklaw pionowy | szt. 1 | poz. 119 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Autoklaw / Sterylizator laboratoryjny ładowany od góry. - Sterowanie mikroprocesorowe - Wszechstronny system monitorujący, informujący o nieprawidłowościach. - System wizualny informujący o fazie procesu sterylizacji. - Użytkownik jest informowany zakończeniu procesu sterylizacji sygnałem świetlnym i dźwiękowym. - Pokrywa autoklawu wyposażona w blokadę uniemożliwiającą otwarcie urządzenia podczas procesu sterylizacji. - Brak możliwości uruchomienia sterylizacji przy niedomkniętej pokrywie. - Możliwość sterylizacji płynów oraz ciał stałych. - Pionowa komora robocza, ładowana z góry. - Użytkowa pojemność komory 40 litrów. - Zakres temperatury od min. 105 do 135°C. - Dokładność ustawienia temperatury ±1°C. - Cyfrowy wyświetlacz typu LCD o rozdzielczości min. 128 x 64 pikseli. - Programowalne wstępne podgrzewanie komory roboczej 40/60°C. - Dedykowany program do topienia agaru 60/100°C. - Min. 2 edytowalne programy do sterylizacji płynów i elementów stałych. - Min. 5 dedykowanych programów: 2 do płynów, 3 do ciał stałych. - Funkcja opóźnionego startu. - Zapisywanie w pamięci wewnętrznej ostatnich 25 cykli. - Łącze komputerowe RS232 z możliwością podłączenia drukarki. - Wbudowany czytnik kard SD. - Ruchoma sonda temperaturowa do bezpośredniego pomiaru temperatury np. w płynach. - Szybki system schładzania powietrzem. - Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej. - Zasilanie – 220-230V; 50-60 Hz. - Wbudowany pojemnik na wodę. - Wskaźnik poziomu wody. - Wbudowany generator pary. - Brak konieczności podłączania urządzenia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej. - Zawór bezpieczeństwa. - Max. wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys): 560 x 600 x 985 mm. - Min. wymiary komory roboczej (śred x wys): Ø 320 x 520 mm. - Autoklaw dostarczany z 2 koszami na materiały do sterylizacji. |  |  |  |

| 32. | Uniwersalna wirówka z chłodzeniem | szt. 1 | poz. 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Wirówka stołowa z chłodzeniem. - Zakres ustawiania temperatury od -10°C do +40°C. - System schładzania wstępnego. - Obroty maksymalne min. 18.000 rpm. - Maksymalne RCF min. 30 980 x g. - Maksymalna pojemność łączna min. 2500ml. - Poziom głośności przy obrotach maksymalnych <55dB. - Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej 4.3ʺ, precyzyjne ustawienie parametrów wirowania wg obrotów lub RCF. - Minimum 100 programów użytkownika. - Minimum 10 stopni rozpędzania i 10 hamowania. - Zakres regulacji czasu wirowanie nie gorszy niż do 99 godz. 59 minut lub praca ciągła. - Możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania wraz z sygnałem dźwiękowym. - Obudowa wirówki metalowa, malowana proszkowymi farbami chemoodpornymi. - System automatycznego rozpoznania zainstalowanego rotora i kontrola niewyważenia. - System zatrzaskowy mocowania rotora nie wymagający użycia narzędzi. - Systemy zabezpieczeń: - zabezpieczenie przed otwarciem komory wirowniczej podczas wirowania, - możliwość awaryjnego otwarcia komory wirowniczej w przypadku braku zasilania - Opancerzona komora robocza odporna na korozję - Wymiary maksymalne (wys. x szer. x gł.): 320 x 680 x 630mm. - Maksymalne zużycie energii 2000W. - Wymagane wyposażenie: - Rotor horyzontalny 4x400ml o prędkości co najmniej 5100 obr/min i przyspieszeniu 5244 (xg), - 4 adaptery do rotora 4x400 pozwalające na jednoczesne wirowanie 16 probówek typu falcon o pojemności 50 ml - 4 adaptery do rotora 4x400 pozwalające na jednoczesne wirowanie 18 probówek typu falcon o pojemności 15ml - 4 adaptery do rotora 4x400 pozwalające na jednoczesne wirowanie 48 probówek typu falcon o pojemności 10ml okrągłodennych - Rotor stałokątowy 24x1,5/2 ml z aerozoszczelną pokrywą o prędkości co najmniej 18000 obr/min i przyspieszeniu 27720 (xg). |  |  |  |

| 33. | System oczyszczania wody | szt. 1 | poz. 121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Wydajność nominalna 15l/h - Prędkość poboru 3l/min - Pomiar przewodności i temperatury zgodny z normą PN-EN 60746-3:2006 oraz ASTM D5391 – 99 - Zakres pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,00-9,99 μS/cm. - Dokładność pomiaru przewodności 0,2% zakresu. - Dokładność pomiaru temperatury 0,1 °C. - Rozdzielczość 0,01 μS/cm. - Automatyczna kompensacja temperatury, liniowa, nieliniowa lub bez kompensacji. - Możliwość odczytu w μS/cm lub MΩcm. - Regulowana temperatura odniesienia. - Ustawianie współczynnika alfa, podgląd stałej K sondy konduktometrycznej. - Czujnik temperatury Pt 1000. - Koncentryczna sonda do wód ultraczystych, v4a zgodna normą PN-EN 60746-3:2006. - Dozowanie objętościowe, pomiar i pamięć ilości wyprodukowanej wody, definiowanie kroków dozowania. - Monitoring parametrów i podzespołów. - Wyświetlacz LCD, wyświetlający przewodność, temperaturę datę i godzinę. Panel LED. - Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa. - Ustawianie alarmów i powiadomień dotyczących wszystkich materiałów zużywalnych. - Rejestracja czasu pracy lampy UV. - Zapis i archiwizacja wyników pomiarów przewodności, wydruki raportów. - Przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej). - Automatyczne: przerwanie produkcji przy pełnym zbiorniku, wznowienie produkcji podczas poboru. - Oprogramowanie komputerowe, miesięczne raporty przewodności i raporty eksploatacyjne. - Filtracja sedymentacyjna. - Filtracja adsorpcyjna. - Podwójna wymiana jonowa. - Odwrócona osmoza. - UV 254nm - Wymagania do wody - Woda wodociągowa (zgodna z Dz.U. 2017 poz. 2294 - 7 12 2017 r.) - Wymiary nie większe niż 300 mm szer. x 590 mm wys. x 550 mm gł., waga nie więcej niż 15 kg. |  |  |  |

| 34. | Zestawy badawcze | szt. 10 | poz. 130 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawy powinny pozwalać przeprowadzić, co najmniej eksperymenty i doświadczenia z podstawy programowej szkoły podstawowej oraz średniej wraz z instrukcjami w języku polskim dla grupy 16 osobowej. - Zestaw Biologia ogólna – 1 szt. Zestaw do wykonywania co najmniej 40 eksperymentów Wszystkie elementy umieszczone w pojemniku. Literatura eksperymentalna dla ucznia i nauczyciela. Zestaw dopasowany do programów nauczania. Minimalny wykaz podzespołów wchodzących w skład zestawu (minimalne): • Termometr uczniowski , -10...+110°C, l=180mm, 1szt. • Pojemnik ze szkła borokrzemowego 3.3, wysoki 600ml, 1szt. • Pojemnik ze szkła borokrzemowego 3.3, wysoki 100ml, 1szt. • Probówka, d=16mm, l=160mm, 10 • Rurki szklane, d=8mm, l=80mm,10 • Butelka z wąską szyjką, przezroczysta, 100ml, z korkiem z PE, 5szt. • Pipeta pomiarowa, 10ml, podziałka 0,1ml, 1szt. • Pipeta pomiarowa 1ml, podziałka 0,01ml, 1szt. • Szalka Petriego, d=100mm, szkło, 6 • Szalka ze szkła zegarkowego, d=60mm, 3szt. • Bagietka ze szkła borokrzemowego 3.3 Boro 3.3, l=200mm, d=5mm, 1szt. • Stopka statywu, regulowana, 1szt. • Pompka ręczna z rurką szklaną, 1szt. • Pierścień statywowy, stal, d=130mm, z króćcem, 1szt. • Termometr apteczny, 1szt. • Pojemnik szklany z okrągłą krawędzią, d=30mm, h=100mm, 10szt. • Moździerz z tłuczkiem, 70ml, porcelana, 1szt. • Gruszka do pipetowania (do 10ml), 3 zawory, 1szt. • Figury, fizjologia widzenia, 1szt. • Stojak drewniany na probówki z min 6 otworami, d=22mm, 1szt. • Okulary ochronne, tarcze bezbarwne, 1szt. • Nożyce, l=110mm, proste, ostre, 1 • Pipeta z kapturkiem gumowym, 2szt. • Figury, złudzenia optyczne, 1szt. • Pinceta, l=120mm, proste, ostre, 1 • Lupa plastikowa, 5x, d=30mm, 1 • Pisak wodoodporny, 1szt. • Siatka druciana z ceramiką 160x160mm, 1szt. • Filtr okrągły, jakościowy, d=90mm, 100szt. • Łyżka z łopatką, plastik, l=180mm • Gumki, 50szt. • Wężyk gumowy, dwew=6mm, 1szt. • Igła preparacyjna, ostra, pochewka plastikowa, 1szt. • Nóż, 1szt. • Stojak na probówki do d=22mm, 2 • Korek gumowy 17/22, 1 otwór 7mm • Cylinder miarowy 100 ml, PP przeźroczysty,1 • Zlewka niska, 250 ml, PP,3 • Lejek, średnica u góry 60 mm, PP,1 Niezbędne dodatki do zestawu (minimalne): - Przewodnik metodyczny, zawierający instrukcje metodyczne realizacji doświadczeń możliwych do wykonania z zestawem Biologia ogólna. Zawierać musi arkusze ćwiczeń ucznia oraz arkusze dla nauczyciela. - Palnik z kartuszem, 220 g Palnik z kartuszem z regulacją dopływu powietrza i zaworem igłowym do nastawiania ilości gazu. Dostawa wraz z jednym kartuszem 220g (400 ml) propanu/butanu. Wysokość palnika z dokręcanym kartuszem 23 cm. Jeden kartusz musi wystarczyć co najmniej na 3 godziny ciągłego spalania. Kartusz musi posiadać zawór bezpieczeństwa i w każdej chwili musi umożliwiać być odłączony od palnika. - Waga kieszonkowa, model wyłączający się samoczynnie po 2 minutach bezczynności (zasilanie 2 baterie alkaliczne AAA (Micro, R3) w zestawie). Wymiary min 136 x 83 x 20 mm; szalka min 83 x 76 mm. Zakres ważenia max 120 g Dokładność max 0,1 g - Dodatki mają być dostarczone w podanych ilościach w bezpiecznych pojemnikach z oznakowaniem rodzaju zagrożeń chemicznych, wraz z kartą informacyjną. Opis ogólny odnosi się do wszystkich chemikaliów niebezpiecznych. • Papier filtrujący 580x580, 10 sztuk • Wata bała, 200 g • Parafina, płynna, 1000 ml • Papier indykacyjny do wody, 1 rolka • Fuksyna kwaśna Rubin s, 10 g • Woda destylowana, 10 l • Jod, roztwór jodku potasu, 250 ml • Spirytus do palnika, 1 l • Kwas solny, około 5 % 1000 ml • Krochmal czysty, rozpuszczalny, 100 g • Olej z oliwek, czysty, 500 ml • Papier lakmusowy, czerwony, 1 rolka • Glukoza D(+), 1000 g • D(-)-fruktoza, 500 g • Laktoza D(+), cukier mleczny, 1000 g • Sacharoza D (+), czysta, 1000 g • Roztwór Fehlinga I 1000 ml • Roztwór Fehlinga II 1000 ml • Sudan III • Chlorek sodu, 500 g • Peptyna z mięsa, 250 g • Wodorotlenek sodu, perły, 1 kg • Siarczan (VI) miedzi (II), pięciowodzian • Pepsyna, proszek, rozpuszczalna, 50 g • Kamienie żółciowe, 250 g, wysuszone • Pankreatyna 25 g • Siatka druciana, wkład ceramiczny 150x150 mm, • Gliceryna, 99%, 500 ml • Roztwór wodorotlenku wapnia, 1000 - Zestaw Biologia Mikroskopia – 1 szt. Zestaw do wykonania co najmniej 50 doświadczeń. Wszystkie elementy umieszczone w pojemniku. Zestaw ma umożliwiać realizację, co najmniej 50 doświadczeń obejmujących tematykę (zakres minimalny): 1 Mikroskopowanie 2 Techniki pracy 3 Przygotowanie odczynników 4 Poznawanie elementów komórek 5 Badanie roślin nasiennych 6 Badanie kręgowców 7 Pozostałe zwierzęta pod mikroskopem 8 Inne rośliny pod mikroskopem 9 Grzyby 10 Protisty 11 Prokarionty Minimalny wykaz podzespołów wchodzących w skład zestawu: • Mikropreparaty w pojemniku do przechowywania, 1szt. • Lancety, sterylne, 200szt. • Gruszka do pipetowania (do 10 ml), 3 zawory, 1szt. • Pipeta z kapturkiem gumowym, 10 szt. • Nożyce, l=110mm, proste, ostre, 1 szt. • Szalka Petriego, d=94mm, 6szt. • Uchwyt skalpela, 1szt. • Klinga skalpela, zaciskana, 10szt. • Menzura 100ml, PP przezroczyste, 1 szt. • Pinceta, l=120mm, prosta, ostra, 1 szt. • Pojemnik laboratoryjny (PP), niski, 1000ml,1 szt. • Lupa plastikowa, 5x, d=30mm, 1szt • Etykiety na mikropreparaty, 120szt. • Łopatka do proszku, stal, l=150mm, 1 szt. • Szkiełko podstawkowe, 50szt. • Igła preparacyjna, lancetowata, pochewka plastikowa, 1szt. • Zlewka niska 250 ml, z polipropylenu, 3 szt. • Pipeta pomiarowa 10ml, podziałka 0,1ml, 1szt. • Pojemnik laboratoryjny, PP, 100ml, 3szt. • Szkiełko pokrywkowe, 18x18mm, 100szt. • Pojemnik szklany z okrągłą krawędzią, 30x50mm, 12szt. • Igła preparacyjna, ostra, plastikowa pochewka, 1szt. • Butelka stojąca, wąska szyjka, SV, przezroczysta, 50ml, 10szt. • Bagietka szklana, szkło borokrzemowego 3.3, l=200mm, d=5mm, 2szt. • Lejek, góra d=50mm, PP, 1szt. • Łapa do próbówek, do d=22mm, 1 szt. Niezbędne dodatki do zestawu Mikroskopia - Podręcznik do realizacji eksperymentów Biologia Mikroskopia z CD w języku polskim - Waga kieszonkowa, - 1 szt. model wyłączający się samoczynnie po 2 minutach bezczynności (zasilanie 2 baterie alkaliczne AAA (Micro, R3) w zestawie). Wymiary min 136 x 83 x 20 mm; szalka min 83 x 76 mm. Zakres ważenia max 120 g Dokładność max 0,1 g - Nóż - 1 szt. - Wanienka do barwienia preparatów. Funkcja i zastosowanie: Do barwienia preparatów. Wyposażenie i dane techniczne: szala szklana 222 x 150 mm, stojak do preparatów, rozciągany do szal o długości 170 ... 270 mm - 1 szt. - Kpl narzędzi preparacyjnych. Zestaw 9 przyrządów preparacyjnych w pojemniku z tworzywa sztucznego z zamknięciem suwakowym. Wyposażenie i dane techniczne (minimalne): - 1 pęseta szpiczasta - 1 skalpel - 1 pęseta wygięta - 1 nożyczki proste - 1 igła szpiczasta - 1 wkraplacz - 1 igła lancetowa - 1 lupa, powiększenie 5 x - 1 łopatka - 3 Igły do owadów - 1 plastikowe etui z zamkiem błyskawicznym - Mikrotom ręczny. Mikrotom ręczny z brzytwą do przygotowywania skrawków o grubości do 10 mikrometrów. Wyposażenie i dane techniczne: ze stolikiem, grubość przekroju: od 10 do 500 mikrometrów Wyposażenie i dane techniczne (zestaw składający się co najmniej z): • Papier do chromatografii, 100 pasków • Naczyńka wagowe - kwadratowe 84 x 84 x 24 mm, 500 sztuk • Entelan do mikroskopii 100 ml - Kwas octowy 99%, 250 ml • Etanol 70%, 250 ml • Etanol 96%, 250 ml • Izopropanol, absolutnie czysty, 250 ml • Rotihistol, 250 ml • Gliceryna, 100 ml • Balsam kanadyjski (Malinol), 50 ml • Chlorek sodu, 100 g • Roztwór safraniny 1%, 50 ml • Roztwór jodku jodowo-potasowego (płyn Lugola), 100 ml • Roztwór Giemsy , modyfikowany, 50 ml • Barwnik czerwony, neutralny, 5 g • Roztwór karminowy kwasu octowego, 50 ml • Zieleń metylowa, 10 g • Woda destylowana, 500 ml - Zestaw Biologia Ekologia i ochrona środowiska – 1 szt. Zestaw walizkowy Biologia Ekologia i środowisko dla co najmniej 7 grup, z interfejsem komputerowym. Zestaw ma umożliwiać realizację co najmniej 16 doświadczeń z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W pojemniku.. Wyposażenie i dane techniczne (minimalne): • 1 x Sonda - Temperatura: zakres pomiarowy -40 ... 120 ° C, rozdzielczość: 0,01 ° C, częstotliwość próbkowania: 10 Hz • 1 x Sonda - Ciśnienie: zakres pomiaru 20 ... 400 kPa, rozdzielczość: 0,1 kPa, częstotliwość próbkowania: 800 Hz • 1 x Sonda - Natężenie światła: zakres pomiarowy 1 lx ... 128 klx, rozdzielczość: 0,1 lx, częstotliwość próbkowania: 10 Hz • 1 x Sonda - Wilgotność: zakres pomiaru 0 ... 100% rH, rozdzielczość: 0,1% rH, częstotliwość próbkowania: 10 Hz • 1 x Sonda - współczynnik pH: zakres pomiaru 0 ... 14, rozdzielczość: 0,01, częstotliwość próbkowania: 10 Hz • 1 x Sonda - Kolorymetr: do pomiarów mętności 0…100% • 1 x Sonda - Przewodność: Zakres pomiarowy = 0 ... 20 000 μS / cm i 0 ... 100 ° C, rozdzielczość: 1 μs / cm i 0,1 ° C, częstotliwość próbkowania: 10 Hz • 1 x elektroda pH, plastikowa, wypełniona żelem • 1 x tabletki buforowe, pH 4, czerwone, 100 sztuk • 1x tabletki buforowe, pH 10, zielone 100 sztuk • 1 x roztwór kalibracyjny do elektrody przewodności, 5 pojemników każdy po 20 ml roztworu • 2 x tulejki ochronna do elektrody pH GL 25 • 1 x etykiety, 120 sztuk • 4 x butelka kwadratowa (HDPE), 100 ml • 2 x zlewki laboratoryjne, PP, 250 ml • Bateria okrągła do zasilania czujników - 2 szt. - Zestaw walizkowy Badanie gleb – 1 szt. Zestaw zawiera sprzęt do analizy najważniejszych części składowych i jakości gleby. Badanie, co najmniej 18 parametrów gleby. Walizka umożliwia określenie, co najmniej następujących parametrów gleby: profil, typ, przekrój gleby, ciała mineralne (zaw. kamienia, mikroskopowość, typ gleby), humus (próchnica), zawartość i forma próchnicy, gospodarka wodno-powietrzna (wilgotność, pojemność wodna, przepuszczalność wody), struktura (gęstość, stabilność), kwasowość (pH, zawartość wapnia), składniki odżywcze (zawartość azotanów), mikroorganizmy (fauna gleby). Niezbędne materiały (odczynniki chemiczne), co najmniej: • Roztwór amoniaku 2%, 250 ml • Kwas solny 10%, 1000 ml • Uwodniony chlorek wapnia, 250 g, 250 g - Zestaw walizkowy Badanie biologiczne wód – 1 szt. Zestaw składający się co najmniej z: - Linijka plastikowa, 200 mm - 2 szt. - Probówka, d = 24 mm, h = 52 mm, 10 szt. - Probówka, d = 30 mm, h = 100 mm, 10 szt. - Wanna, plastikowa, 150 x 150 x 65 mm – 6 szt. - Pędzel malarski, twardy – 2 szt. - Pipety z kapturkiem gumowym, 10 szt. - Siatka do chwytania owadów wodnych – 1 szt. - Lupa w puszce 3x, soczewka d = 22 mm – 6 szt. - Lupa w puszce 5x, soczewka d = 42 mm – 6 szt. - Pęseta, wygięta, ostra, 100 mm – 6 szt. - Pędzelek, delikatny – 4 szt. - Szalki Petriego, plastikowe, d = 94 mm, 20 szt. - Sitko o małym oczku, 160 mm średnicy – 6 szt. - Suwmiarka, plastikowa – 1 szt. - Podręcznik – 1 szt. - Zestaw walizkowy Fizyko-chemiczne badanie wód – 1 szt. Zestaw zawiera min. 6 testów, każdy na minimum 50 prób kolorometrycznego lub miareczkowego określania najważniejszych parametrów wody: - jony amonowe • azotany • azotyny • fosforany • wartość pH • twardość całkowita wody • twardość węglanowa W zestawie co najmniej 2 strzykawki, 2 komparatory, 1 zlewka z tworzywa - Zestaw Fizjologia człowieka – 1 szt. Zestaw sprzętowy umożliwiający wykonanie 9 eksperymentów o następującej tematyce: • Elektrofizjologia serca • Krążenie krwi • Temperatura skóry • Czynność płuc, objętość płuc • Choroby płuc Wyposażenie i dane techniczne. Parametry minimalne: • Czujnik EKG • Czujnik Spirometria • Czujnik pulsu • Czujnik temperatury • Czujnik ciśnienia krwi • Oprogramowanie licencja pojedyncza, w tym oprogramowanie do „oceny”, opisy i ustawienia konfiguracji do eksperymentów w języku polskim • Przewodnik metodyczny z opisem eksperymentów w języku polskim • 1 turbinka jednorazowa do interfejsu z ustnikiem, 50 szt. • Zestaw z 20 samoprzylepnymi elektrodami do czujnika EKG 1 kpl • Ustnik z filtrem do spirometru 1 szt. • Pierścień gumowy 1 szt. • Pudełko, tworzywo sztuczne, wysokie, 305 x 425 x 150 mm 1 szt. • Pokrywka pasująca do pudełka, plastikowa 1 szt. Przyrząd do użytku z komputerem i bez niego. - Zestaw Biochemia i Fizjologia roślin – 1 szt. Zestaw przyrządów Biochemia i Fizjologia roślin składający się, co najmniej z: - Czujnik Luksomierz, 1 ... 128 kLx (Bluetooth + USB) – 1 szt. - Czujnik Termometr - 40 ... 120 °C (Bluetooth) – 2 szt. - Czujnik Stężenie CO2, 0...100000 ppm (Bluetooth + USB) - 1 szt. - Czunik Pehametr, pH, 0 ... 14 (Bluetooth) - 1 szt. - Czujnik - Przewodność, 0...20000 µS/cm, 0...100°C (Bluetooth) - 1 szt. - Czujnik - Ciśnienie bezwzględne, 20 ... 400 kPa (Bluetooth + USB) - 1 szt. - Stopka statywu, wielofunkcyjna - 2 szt. - Pręt nośny, l = 600 mm, d = 10 mm, dzielony na 2 pręty z gwintami śrubowymi - 2 szt. - Klema podwójna - 3 szt. - Uniwersalny zacisk - 2 szt. - Zlewka ze szkła borokrzemowego 3.3, wysoka ¦ Objętość : 100 ml - 2 szt. - Zlewka ze szkła borokrzemowego 3.3 wysoka ¦ Pojemność : 250 ml - 1 szt. - Zlewka ze szkła borokrzemowego 3.3 niska ¦ Pojemność : 600 ml - 1 szt. - Kolba Erlenmeyera, ze szkła borokrzemowego 3.3, wąska szyjka ¦ Pojemność : 250 ml – 1 szt. - Rurka szklana prosta, l=80 mm, 10/op. - 1 szt. - Pręt szklany, ze szkła borokrzemowego 3.3 l=200mm, d=6mm - 1 szt. - Lejek, szkło, górna śr. 50 mm ¦ Średnica górna : 50 mm - 1 szt. - Pipeta miarowa 25 ml ¦ Objętość : 1 ml -1 szt. - Pipeta miarowa 25 ml ¦ Objętość : 5 ml -1 szt. - Pipeta miarowa 25 ml ¦ Objętość : 10 ml -1 szt. - Pipeta miarowa 25 ml ¦ Objętość : 20 ml -1 szt. - Cylinder miarowy, borokrzemian, 1000 ml ¦ Objętość : 25 ml -1 szt. - Cylinder miarowy, borokrzemian, 1000 ml ¦ Objętość : 100 ml -1 szt. - Łyżka, stal specjalna -1 szt. - Klipsy dializacyjne, -2 szt. - Rurki dializacyjne 24A, śr.44mm, 1m, -1 szt. - Korek gumowy 26/32, 1 otwór 7 mm -1 szt. - Korek gumowy, d=35/29mm, 1 otwór-1 szt. - Korek gumowy, d=41/34mm, 1 otwór-2 szt. - Adapter wężyka, ID 3-5/6-10 mm -1 szt. - Rurki z PCV, śr. wewn. = 8 mm, l = 1 m ¦ średnica : 7mm -1 szt. - Mieszadło magnetyczne, 50 mm, cylindryczne -1 szt. - Pipetor, żarówka, 3 zawory, 100 ml max. -1 szt. - Sito o drobnych oczkach, d=60 mm -1 szt. - Probówka 200x30 mm ramię boczne PN29 -1 szt. - Probówki, 160x16mm, 10szt -1 szt. - Uchwyt do lampy halogenowej z odbłyśnikiem -1 szt. - Lampa halogenowa z odbłyśnikiem, 12V/20W -1 szt. - Okulary ochronne, przezroczyste szkło -2 szt. - Pudełko do przechowywania zestawu, tworzywo sztuczne, wysokie, 305 x 425 x 150 mm -2 szt. - Pokrywka pasująca do pudełka, plastikowa -2 szt. - Wtyczka z otworem -1 szt. Niezbędne akcesoria do zestawu podstawowego Biochemia i fizjologia roślin: - Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną z przyłączem do elektronicznego termometru kontaktowego, 3 l, 230 V -1 szt. - Podnośnik laboratoryjny, 150 x 150 mm -1 szt. - Separator do prętów magnetycznych - 1 szt. - Pipeta miarowa, 50 ml ¦ Objętość : 50 ml -1 szt. - Termos -2 szt. - Strzykawka mikro-l, 100 mikro-l -1 szt. - Rękawiczki jednorazowe, 100szt, duże -1 kpl - Butelka do mycia, plastikowa, 500 ml - 1 szt. - Dmuchawa gorącego/zimnego powietrza, 1800 W -1 szt. - Transformator lampowy, 6 i 12 V AC, 100 VA, 230 V - 1 szt. - Waga przenośna model wyłączający się samoczynnie po 2 minutach bezczynności (zasilanie 2 baterie alkaliczne AAA (Micro, R3) w zestawie). Wymiary szalka min 70 x 50 mm. Zakres ważenia max 320 g Dokładność max 0,05 g -1 szt. - Moździerz z tłuczkiem, 70 ml, porcelanowy -1 szt. - Zlewka ze szkła borokrzemowego 3.3 wysoka ¦ Pojemność : 250 ml -7 szt. - Tryskawka, 500 ml, tworzywo sztuczne, -1 szt. Zestaw chemikaliów Biochemia i Fizjologia roślin składający się, co najmniej z: - Wodorowęglan sodu 250 g -1 szt. - Glicerol 99% 100 ml - 1 szt. - Mocznik, 250 g -1 szt. - Roztwór sody kaustycznej, 1,0 m, 1000 ml -1 szt. - Patent Blue V (sól sodowa), 25 g -1 szt. - Tabletki z roztworem buforowym pH4, 100 – 1 szt. - Tabletki z roztworem buforowym pH10, 100- 1 szt. - Kwas solny, 1,0 mol/l, 1000 ml - 1 szt. - Azotan srebra, kryst. 25 gramów – 1 szt. - Roztwór ureazy w 50% glicerynie,10ml - 1 szt. - Woda destylowana 5 l – 1 szt. - Nadtlenek wodoru 30%, 250 ml – 1 szt. - Tartrazyna 100 g – 1 szt. - Ogniwo guzikowe CR2032, 3V - 2 szt. - Szybka ładowarka USB z 8 portami USB - 1 szt. - Zestaw Biologia molekularna – 1 szt. Skład zestawu, co najmniej: • Komora do elektroforezy z zasilaczem i wbudowanym zespole oświetlającym - 1 szt. • Tabletki agarozowe 3 w 1 do elektroforezy żelowej – 1 szt. • Pipeta mikrolitrowa 2-20 µl - 1 szt. • Pojemnik do przechowywania zestawów, wysoki, z tworzywa sztucznego, 305 x 425 x 150 mm - 1 szt. • Pokrywa do pojemników do przechowywania zestawu, tworzywo sztuczne - 1 szt. • Końcówki do pipet 2-200 µl, w pojemniku, 96 szt. - 1 kpl • Okulary ochronne, bezbarwne - 1 szt. • Łyżeczka laboratoryjna, stal niklowana,l=180 – 1 szt. • Zlewka niska ,szkło borokrzemianowe, 100 ml – 1 szt. • Cylinder miarowy 100 ml, - 1 szt. • Kolba Erlenmeyera, szkło borokrzemianowe, 100 ml – 1 szt. • Karta do pipetowania – 1 szt. Dodatki do zestawu: - Bufor TBE do elektroforezy, 500 ml, 10-krotnie stężony – 1 szt. - Zestaw do Elektroforezy żelowej bakteryjnego plazmidu DNA – zestaw umożliwiający poznanie najważniejszych metod pracy z zakresu technologii genów. Przy pomocy żelu agarozowego mają być badane elektroforeza, szybkość migracji i wzór rozszczepiania DNA. Wyposażenie i dane techniczne (minimalne): • zestaw na 5 stanowisk eksperymentalnych • zestaw składa się z następujących elementów: - 3 płytki do trawienia restrykcyjnego z Hae Hinf I, III i EcoRI - DNA pBR322 nieszlifowany - Bufor ładowania próbki - agaroza 6g - bufor elektroforetyczny, 50 ml - barwnik DNA (błękit bromofenolowy), 1,5 ml - Mikrotuby - Instrukcja w języku polskim - zasilacz do elektroforezy - Zestaw do Elektroforezy Lambda-DNA - zestaw do wytwarzania DNA lambda podczas elektroforezy na żelu agarozowym i zawierający dwuniciowy genom DNA 48502 par bakteriofaga lambda. W jednym z eksperymentów można porównać nieobrobiony DNA lambda z enzymatycznie skróconym DNA lambda. Wyposażenie i dane techniczne (minimalne): • kompletny zestaw sprzętowy: musi zawierać wszystkie niezbędne substancje chemiczne; • gotowy do użycia: Próbki DNA mają być przygotowane do elektroforezy; • łatwy w użyciu: szczegółowe informacje o realizacji eksperymentu; • zestaw wystarczyć musi, co najmniej dla 10 grup eksperymentalnych; • Zestaw składa się z następujących elementów: - 120 ul Lambda DNA - Lambda DNA, Eco RI cięte 120 ul - Lambda DNA, Hind III cięte 120 ul - Lambda DNA, Eco RI / Hind III cięte 120 ul - Agaroza, 6g - Bufor elektroforetyczny, 50 ml - Roztwór plazmy DNA, 1,5 ml - Instrukcja w języku polskim - zasilacz do elektroforezy - Genetyczny odcisk palców - zestaw pozwalający na symulację metody DNA odcisków palców i wykorzystuje odcisk DNA palca do identyfikacji sprawcy w hipotetycznej zbrodni. Po rozdzieleniu danej sekwencji DNA (zestaw powinien obejmować próbki DNA podejrzanych i sprawcę, żadnego ludzkiego DNA), za pomocą elektroforezy w żelu i barwienia próbki DNA powinien umożliwiać porównanie wzoru fragmentów na żelu z pozostałych próbek DNA i dopasować DNA do sprawcy. Wyposażenie i dane techniczne (minimalne): • Kompletny zestaw sprzętowy: zawiera wszystkie niezbędne substancje chemiczne • Gotowy do użycia: Próbki DNA przygotowane do elektroforezy • Łatwy w użyciu • Zestaw wystarcza dla 10 grup eksperymentalnych • Zestaw składa się z: - DNA ofiary, 120 ul - DNA z miejsca zbrodni, 120 ul - DNA podejrzanego osoba nr 1, 120 ul - DNA podejrzanego osoba nr 2, 120 ul - Bufor do elektroforezy, 50 ml - Agaroza, 6g - Roztwór plazmy DNA, 1,5 ml - Instrukcja w języku polskim - Zasilacz do elektroforezy - Badanie ojcostwa - zestaw umożliwiający badanie ojcostwa metodą analizy genetycznej rodziców, w sposób jak jest to realizowane w praktyce. Zestaw zawiera różne próbki DNA, które będą rozdzielone przez elektroforezę według ich wielkości. Zestaw powinien umożliwiać przygotowanie indywidualnej próbki DNA w celu porównania i analizy pokrewieństwa między różnymi ludźmi. Wyposażenie i dane techniczne (minimalne): • kompletny zestaw sprzętowy: zawiera wszystkie niezbędne substancje chemiczne co to jest? Czy możemy wyszczególnić? • gotowe do użycia: Próbki DNA przygotowane do elektroforezy • DNA matki, 120 ul • DNA dziecka, 120 ul • DNA potencjalnego ojca, 120 ul • bufor do elektroforezy, 50 ml • agaroza, 6g • roztwór plazmy DNA, 1,5 ml • instrukcja w języku polskim • zasilacz do elektroforezy - Zestaw eksperymentalny Podstawowe metody mikrobiologii – 1 szt. Kompletny zestaw eksperymentalny: Podstawowe metody mikrobiologii Wyposażenie i dane techniczne (minimalne): - Waga kompaktowa, model wyłączający się samoczynnie po 2 minutach bezczynności (zasilanie 2 baterie alkaliczne AAA (Micro, R3) w zestawie). Wymiary szalki min 120 mm. Zakres ważenia max 320 g. Dokładność max 0,1 g - 1 szt. - Zlewka ze szkła borokrzemowego 3.3, 600 ml, wysoka - 1 szt. - Cylinder pomiarowy 100 ml – 1 szt. - Trójnóg, pierścień d = 140 mm, h=240 mm – 1 szt. - Szkiełko podłożowe, 50 sztuk – 1 szt. - Pipeta pomiarowa 10 ml, podziałka 0,1 ml – 2 szt. - Stojak do probówek, 12 =22 mm, drewniany – 1 szt. - Kolba Erlenmeyera 500, wlew wąski – 2 szt. - Probówka, 160x16 mm, 100 sztuk – 1 szt. - Ekstrakt mięsny Libia, 10 g – 1 szt. - Peptyna z mięsa, 50 g – 1 szt. - Korek sterylny di = 15 mm, 250 – 1 szt. - Korek sterylny di = 29 mm, 100 sztuk – 1 szt. - Gruszka do pipet – 1 szt. - Podwójna łyżeczka, = 150 mm – 1 szt. - Pręt mieszadła, Boro 3,3, l = 300 mm d = 7 mm – 1 szt. - Siatka druciana, wkład ceramiczny 160x160 mm – 1 szt. - Papierki testujące pH 6.5-10, 100 sztuk – 1 szt. - Palnik Bunsena, gaz ziemny, z kurkiem – 1 szt. - Przewód gazowy, zbrojony – 1 szt. - Wodorotlenek sodu, perły 500 g – 1 szt. - Woda destylowana, 5 l – 1 szt. - Agar-Agar, sproszkowany, 100 g – 1 szt. - Autoklaw stołowy z wkładem – 1 szt. - Szkiełko zegarowe, d = 60 mm – 1 szt. - Kwas solny, około 5 % 250 ml – 1 szt. - Pęseta, l = 130 mm, prosta, tępa – 1 szt. - Uniwersalna szafka grzewcza, 32 l – 1 szt. - Etanol absolutnie czysty 500 ml – 1 szt. - Szalka Petriego, d = 100 mm, szklana – 1 szt. - Papierki testujące pH 4.0-7.0,100 sztuk – 1 szt. - Płyta grzewcza, 230 V – 1 szt. - Igła z pętelką i uchwytem, l = 230 mm – 1 szt. - Eza – 2 szt. |  |  |  |

| 131. | Zestaw sprzętu laboratoryjnego dla 16 osób | kpl 1 | poz. 131 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw uniwersalnej aparatury chemicznej do prowadzenia zajęć. minimalna zawartość zestawu co najmniej: Kolba miarowa z korkiem poj. 10 ml 8 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 25 ml 8 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 50 ml 12 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 100 ml 8 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 250 ml 8 szt. Pipeta jednomiarowa szklana poj. 1 ml 4 szt. Pipeta jednomiarowa szklana poj. 2 ml 4 szt. Pipeta jednomiarowa szklana poj. 5 ml 4 szt. Pipeta jednomiarowa szklana poj. 10 ml 4 szt. Pipeta jednomiarowa szklana poj. 25 ml 4 szt. Pipeta wielomiarowa szklana poj. 2ml 4 szt. Pipeta wielomiarowa szklana poj. 5ml 4 szt. Pipeta wielomiarowa szklana poj. 10ml 4 szt. Pipeta wielomiarowa szklana poj. 25ml 4 szt. Pipetka – kroplomierz szklany 8 szt. Cylinder miarowy z korkiem poj. 25ml 4 szt. Cylinder miarowy z korkiem poj. 50 ml 8 szt. Cylinder miarowy z wylewem poj. 50 ml 14 szt. Cylinder Nesslera z korkiem poj. 50 ml 6 szt. Cylinder Nesslera z korkiem poj. 100 ml 6 szt. Kolba Erlenmayera z korkiem poj. 25 ml 4 szt. Kolba Erlenmayera poj. 25 ml 16 szt. Kolba Erlenmayera poj. 50 ml 16 szt. Kolba Erlenmayera poj. 100 ml 8 szt. Kolba Erlenmayera poj. 300 ml 4 szt. Kolba płaskodenna ze szlifem 29/32 poj. 50 ml 4 szt. Kolba płaskodenna ze szlifem 29/32 poj. 100 ml 4 szt. Kolba kulista ze szlifem 29/32 poj. 50 ml 4 szt. Kolba kulista ze szlifem 29/32 poj. 100 ml 4 szt. Rozdzielacz cylindryczny poj. 100ml z zaworem szklanym 2 szt. Rozdzielacz stożkowy poj. 250ml z zaworem szklanym 2 szt. Rozdzielacz stożkowy poj. 500ml z zaworem szklanym 2 szt. Probówka Egertza 8 szt. Probówka Ø 12 - 14/125 mm 75 szt. Probówka Ø 15 - 16/150 mm 60 szt. Probówka Ø 18/180 mm 40 szt. Probówka Ø 14/80 mm 40 szt. Bagietka Ø 7 mm 16 szt. Rurki szklane do łączenia elementów zestawu 30 szt. Szalki Petriego min. fi 50mm (komplet) 16 szt. Zlewka szklana niska poj. 25ml 8 szt. Zlewka szklana wysoka poj. 25 ml 8 szt. Zlewka szklana niska poj. 50ml 8 szt. Zlewka szklana wysoka poj. 50ml 8 szt. Zlewka szklana niska poj. 100ml 8 szt. Zlewka szklana wysoka poj. 200ml 8 szt. Zlewka szklana niska poj. 200ml 8 szt. Zlewka PP poj. 25 ml 12 szt. Zlewka PP poj. 50 ml 8 szt. Zlewka PP poj. 250 ml 4 szt. Lejek laboratoryjny PP 4 szt. Lejek laboratoryjny szklany zwykły 2 szt. Termometr laboratoryjny szklany min. od -10 do 100/150° C 4 szt. Tryskawka PP lub PE, poj. 250 ml szeroka szyjka, rurka regulowana w całości 8 szt. Palnik spirytusowy metalowy z knotem i regulacją płomienia 4 szt. Statyw wielostanowiskowy do probówek fi 16mm x min. 8 szt. Trójnóg okrągły 4 szt. Siateczka do podgrzewania 4 szt. Łapa drewniana do probówek 8 szt. Łapa metalowa do probówek 8 szt. Łącznik do węży 4 szt. Zaciskacz do węży sprężynowy 4 szt. Szczotka do mycia probówek 8 szt. Wężyki różne ~ 500 mm 12 szt. Korki polietylenowe Ø 10, 12 i 14 12 szt. Korki gumowe z otworem i bez, średnica dostosowana do probówek 12 szt. Łyżeczka do spalań 4 szt. Łyżeczka-szpatułka 4 szt. Szczypce laboratoryjne 2 szt. Pęseta prosta płaska min. 100mm stalowa 2 szt. Nożyczki do cięcia papieru 2 szt. Szkiełka podstawowe do mikroskopu – 100 szt. Szkiełka nakrywkowe do mikroskopu – 200 szt. Szklany zestaw filtracyjny 47 mm do mikrobiologii , mocowanie na elastycznym korku do kolby, w zestawie kolba oraz pompa membranowa do sączenia – 1 szt. Waga precyzyjna z dokładnością do 0,001g – 1 szt. |  |  |  |

Część II – Wyposażenie do laboratorium chemicznego

| 1. | Ociekacz do szkła | szt. 2 | poz. 143 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - ociekacz do wymytego szkła do suszenia kolb i probówek - wykonany z tworzywa sztucznego, - z możliwością zawieszenia na ścianie lub nadstawce stołu, - zawierający około 70 wieszaków. |  |  |  |

| 2. | Wyparka | szt. 1 | poz. 144 |
| --- | --- | --- | --- |
| W zestawie co najmniej: 1. Wyparka próżniowa z łaźnią - regulacja temperatury łaźni w zakresie do min. 95°C - regulacja obrotów wyparki w zakresie min. 20-180 RPM - chłodnica szklana - regulacja stopnia pochylenia - kolba odbieralnika min. 1000ml - kolba próżniowa min. 1000ml - kolba próżniowa min. 1000ml do suszenia proszków - łapacz cieczy (bump trap) min. 250ml 2. Pompa próżniowa membranowa: - chemoodporna - maksymalne natężenie przepływu nie mniej niż 1m3/h - ciśnienie końcowe max. 10 mbar - zasilanie 230V/50Hz - głośność max. 65dB 3. Regulator próżni/wakuometr: - analogowy lub elektroniczny - pomiar i regulacja próżni w zakresie 0-1000mbar 4. Termostat (chiller) z pompą obiegową: - minimalny zakres regulacji temperatury -10 - +20°C - moc chłodzenia min. 250W w 20°C - zasilanie 230V 5. Armatura do połączenia wszystkich elementów zestawu. Wszystkie elementy zestawu kompatybilne ze sobą. W przypadku elementów łączonych bezpośrednio wymiary złącz odpowiednio dobrane. Dopuszczalna dowolna integracja poszczególnych elementów, zachowująca funkcjonalność aparatury. |  |  |  |

| 3. | Waga analityczna | szt. 1 | poz. 145 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - waga analityczna elektroniczna z zestawem wzorców masy, - zakres 160g, - dokładność 0,1mg, - duża przeciwpodmuchowa osłona szklana z 3 przesuwnymi drzwiczkami, - wyświetlacz LCD z podświetleniem, - nierdzewna szalka o średnicy około 80-100 mm, - nóżki ze śrubami regulacyjnymi, - funkcja zmiany jednostek i trybów pracy, - gniazdo do zasilacza sieciowego + zasilacz, Wzorce masy klasy min. F2: 100g, 10g, (1g,) 200mg |  |  |  |

| 4. | Waga techniczna | szt. 4 | poz. 146 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - waga techniczna elektroniczna - zakres 2000-2500 g - dokładność 0,01g - szalka ze stali nierdzewnej - wyświetlacz LCD - zasilanie bateryjne/akumulatorowe oraz sieciowe - zasilacz w zestawie |  |  |  |

| 5. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem | szt. 1 | poz. 147 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - płyta ceramiczna prostokątna 20 x 20 cm ±2 cm. - płynna regulacja temperatury do min. 350°C - płynna regulacja obrotów w zakresie min. 100-1500 RPM - wyświetlanie min. wartości zadanej i zmierzonej temperatury, nastawa obrotów - maksymalna objętość cieczy mieszanej min. 1x5000ml - moc minimalna 600W - w komplecie: - mieszadło magnetyczne - statyw i czujnik temperatury - zestaw mieszadełek w osnowie PTFE z silnym rdzeniem magnetycznym: - 5 x owalne: 5x10, 6x15, 10x20, 16x30, 15x40 - 5 x cylindryczne: 6x15, 8x40, 7x50 - 3 x octagon: 6x25, 6x35 |  |  |  |

| 6. | Mieszadło magnetyczne bez grzania | szt. 4 | poz. 148 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - zakres regulacji obrotów min. 0-1500 RPM - maksymalna ilość mieszaniny: min. 3l - obudowa z materiałów ognioodpornych, odpornych na słabe kwasy i roztwory alkaliczne. |  |  |  |

| 7. | Mieszadło mechaniczne | szt. 4 | poz. 149 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - z elektroniczną regulacją obrotów - płynna regulacja prędkości do min. 2000 RPM - wyświetlacz LED lub LCD - maksymalna objętość mieszanej cieczy min. 15l - w zestawie: - statyw- podstawa wraz z prętem - uchwyt do statywu - pręt mieszający - krzyżowy |  |  |  |

| 8. | Mikroskop | szt. 1 | poz. 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: Mikroskop stereoskopowy trójokularowy do prac w świetle odbitym i przechodzącym z kamerą cyfrową współpracującą z komputerem. Mikroskop z kamerą o min. parametrach: - praca w świetle odbitym i przechodzącym - głowica trójokularowa z możliwością montażu lub wmontowaną kamerą cyfrową - oświetlenie LED lub halogenowe z zewnętrznym zasilaniem do obu trybów pracy - regulacja jasności - okulary nachylenie dopuszczalne 30-45 stopni, - zakres powiększenia całkowitego min. 40-55x - odległość między okularami regulowana w zakresie min. 55-72mm - kamera cyfrowa: -- min. 1.3 Mpix -- komunikacja USB min. 2.0 |  |  |  |

| 9. | Demineralizator | szt. 1 | poz. 151 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do uzdatniania wody (demineralizator): - praca pod ciśnieniem wody wodociągowej - wydajność dobowa 100-150 dm3 ( ok. 4 - 7 dm3/h). - przewodnictwo wody zdemineralizowanej < 0,1 µS/cm. - praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. - zbiornik buforowy min. 40l - możliwość samodzielnego serwisowania (wymiana jonitów oraz filtra węglowego i cząstek stałych) |  |  |  |

| 10. | Suszarka laboratoryjna | szt. 1 | poz. 152 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - zasilanie 230V - temperatura regulowana do 300°C - wyświetlacz LCD z funkcją czasu i ochroną przed przegrzaniem - pojemność min. 30l - min. 1 regulowana półka |  |  |  |

| 11. | Płyta grzejna | szt. 2 | poz. 153 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuchenka elektryczna ceramiczna: - jednostanowiskowa - brak uchwytów - płyta grzewcza na podczerwień - płynna regulacja mocy - moc 1-2kW - termostat i zabezpieczenie przed przegrzaniem Wymiary boku 20-35 cm |  |  |  |

| 12. | Czajnik | szt. 2 | poz. 154 |
| --- | --- | --- | --- |
| Czajnik elektryczny bezprzewodowy, przeznaczony do gotowania wody: - obudowa stal nierdzewna - grzałka ze stali nierdzewnej - lampka kontrolna informującą o włączeniu grzałki - zewnętrzny wskaźnik poziomu wody - automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody - ochrona przed włączeniem na sucho - poj. min.: 1,7 l - moc: około 1800-2200 W - napięcie: 230 V |  |  |  |

| 13. | Konduktometr | szt. 4 | poz. 155 |
| --- | --- | --- | --- |
| Konduktometr przenośny: - w zestawie sonda elektroda konduktometryczna i czujnik temperatury - pomiar w zakresie do min. 0,0µS do 19,9mS/cm - automatyczna zmiana zakresu (autorange) - możliwość automatycznej kompensacji temperatury w zakresie min. 0-50°C z temperaturą odniesienia 20 lub 25°C - zasilanie bateryjne - pożądana możliwość podłączenia zasilacza |  |  |  |

| 14. | pH-metr | szt. 4 | poz. 156 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH-metr z wbudowanym mieszadłem magnetycznym: - zakres pomiarowy pH: -2 do 16, - ekran LCD z równoczesnym wyświetlaniem pH i temperatury - rozdzielczość pomiaru pH 0,01 - zasilanie bateryjne lub sieciowe przez zasilacz - w zestawie co najmniej: - elektroda pH, - plastikowa zlewka do próbek - mieszadło magnetyczne - statyw dla sondy pomiarowej - 2 roztwory kalibracyjne (bufory) |  |  |  |

| 15. | Pojemnik Dewara ze szklanym wkładem | szt. 1 | poz. 157 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojemnik Dewara na ciekły azot: - obudowa metalowa - wkład szklany - pojemność min. 1l - średnica wewnętrzna min. 85mm - uchwyt do przenoszenia |  |  |  |

| 16. | Pojemnik Dewara ze szklanym wkładem | szt. 1 | poz. 158 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojemnik Dewara: - obudowa metalowa - pokrywa - uchwyt do przenoszenia - wkład szklany - pojemność min. 14 l. - średnica wewnętrzna min. 200mm - wysokość wewnętrzna min. 500mm - do przechowywania suchego lodu |  |  |  |

| 17. | Pojemnik Dewara z tworzywa | szt. 1 | poz. 159 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojemnik Dewara: - materiał nietłukące tworzywo - pokrywa - uchwyt do przenoszenia - pojemność min. 4 litry |  |  |  |

| 18. | Pojemnik Dewara z tworzywa | szt. 1 | poz. 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojemnik Dewara: - materiał nietłukące tworzywo - pokrywa - uchwyt do przenoszenia - pojemność min. 2 litry |  |  |  |

| 19. | Pojemnik Dewara na ciekły azot | szt. 1 | poz. 161 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojemnik Dewara: - materiał stopy metali lekkich - korek - uchwyt do przenoszenia - pojemność min. 10 litrów - średnica wlotu 50mm ±10mm |  |  |  |

| 20. | Czasze grzewcze | kpl 3 | poz. 162 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw czasz grzewczych: - regulacja mocy - temperatura pracy do 350°C - zasilanie 230V AC - lampka sygnalizacji pracy - przewód zasilający dla każdej czaszy w zestawie - pojemności w zestawie 1 i 2: 1x 100ml, 1x 250ml, 1x 500ml, 1x 1000ml - pojemności w zestawie 3: 2x 50ml, 1x 2000ml, 1 x 3000ml |  |  |  |

| 21. | Aparat do oznaczania temp. topnienia | szt. 1 | poz. 163 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do oznaczania temperatury topnienia: - sterowanie mikroprocesorowe - minimalny zakres pomiaru 50-260°C - wbudowany termometr cyfrowy - możliwości pomiaru dla 3 próbek jednocześnie - w zestawie kapilary (300 sztuk) |  |  |  |

| 22. | Łaźnia wodna | szt. 1 | poz. 164 |
| --- | --- | --- | --- |
| Łaźnia wodna 4 stanowiskowa: - obudowa zewnętrzna stalowa - 4 stanowiska - cyfrowy regulator temperatury - wyświetlacz LED min. 3 cyfry z rozdzielczością 0,1°C - pokrywa ze stali nierdzewnej z otworami i zestawem krążków redukcyjnych - zasilanie 230V - nastawa temperatury od t. ot. +5°C do 100°C |  |  |  |

| 23. | Butla z helem | szt. 1 | poz. 165 |
| --- | --- | --- | --- |
| Butla z helem: - pojemność min. 1,5m3 - reduktor w zestawie - wąż pistolet do napełniania balonów w zestawie - wózek do przewożenia w zestawie - butla napełniona gazem |  |  |  |

| 24. | Aerometry | szt. 1 | poz. 166 |
| --- | --- | --- | --- |
| Areometry: - wykonane ze szkła - zestaw pokrywający zakres pomiarowy 0,6-2,0 g/cm3 - działka elementarna nie większa niż 0,01g/cm3 |  |  |  |

| 25. | Statyw laboratoryjny | szt. 4 | poz. 167 |
| --- | --- | --- | --- |
| Statyw laboratoryjny z elementami dodatkowymi: - podstawa statywu prostokątna min. 200mm x 140mm - wysokość pręta min. 500 mm - średnica pręta 10-12 mm - min. 2 pierścienie o różnej średnicy (w tym 1 zamknięty) - min. 1 łapa trójpalczasta - min. 1 łapa uniwersalna półokrągła min. rozchył 0-55mm - min. 4 łączniki elementów - wszystkie elementy zestawu kompatybilne ze sobą Materiały wykonania elementów dodatkowych: stal , stal nierdzewna, stal kwasoodporna |  |  |  |

| 26. | Taca laboratoryjna | szt. 2 | poz. 168 |
| --- | --- | --- | --- |
| Taca laboratoryjna: - wykonana z PP - wymiary: 45 x 35 x 7,5 cm - kolor biały lub jasnoszary |  |  |  |

| 27. | Wirówka | szt. 2 | poz. 169 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wirówka laboratoryjna: - liczba miejsc na probówki 20 ml 6-12 - regulacja prędkości do min. 3000 rpm - pożądane ustawianie czasu wirowania |  |  |  |

| 28. | Biureta automatyczna | szt. 4 | poz. 170 |
| --- | --- | --- | --- |
| Biureta szklana automatyczna: - pojemność 25ml - zero ustawione na stałe - podziałka z niebieskim paskiem Schellbacha - w zestawie butelka PE o pojemności 1 l z podstawą |  |  |  |

| 29. | Pipety automatyczne | kpl 4 | poz. 171 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw pipet automatycznych zawierający pipety co najmniej o pojemnościach: (0,5-10 µl), (10-100 µl), (100-1000 µl), (1000-10000 µl) - dokładność min. 4 cyfry - możliwość identyfikacji kolorem - płynna nastawa pojemności - autoklawowalne - pipety w zestawie od jednego producenta - nastołowy statyw do pipet |  |  |  |

| 30. | Termometr o szerokim zakresie temperatur | szt. 1 | poz. 172 |
| --- | --- | --- | --- |
| Termometr termoparowy: - zakres pomiarowy od -200 do 1370°C - zasilanie bateryjne - wyświetlacz cyfrowy LCD - dokładność min. 3,5 cyfry - skala odczytu temperatury °C - uniwersalne złącze termoparowe dla łatwej wymiany sondy - w zestawie co najmniej: - termometr - kompatybilna sonda perełkowa (drutowa) typu K dla zakresu min. -50-200°C - kompatybilna sonda bagnetowa typu K w płaszczu stalowym długości min. 10cm dla zakresu min. -50-1200°C - bateria |  |  |  |

| 31. | Termometr bezdotykowy | szt. 4 | poz. 173 |
| --- | --- | --- | --- |
| Termometr bezdotykowy: - zakres pomiarowy co najmniej - 50 do 380°C - wskaźnik laserowy - wyświetlacz LCD - tryb pracy z włączonym lub wyłączonym celownikiem laserowym - pomiar wyświetlany w °C i °F -zasilanie bateryjne- bateria(baterie) w zestawie |  |  |  |

| 32. | Specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne | szt.1 | poz. 174 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw oprogramowania komputerowego z akcesoriami do chemii: - możliwość instalacji na komputerze PC - oprogramowanie w języku polskim - bezterminowa licencja na oprogramowanie - zakres tematyczny obejmujący strukturę i właściwości materii - w zestawie co najmniej: -- przewodnik metodyczny dla prowadzącego w postaci cyfrowej i drukowanej -- scenariusze lekcji -- materiały edukacyjne dla uczniów w formie drukowanej -- dostęp do materiałów cyfrowych --narzędzia i materiały do doświadczeń: -- cylinder miarowy -(poj. 1000 ml) 8 szt. -- szklana zlewka (poj. 100 ml) 2 szt. -- kolorowe balony (dł. ~22 cm) 48 szt. -- pipeta niesterylna poj. 3 ml 48 szt. -- przeźroczysty lejek 8 szt. -- jodyna antyseptyczna 2% (poj. 30 ml) 1 szt. -- rękawiczki gumowe jednorazowe 100 szt. -- precyzyjna waga szkolna z odważnikami, wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, posiadająca 10 odważników z mosiądzu, zakres do 2 kg, dokładność 0,5 g 4 szt. -- termometr zanurzeniowy, metalowy 2 szt. -- laboratoryjne opiłki żelaza 500 g -- lupa 30 szt. -- różdżka magnetyczna 12 szt. -- podkładki metalowe, okrągłe (śr. 8mm) 25 szt. -- kulki szklane ~450 szt. -- gleba 1 l -- wosk naturalnie biały (bloczki) 8 szt. -- zielona modelina (waga 100 g) 8 szt. -- piasek akwariowy 0,5 kg -- żwir akwariowy 2 kg -- przeźroczysty słoik z zakrętką (tworzywo sztuczne, poj. 900 ml) 10 szt. -- siatka (60×76 cm) 1 szt. -- siatka (23×23 cm) 8 szt. -- miarka/ łyżka miarowa 8 -- cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) 1 szt. -- pojemnik z plastiku poj. 5,5 l 8 szt. -- taśma maskująca szer. 20 mm 8 rolek -- taca z tworzywa sztucznego (25x35cm) 8 szt. -- miarka/kubek (poj. 60 ml) 8 szt. -- pojemniczek z pokrywką (poj. 35 ml) 45 szt. -- kubki z plastiku (poj. 300 ml) 150 szt. -- woreczki foliowe „strunowe” (15×15 cm) 36 szt. -- plansza dydaktyczna 70×100 cm, „Metoda badawcza” 1 szt. -- duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) 1 szt. |  |  |  |

| 33. | Specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne | szt. 1 | poz. 175 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw oprogramowania edukacyjnego do chemii: - licencja bezterminowa na 20 komputerów - poziom 7-8 klasa szkoły podstawowej - przykłady i ćwiczenia do samodzielnego sprawdzania wiadomości z chemii - minimalny zakres tematyczny: -- Skład materii -- Terminologia -- Procesy chemiczne -- Rozwiązywanie zadań -- Związki organiczne |  |  |  |

| 34. | Modułowy system pomiarowy | kpl 1 | poz. 176 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw pomiarowy podłączany do komputera, zawierający kompatybilne ze sobą moduły o minimalnych parametrach: - moduł USB umożliwiający komunikację pozostałych modułów z komputerem oraz ich zasilanie 1 szt. - moduł baterii do zasilania modułów w trybie pracy offline 1 szt. - graficzny moduł wyświetlający do prezentacji pomiarów w formie cyfrowej i graficznej z automatycznym rozpoznaniem podłączonych czujników 1 szt. - moduł czujnika temperatury z sondą o średnicy 3,2mm i długości 180mm, zakres pomiarowy od -40 do 140°C 1 szt. - moduł czujnika dwutlenku węgla o zakresie pomiarowym od 350 do 10000 ppm 1 szt. - moduł do pomiaru natężenia prądu stałego i przemiennego o zakresie do 2,5A z rozdzielczością 10mA 1 szt. -moduł do pomiaru natężenia światła o 3 zakresach pomiarowych 0-1000lx, 0-6000lx, 0-150000lx 1 szt. |  |  |  |

| 35. | Specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne | szt. 1 | poz. 177 |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie interaktywne do nauki chemii: - oprogramowanie w języku polskim - licencja bezterminowa na 10 stanowisk - zastosowana technologia AR w postaci kart z symbolami - możliwa praca z wykorzystaniem tablicy multimedialnej - zakres scenariuszy obejmuje co najmniej: -- wpływ tlenu na życie na Ziemi -- właściwości elektrolitów i nieelektrolitów -- właściwości mieszanin substancji -- skala pH i jej zastosowanie -- wskaźniki chemiczne -- odmiany alotropowe węgla -- właściwości wodoru i metali -- kwasy tlenowe i beztlenowe -- otrzymywanie soli i wpływ na życie człowieka -- reakcje kwasów z metalami i reakcja zobojętniania -- układ okresowy pierwiastków chemicznych -- powietrze i dwutlenek węgla -- skały wapienne -- ziarnistość materii -- białka - w zestawie z oprogramowaniem: -- pakiet scenariuszy lekcji zgodne z podstawą programową -- teczka do przechowywania zestawu -- zestaw kart edukacyjnych |  |  |  |

| 36. | Zestaw do budowy modeli cząsteczek | szt. 4 | poz. 178 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do budowy struktur chemicznych zawierający: - pudełko na wszystkie elementy - zestaw min. 370 kulek z otworami, reprezentujących atomy różnych pierwiastków w min. 6 kolorach, - zestaw min. 150 łączników do łączenia kulek |  |  |  |

| 37. | Zestaw modeli chemicznych zaawansowany | szt. 1 | poz. 179 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw zawierający co najmniej 520 modeli atomów w co najmniej 7 kolorach w postaci kulek z wypustkami. Łączniki w postaci plastikowych rurek odpowiedniej długości w licznie co najmniej 600. Całość umieszczona w pojemniku z tworzywa. |  |  |  |

| 38. | Modele sieci kryształów | szt. 1 | poz. 180 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw zawierający modele sieci krystalicznej w postaci gotowej do prezentacji: - diament - grafit - fulleren - lód wodny - chlorek sodu - rozmiary każdego z modeli około 40 cm x 40 cm x 40 cm |  |  |  |

| 39. | Zestaw do budowy modelu atomu | szt. 2 | poz. 181 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet zawiera elementy pozwalające zbudować model atomu wg Bohra: -1 zestaw magnetycznych modeli cząstek elementarnych i elementów budowy atomu: --co najmniej 20 protonów, --co najmniej 30 neutronów, --co najmniej 30 elektronów, --co najmniej 2 jądra atomowe o różnych średnicach --co najmniej 8 powłok elektronowych -8 zestawów z tworzywa modeli cząstek elementarnych i elementów budowy atomu: --co najmniej 8 pudełek z 4 powłokami elektronowymi i jądrem --co najmniej 30 protonów --co najmniej 30 neutronów --co najmniej 30 elektronów |  |  |  |

| 40. | Pokazowy zestaw do budowy modelu atomu | szt. 1 | poz. 182 |
| --- | --- | --- | --- |
| W zestawie znajdują się co najmniej: - metalowa tablica o wymiarach około 55cm x 55 cm - instrukcja oraz zestaw ćwiczeń - wszystkie elementy płaskie, magnetyczne: -- co najmniej 2 jądra atomowe o różnych średnicach -- co najmniej 8 powłok elektronowych -- co najmniej 20 protonów -- co najmniej 20 elektronów -- co najmniej 20 neutronów -- co najmniej 50 wiązań -- co najmniej 90 atomów w 6 kolorach |  |  |  |

| 41. | Plansze dydaktyczne | kpl 1 | poz. 183 |
| --- | --- | --- | --- |
| W zestawie znajdują się co najmniej kolorowe plansze: - podstawowy sprzęt laboratoryjny min. ok. 50 cm x 70 cm - podstawowe szkło laboratoryjne min. ok. 50 cm x 70 cm - piktogramy ostrzegawcze na opakowaniach odczynników chemicznych min. ok. 50 cm x 70 cm - budowa atomu min. ok. 50 cm x 70 cm - układ okresowy pierwiastków podst. wł. Fizyczne- w rozmiarze min ok. 200 cm x 140cm |  |  |  |

| 42. | Zestaw demonstracyjny - materiały | kpl 4 | poz. 184 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw demonstracyjny dotyczący substancji: - materiały naturalne zatopione w przezroczystym tworzywie- rozmiary ok 15cm x 6cm x 2cm ±1cm (co najmniej: drewno , ropa naftowa ,bawełna, węgiel, włókno konopne, bambus, guma, kopalina) - materiały sztuczne zatopione w przezroczystym tworzywie- rozmiary ok 15cm x 6cm x 2cm ±1cm (co najmniej: ceramika, metal, szkło, MDF, plastik, papier, tkanina, cement), - płytki i bloki różnych metali i materiałów-rozmiary nie mniejsze niż 2cm x 2cm x 4cm i nie większe niż 5cm x 5cm x 10cm (co najmniej: drewno, parafina twarda, aluminium, styropian, pleksiglas, szkło, łupek, drewno miękkie, marmur, ołów, mosiądz, stal) |  |  |  |

| 43. | Zestaw demonstracyjny - surowce | kpl 4 | poz. 185 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw demonstracyjny dotyczący węgla, ropy naftowej i kopalin i produktów ich przerobu. Fiolki z próbkami węgli kopalnych i produktów przerobu zatopione w przezroczystym tworzywie. Rozmiary około 18cm x 12cm x 2cm ±2cm. W tworzywie zatopione jest co najmniej 14 próbek kopalin i produktów, m.in. koks, antracyt, smoła, amoniak. Fiolki z próbkami ropy naftowej i substancji pochodnych zatopione w przezroczystym tworzywie. Rozmiary około 18cm x 12cm x 2cm ±2cm. W fiolkach znajduje się co najmniej 12 próbek zatopionych w ampułkach, m.in. surowa ropa naftowa, benzyna, nafta oczyszczona, średni olej napędowy, lekki olej technologiczny, parafina, wazelina. |  |  |  |

| 44. | Zestaw do wytwarzania gazów | szt. 4 | poz. 186 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wytwarzania i gromadzenia wybranych gazów nad wodą. Zawartość: - prostokątny pojemnik z PP lub HDPE z pokrywką do wody, - 5 szklanych probówek (150x24 mm) z korkami, - 1 szklana probówka z tubusem (ramieniem bocznym) i korkiem z nawierconym otworem - stojak do probówki - 2 wężyki - szklana wygięta rurka o długości ok. 40 cm pozwalająca na przesyłanie gazów do probówek - kolba szklana płaskodenna z tubusem dolnym - instrukcja do doświadczeń. |  |  |  |

| 45. | Zestaw do badania białek | szt. 4 | poz. 187 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wykrywania i badania właściwości białek dla 4 grup, w tym określenie składu pierwiastkowego oraz wykrywanie białek przy pomocy reakcji biuretowej i ksantoproteinowej. Zawartość co najmniej: - 20 probówek szklanych borokrzemianowych - bagietka szklana ok. 200mm - gruszka gumowa do pipet - pipeta wielomiarowa borokrzemianowa 5 ml - palnik spirytusowy z knotem - stojak do palinka spirytusowego z siatką i ceramicznym środkiem - zakraplacz szklany - 2 drewniane łapy do probówek - statyw do probówek na min. 6 sztuk - 5 plastikowych pipet Pasteura 3 ml - zlewka wysoka borokrzemianowa 250 ml - etanol 96% 500 ml - wodorotlenek sodu 250 g - kwas azotowy 250 ml - octan ołowiu (II) 25g - woda destylowana 1l - siarczan miedzi 5-wodny 100 g - formalina 100 ml - arkusz z etykietami do oznaczania próbek - instrukcja do ćwiczeń i karty pracy |  |  |  |

| 46. | Zestaw do badania skrobi | szt. 4 | poz. 188 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wykrywania i badania właściwości skrobi. Zawartość min.: - 4 zlewki 100ml - łyżeczka-szpatułka - 4 bagietki szklane - 10 plastikowych pipet Pasteura 3ml - 18 szklanych szalek Petri’ego średnica min. 40mm - skrobia 100 g - alkoholowy roztwór jodu 500 ml - 4 pary gogli laboratoryjnych ochronnych - 20 szt. rękawiczek winylowych rozmiar M - instrukcja z opisami wybranych doświadczeń - pojemnik z tworzywa do przechowywania zestawu |  |  |  |

| 47. | Zestaw do badania cukrów | szt. 4 | poz. 189 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wykrywania i badania właściwości cukrów prostych (np. glukoza) i złożonych (np. skrobia) i stwierdzić ich obecność. Zawartość minimalna: - bagietka szklana 150mm - 4 okulary laboratoryjne ochronne - palnik spirytusowy z knotem - 4 zlewki 100ml - 10 plastikowych pipet Pasteura 3ml - łyżkoszpatułka - 2 drewniane łapy do probówek - 8 probówek szklanych - paski wskaźnikowe - stojak do probówek - stojak do palinka spirytusowego z siatką i ceramicznym środkiem - 10 rękawiczek winylowych rozmiar M - 12 szalek Petri’ego średnica min 40mm - woda amoniakalna 250 ml - wodorotlenek sodu 250 g - azotan srebra 10 g - glukoza 50 g - sacharoza 100 g - siarczan miedzi 100 g - skrobia 100 g - instrukcja do ćwiczeń i karty pracy |  |  |  |

| 48. | Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii | szt. 4 | poz. 190 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do doświadczeń z elektrochemii np. z przewodnictwa wody i wodnych roztworów substancji o budowie jonowej, opór elektrolitu jako funkcja wielkości powierzchni elektrod, opór elektrolitu jako funkcja wzajemnej odległości elektrod. Zawartość minimalna: - opornica suwakowa ze złączami typu banan - prosty galwanoskop na podstawce - U-rurka o średnicy min. 8mm - podstawka z prętem fi 8mm i blaszkami do trzymania zlewek - uchwyt elektrod - min. 2 elektrody z gniazdem typu banan - 2 elektrody węglowe - zlewka niska min. 100 ml - 4 zlewki min. 150 ml - plastikowa buteleczka min. 50 ml - pipeta szklana wielomiarowa min. 5ml - termometr szklany laboratoryjny min 0-100C - bagietka krótka - bagietka długa - szklany cylinder miarowy min. 100ml - szczotka do mycia szkła - 2 długie przewody z wtyczkami typu banan - 4 krótkie przewody z wtyczkami typu banan - 2 zaciski krokodylkowe montowane do wtyków typu banan - płytka cynkowa - płytka miedziana - walizka z gąbką do przechowywania zestawu |  |  |  |

| 49. | Przyrząd do elektrolizy | kpl 4 | poz. 191 |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyrząd do elektrolizy. Zawartość minimalna: - podstawka na zlewkę z wbudowanymi uchwytami do elektrod, zakończonymi krokodylkami, z wbudowanym obwodem miniaturowej żarówki, włącznikiem oraz możliwością wpięcia amperomierza i zasilania- wszystkie połączenia na gniazdach typu banan - szklana zlewka bez wylewu - 2 elektrody stalowe 19mm x 100mm - 2 elektrody miedziane 19mm x 100mm - 2 elektrody ołowiane 19mm x 100mm - 2 elektrody węglowe fi 6mm x 100mm |  |  |  |

| 50. | Zestaw do destylacji ze statywem | szt. 4 | poz. 192 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do destylacji ze statywem z elementami łączonymi połączeniami śrubowymi z zaciskaną uszczelką silikonową i wkładką PTFE. Dopuszczalne łączenia na szlify 14/23 lub 19/26. Całość pozwalająca zmontować szczelny zestaw do destylacji bez wykorzystania dodatkowych elementów. Zawartość min.: - kolba okrągłodenna 100 ml - nasadka destylacyjna - chłodnica Westa lub Liebiega - zlewka 100 ml - termometr od -10 do 110 °C - stabilny statyw z łapami dla kolby i chłodnicy oraz łącznikami - siatka z krążkiem ceramicznym - statyw do palnika - palnik spirytusowy - podkładka zabezpieczająca pod palnik - węże gumowe do podłączenia wody chłodzącej min. dł. 2x 150 cm - pojemnik do przechowywania rozmontowanego zestawu |  |  |  |

| 51. | Tablet z czujnikami pomiarowymi | kpl 4 | poz. 193 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablet specjalistyczny z wbudowanymi czujnikami pomiarowymi i gniazdami przyłączeniowymi czujników zewnętrznych. Parametry minimalne: - procesor czterordzeniowy 1.8 GHz - ekran 10.1” 1280 x 800 - pamięć wewnętrzna 16Gb - kamera przód 2 Mpix - kamera tył 5 Mpix - Wi-Fi 802.11 b/g/n - wbudowany głośnik - 4 porty czujników zewnętrznych - bateria LiPo 8000mAh - wbudowane czujniki min.: -- przyśpieszenie -- GPS/lokalizacja -- UV -- światło widzialne -- wilgotność |  |  |  |

| 52. | Zestaw – biopaliwa | kpl 4 | poz. 194 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw dydaktyczny prezentujący proces wytwarzania biopaliwa i możliwości jego zastosowania. Zawiera co najmniej: Sprzęt i materiały do fermentacji alkoholowej w skali min. 500ml, w tym alkoholomierz. Sprzęt i materiały do destylacji w skali min. 500ml bez konieczności podłączenia do bieżącej wody, w tym palnik Bunsena na kartusze oraz siatka z krążkiem ceramicznym. Sprzęt do badania otrzymanego paliwa, w tym co najmniej moduł potencjometryczny, termometr, moduł silnika elektrycznego bez przekładni ze śmigłem, ogniwo paliwowe etanolowe, zestaw niezbędnych przewodów łączeniowych. Instrukcje przeprowadzenia eksperymentów na płycie CD. Aluminiowa walizka lub plastikowy pojemnik z pokrywą oraz z wyściółkami do przechowywania i transportu zestawu. Wszystkie elementy zestawu kompatybilne ze sobą i umożliwiające poprawne wykonanie doświadczeń. |  |  |  |

| 53. | Zestaw do doświadczeń z ciepła | kpl 4 | poz. 195 |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplet doświadczalny obejmujący zakresy: - rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów, - zmiana stanu skupienia ciała, - pomiary temperatury, - rozchodzenie się ciepła, - kalorymetria, - przemiana energii Zestaw zawiera co najmniej: - dylatoskop, - kalorymetr z dwóch naczyń aluminiowych, odseparowanych od siebie kołnierzem z tworzywa sztucznego oraz izolatorem styropianowym, z pokrywą z przezroczystego tworzywa wyposażoną w dwa gniazda elektryczne połączone spiralą grzejną, z otworami na korek do osadzenia termometru oraz mieszadło, - przyrząd do liniowego przewodzenia ciepła - przewodniki ciepła zawierające co najmniej 3 różne materiały - termoskop - odwadniacz - pierścień Gravesanda - przyrząd do konwekcji ciepła- rurka szklana wygięta w kształcie prostokątna o wymiarach około 150 x 200 mm - aktynometr -walizka aluminiowa z wkładem z pianki na elementy zestawu |  |  |  |

| 54. | Zestaw do badania wody | szt. 4 | poz. 196 |
| --- | --- | --- | --- |
| Przenośne laboratorium do analizy wody wraz z urządzeniami i testami chemicznymi do pomiaru pH, przewodności elektrycznej, temperatury, mętności, chloru, zasadowości, twardości. Zawartość zestawu co najmniej: - zestaw do pomiarów twardości ogólnej - zestaw do pomiarów zasadowości - elektroniczny tester pH/EC/TDS/°C - mętnościomierz zgodny z ISO 7027 - kolorymetr przenośny do chloru wolnego i ogólnego - naczynka pomiarowe - materiały do testów - walizka ze wsadem na wszystkie elementy laboratorium - instrukcja obsługi i notatka wyjaśniająca wykonanie każdego z testów |  |  |  |

| 55. | Zestaw do badania składników żywności | kpl 4 | poz. 197 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do badania składników żywności: min. wykonanie chromatografii z użyciem barwników spożywczych, oznaczanie nieznanej substancji poprzez przeprowadzenie określonej liczby testów porównawczych, aktywność proteaz, techniki miareczkowania (stwierdzenie obecności witaminy C), - odczynniki oznakowanie zgodnie z aktualnymi wymogami. Zestaw zawiera co najmniej: - 15 arkuszy papieru chromatograficznego - 4 rurki kapilarne - 15 płytek z zagłębieniami - opakowanie wykałaczek - 75 probówek z tworzywa - 90 menzurek - opakowanie pipet z tworzywa (15 sztuk) - opakowanie wykałaczek - uniwersalne papierki wskaźnikowe pH (50 sztuk) - barwniki spożywcze min. 4 kolory - proszek do pieczenia 25 g - kwaśny węglan amonu 25 g - skrobia kukurydziana 25 g - kwas octowy 30 ml - płynu Lugola 30 ml - papaina 5 g - żelatyna 15 g - kwas cytrynowy 1 g - 3 x roztwór jodu w jodku potasu 0,1 M 30 ml - roztworu do wytworzenia roztworu skrobi 30 ml - 5% roztwór proszku do prania ręcznego 100 ml - 5% roztwór płynu do mycia naczyń 100 ml - 5% roztwór mydła 100 ml - roztwór chlorku wapnia 35 mg/l 30 ml - szczegółowa instrukcja doświadczeń w języku polskim dla min. 15 doświadczeń - karty charakterystyk substancji niebezpiecznych |  |  |  |

| 56. | Zestaw do chromatografii TLC | kpl 12 | poz. 198 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawy do chromatografii cienkowarstwowej i analizy w tym: 4 zestawy do badań w zakresie aminokwasów i metali ciężkich (Z1), 4 zestawy do badań tłuszczów i cholesterolu (Z2), 4 zestawy do badań środków przeciwbólowych i narkotyków (Z3). Zawartość zestawu Z1 co najmniej: - instrukcja - 50 szklanych kapilar o obj. 1 µl - 50 folii do TLC o rozmiarach 4cm x 8cm żel krzemionkowy UV254 - 50 folii do TLC o rozmiarach 4cm x 8cm (referencyjne parametry fazy stacjonarnej: włókno celulozowe o długości 2-20µm (95%), powierzchnia właściwa wg Blaine’a 15000 cm²/g) - n-butanol 100ml - roztwór etanolowy ninhydryny 0,2% 100ml - aceton 100ml - amoniak 25% 100ml - roztwór kwasu rubeanowodorowego do spryskiwania 100ml - kwas octowy 50% 50ml - kwas solny 18% 50ml - roztwór do analizy zawierający min. tryptofan i argininę 8ml - roztwór porównawczy tryptofanu 8ml - roztwór porównawczy argininy 8ml - roztwór do analizy zawierający kationy metali ciężkich 8ml - roztwór porównawczy soli kobaltu 8ml - roztwór porównawczy soli manganu 8ml - roztwór porównawczy soli niklu 8ml Zawartość zestawu Z2 co najmniej: - instrukcja - 50 szklanych kapilar o obj. 1 µl - 50 folii do TLC o rozmiarach 4cm x 8cm żel krzemionkowy UV254 - 5 nożyków hematologicznych - 5 pipet jednorazowych 25 µl - 5 wacików nasączonych alkoholem - 5 słoiczków 2 ml z pokrywką - 3 słoiczki 30 ml - chloroform 100ml - chlorek metylenu 100ml - toluen 100ml - roztwór kwasu dodekamolibdenofosforowego do spryskiwania 100ml - aceton 50ml - kalibrowana pipeta - referencyjny roztwór cholesterolu 8ml Zawartość zestawu Z3 co najmniej: - instrukcja - 50 kapilar szklanych 1 µl - 50 folii do TLC o rozmiarach 4cm x 8cm żel krzemionkowy UV254 - 5 tabletek zawierających kwas acetylosalicylowy - 5 tabletek zawierających kwas acetylosalicylowy, paracetamol i kofeinę - 20 filtrów harmonijkowych jakościowych średnicy 11cm, średnia szybkość sączenia - 3 buteleczki 8 ml - kora chinowca 5g - chloroform 100ml - metanol 100ml - mieszanina toluen/eter dietylowy, (55:35, v/v) 100ml - odczynnik do wykrywania kofeiny i odczynnik Dragendorffa-Muniera 100ml - roztwór chlorku żelaza (III) - roztwór żelazocyjanku potasu 50ml - mieszanina kwas octowy /octanu etylu (6: 2,5, v/v) 30ml - amoniak 12,5% 25ml - dietyloamina 25ml -referencyjny roztwór kofeiny 8ml - referencyjny roztwór paracetamolu 8ml - referencyjny roztwór chininy 8ml |  |  |  |

| 57. | Zestaw sprzętu laboratoryjnego dla 16 osób | kpl 1 | poz. 199 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw uniwersalnej aparatury chemicznej do prowadzenia zajęć. minimalna zawartość zestawu co najmniej: Kolba miarowa z korkiem poj. 10 ml 8 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 25 ml 8 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 50 ml 12 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 100 ml 8 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 250 ml 8 szt. Pipeta jednomiarowa szklana poj. 1 ml 4 szt. Pipeta jednomiarowa szklana poj. 2 ml 4 szt. Pipeta jednomiarowa szklana poj. 5 ml 4 szt. Pipeta jednomiarowa szklana poj. 10 ml 4 szt. Pipeta jednomiarowa szklana poj. 25 ml 4 szt. Pipeta wielomiarowa szklana poj. 2ml 4 szt. Pipeta wielomiarowa szklana poj. 5ml 4 szt. Pipeta wielomiarowa szklana poj. 10ml 4 szt. Pipeta wielomiarowa szklana poj. 25ml 4 szt. Pipetka – kroplomierz szklany 8 szt. Cylinder miarowy z korkiem poj. 25ml 4 szt. Cylinder miarowy z korkiem poj. 50 ml 8 szt. Cylinder miarowy z wylewem poj. 50 ml 14 szt. Cylinder Nesslera z korkiem poj. 50 ml 6 szt. Cylinder Nesslera z korkiem poj. 100 ml 6 szt. Kolba Erlenmayera z korkiem poj. 25 ml 4 szt. Kolba Erlenmayera poj. 25 ml 16 szt. Kolba Erlenmayera poj. 50 ml 16 szt. Kolba Erlenmayera poj. 100 ml 8 szt. Kolba Erlenmayera poj. 300 ml 4 szt. Kolba płaskodenna ze szlifem 29/32 poj. 50 ml 4 szt. Kolba płaskodenna ze szlifem 29/32 poj. 100 ml 4 szt. Kolba kulista ze szlifem 29/32 poj. 50 ml 4 szt. Kolba kulista ze szlifem 29/32 poj. 100 ml 4 szt. Rozdzielacz cylindryczny poj. 100ml z zaworem szklanym 2 szt. Rozdzielacz stożkowy poj. 250ml z zaworem szklanym 2 szt. Rozdzielacz stożkowy poj. 500ml z zaworem szklanym 2 szt. Probówka Egertza 8 szt. Probówka Ø 12 - 14/125 mm 75 szt. Probówka Ø 15 - 16/150 mm 60 szt. Probówka Ø 18/180 mm 40 szt. Probówka Ø 14/80 mm 40 szt. Bagietka Ø 7 mm 16 szt. Rurki szklane do łączenia elementów zestawu 30 szt. Szalki Petriego min. fi 50mm (komplet) 16 szt. Zlewka szklana niska poj. 25ml 8 szt. Zlewka szklana wysoka poj. 25 ml 8 szt. Zlewka szklana niska poj. 50ml 8 szt. Zlewka szklana wysoka poj. 50ml 8 szt. Zlewka szklana niska poj. 100ml 8 szt. Zlewka szklana wysoka poj. 200ml 8 szt. Zlewka szklana niska poj. 200ml 8 szt. Zlewka PP poj. 25 ml 12 szt. Zlewka PP poj. 50 ml 8 szt. Zlewka PP poj. 250 ml 4 szt. Lejek laboratoryjny PP 4 szt. Lejek laboratoryjny szklany zwykły 2 szt. Termometr laboratoryjny szklany min. od -10 do 100/150° C 4 szt. Tryskawka PP lub PE, poj. 250 ml szeroka szyjka, rurka regulowana w całości 8 szt. Palnik spirytusowy metalowy z knotem i regulacją płomienia 4 szt. Statyw wielostanowiskowy do probówek fi 16mm x min. 8 szt. Trójnóg okrągły 4 szt. Siateczka do podgrzewania 4 szt. Łapa drewniana do probówek 8 szt. Łapa metalowa do probówek 8 szt. Łącznik do węży 4 szt. Zaciskacz do węży sprężynowy 4 szt. Szczotka do mycia probówek 8 szt. Wężyki różne ~ 500 mm 12 szt. Korki polietylenowe Ø 10, 12 i 14 12 szt. Korki gumowe z otworem i bez, średnica dostosowana do probówek 12 szt. Łyżeczka do spalań 4 szt. Łyżeczka-szpatułka 4 szt. Szczypce laboratoryjne 2 szt. Pęseta prosta płaska min. 100mm stalowa 2 szt. Nożyczki do cięcia papieru 2 szt. |  |  |  |

Część nr III – Wyposażenie do laboratorium fizycznego

| 1. | Demonstrator - dźwignia dwustronna | 4 szt. | poz. 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletny demonstrator umożliwiający prezentację zasady „siła x ramię = obciążenie x ramię obciążeniowe”. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Stabilna podstawa statywu do mocowania pręta o średnicy nie większej niż 14 mm. 1 szt. - Pręt ze stali nierdzewnej o długości min. 500 mm i średnicy min. 10 mm 1 szt. - Metalowa dźwignia w postaci płaskownika lub kształtownika, z podziałką i min. 6 równoodległymi otworami lub kołkami, o długości min. 320 mm 1 szt. - Obciążnik do wieszania 10g 4 szt. - Obciążnik do wieszania 50g 4 szt. - Dynamometr 2N, z haczykami do wieszania i mocowania, z korekcją punktu zerowego, podziałka maks. 0,04N 1 szt. - Instrukcja wykonania doświadczenia demonstrującego zasadę w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego z wieloma obciążnikami i dynamometrem. - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 2. | Waga dźwigniowa | 4 szt. | poz. 201 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw elementów pozwalających zbudować prostą wagę szalkową ze skalą i języczkiem oraz zademonstrować działanie wagi szalkowej, wagi rzymskiej oraz działania dźwigni. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Stabilna podstawa statywu do mocowania pręta o średnicy nie większej niż 14 mm. 1 szt. - Pręt ze stali nierdzewnej o długości min. 250 mm i średnicy min. 10 mm 1 szt. - Szalka do wag ramowych z metalowym uchwytem 2 szt. - 1x metalowa dźwignia z podziałką i min. 6 równoodległymi kołkami lub otworami do stworzenia fizycznego wahadła, o długości min. 430 mm - 1x wskaźnik dźwigni z oczkiem - 1x płytka ze skalą do wagi - 1x Zestaw odważników precyzyjnych w etui, min. 2x1g; 2x2g; 2x5g; 2x10g; 1x20g; 1x50g - 1x Śrut stalowy o średnicy 2 mm min. 100g - Zlewka laboratoryjna, plastikowa (PP), 100 ml 1 szt. - Zlewka laboratoryjna, plastikowa (PP), 250 ml 1 szt. - Klocki (kolumny metalowe) do wyznaczania gęstości materiałów min. 1cm3 z odpowiednim zawieszeniem (żelazo, aluminium, drewno) - Instrukcja wykonania doświadczenia demonstrującego zasadę działania w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego. - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 3. | Pomiar siły tarcia | 4 szt. | poz. 202 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw pozwalający zademonstrować działanie siły tarcia statycznego i kinematycznego poprzez pomiar siły niezbędnej do wprawienia w ruch i utrzymanie ruchu jednostajnego klocka. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Dynamometr przezroczysty 1N z haczykami do zawieszania i mocowania, z korekcją punktu zerowego, z podziałką maks. 0,02N 1 szt. - Dynamometr przezroczysty 2N z haczykami do zawieszania i mocowania, z korekcją punktu zerowego, z podziałką maks. 0,04N 1 szt. - Blok tarcia wykonany z drewna, z jedną powierzchnią z gumy lub papieru ściernego, rozmiar płaszczyzn tarcia min. 50 mm x 50 mm 1 szt. - Instrukcja wykonania doświadczenia w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego. - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 4. | Demonstrator rozkładu sił | 4 szt. | poz. 203 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów pozwalający na montaż układu do demonstracji składania co najmniej 3 sił w zakresie obejmującym skale pomiarowe dynamometrów i dostarczonych ciężarków. Zestaw zawiera co najmniej: - Tablica magnetyczna o rozmiarach co najmniej 45 cm x 45 cm (18’’) 1 szt. - Zestaw min. 12 ciężarki o masach równych lub różnych w zakresie (co najmniej po 3 takie same odważniki) - Plecionka wędkarska min. 100mb - Krążek na uchwycie magnetycznym 3 szt. - Dynamometr prosty lub torsyjny na uchwycie magnetycznym 2 szt. - Liniowa skala magnetyczna o rozmiarach dostosowanych do tablicy 2 szt. - Dysk z podziałem kątowym, magnetyczny 1 szt. - Instrukcja wykonania układu doświadczalnego w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego. - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 5. | Demonstrator II zasady dynamiki Newtona | 4 szt. | poz. 204 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do demonstracji zależności przyspieszenia masy od siły w postaci toru jezdnego wyposażonego w układ optyczny do rejestrowania czasu przejazdu wózka z zapiętym ciężarem opadającym w polu grawitacyjnym. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Elektroniczne urządzenie do pomiaru interwału z podłączonych fotobramek (min. 2 wejścia) z wyświetlaczem LED lub LCD, zasilanie bateryjne lub 230V AC 1 szt. - Fotobramka na odpowiednim statywie/uchwycie 2 szt. - Tor rolkowy, metalowy, min. l = 1,2 m. Stopki regulowane na całej długości toru dla bardzo łatwego ustawienia toru rolkowego, nawet na małych stołach. Skala osadzona w jezdni z podziałką w mm, 1 szt. - Starter mechaniczny w dowolnej postaci 1 szt. - Bloczek linowy do mocowania na końcu toru 1 szt. - Wózek pomiarowy do torów rolkowych z możliwością mocowania obciążenia i dociążania 1 szt. - Plecionka wędkarska min. 100mb - Plastelina min. 200g - Zestaw obciążników do dociążania wózka i podwieszania, min. 27 sztuk w zakresie min. 1-50g co najmniej po 3 sztuki dla każdej z masy -1 x Kompaktowa waga laboratoryjna, obciążenie max. 2000- 2200g, skala jedn. 1g, z wyświetlaczem LCD, kompletem baterii i szalką ze stali nierdzewnej 1 szt. - Instrukcja wykonania układu doświadczalnego i doświadczenia w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 6. | Równia pochyła | 4 szt. | poz. 205 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do demonstracji zależności sił działających na obiekt w zależności od kąta nachylenia (normalna i styczna) oraz do wyznaczania współczynnika tarcia. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Równia pochyła, zawiasowa, metalowa lub z trwałego tworzywa, ze skalą biegnącą wzdłuż płaszczyzny i podstawy i regulowanym kątem nachylenia w zakresie min. 15-45°. Długość pochyłej płaszczyzny: min. 50 cm. 1 szt. - Wózek lub rolka z uchwytami do mocowania min. 2 dynamometrów 1 szt. - Dynamometr do pomiaru sił w zakresie wagi wózka lub rolki (min. 1N) min. 2 szt. - Uchwyt do dynamometru 2 szt. - Drewniany klocek z haczykami, min 3cm x3 cm x6cm - Instrukcja wykonania układu doświadczalnego i doświadczenia w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 7. | Demonstrator do obserwacji drgań | 4 szt. | poz. 206 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do demonstracji figur Chladniego i drgań mechanicznych w materiałach o różnej geometrii. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Generator sygnału (min. sinusioida) o zakresie min. 1-800 Hz, z krokiem 1Hz, zasilanie 230V lub dołączony odpowiedni zasilacz, 1 szt. - Wzmacniacz sygnału generatora o parametrach niezbędnych do zasilania głowicy elektromechanicznej, zasilanie 230V lub dołączony odpowiedni zasilacz, dopuszczalny wzmacniacz zintegrowany z generatorem lub głowicą elektromechaniczną, 1szt. - Głowica elektromechaniczna na odpowiedniej podstawie, umożliwiająca montaż płyt oraz innych elementów wprawianych w drgania, o zakresie odpowiedzi min. 1-800Hz, min. 4We , 1 szt. - Zestaw niezbędnych przewodów z wtyczkami do łączenia elementów układu, - Rezonansowa płyta metalowa kwadratowa do mocowania na głowicy elektromechanicznej, min. wymiary 200×200 mm, 1 szt. - Rezonansowa płyta metalowa okrągła do mocowania na głowicy elektromechanicznej, średnica min. 200 mm, 1 szt. - Instrukcja wykonania układu doświadczalnego i doświadczenia w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 8. | Demonstrator prawa Ohma | 4 szt. | poz. 207 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw demonstracyjny do prezentacji prawa Ohma i wyznaczania zależności U/I. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: -Zasilacz AC/ DC o parametrach min.: 1 szt. -- zasilanie 230V AC -- napięcie wyjściowe regulowane AC min. 1 x 6 V, 12V -- napięcie wyjściowe regulowane DC min. 1 x 0-12V -- prąd wyjściowy AC min. 2A -- prąd wyjściowy regulowany DC min. 2A -- gniazda typu „banan” 4mm -- pożądane wyświetlane parametry U/I -- zestaw przewodów typu banan/banan z otworem współosiowym o długości min.100cm, 10A, 600V, min. po 2 sztuki w 2 kolorach -- zacisk krokodylkowy min. 5A/60VDC, 4mm, gniazdo 4mm banan, min. po 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów - Multimetr o parametrach min.: 2 szt. -- napięcie AC/DC 600V -- prąd 10A -- rezystancja 20MOhm -- temperatura -20-760°C -- wybór zakresów ręczny/automatyczny -- ochrona przed uszkodzeniem nadmiernym prądem -- wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry min. h 32mm -- wymiary min. 188mm x 88mmm x 30mm -- zestaw 2 przewodów typu banan/banan z otworem współosiowym o długości min.100cm, 10A, 600V, 2 kolory -- zacisk krokodylkowy min. 5A/60VDC, 4mm, gniazdo 4mm banan, min. po 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów -- końcówka pomiarowa kompatybilna z przewodem, 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów, -- termopara typu K perełkowa lub bagnetowa na przewodzie min. 50cm -- zasilanie z baterii 9V lub 1,5V AA, bateria/baterie w zestawie -Oporniki drutowe w postaci drutów, wykonanych z min. 2 różnych materiałów i o 2 różnych przekrojach, długości około 100cm, rozciągniętych na podstawie wyposażonej w gniazda typu banan, min. 5 drutów - Instrukcja wykonania układu doświadczalnego i doświadczenia w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 9. | Demonstrator obwodów elektrycznych | 4 szt. | poz. 208 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw demonstracyjny do prezentacji praw Kirchhoffa, określania sumy prądów w węzłach i sumy napięć w oczkach. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: -Zasilacz AC/ DC o parametrach min.: 1 szt. -- zasilanie 230V AC -- napięcie wyjściowe regulowane AC min. 1 x 6 V, 12V -- napięcie wyjściowe regulowane DC min. 1 x 0-12V -- prąd wyjściowy AC min. 2A -- prąd wyjściowy regulowany DC min. 2A -- gniazda typu „banan” 4mm -- pożądane wyświetlane parametry U/I -- zestaw przewodów typu banan/banan z otworem współosiowym o długości min.100cm, 10A, 600V, min. po 2 sztuki w 2 kolorach -- zacisk krokodylkowy min. 5A/60VDC, 4mm, gniazdo 4mm banan, min. po 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów - Multimetr o parametrach min.: 2 szt. -- napięcie AC/DC 600V -- prąd 10A -- rezystancja 20MOhm -- temperatura -20-760°C -- wybór zakresów ręczny/automatyczny -- ochrona przed uszkodzeniem nadmiernym prądem -- wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry min. h 32mm -- wymiary min. 188mm x 88mmm x 30mm -- zestaw 2 przewodów typu banan/banan z otworem współosiowym o długości min.100cm, 10A, 600V, 2 kolory -- zacisk krokodylkowy min. 5A/60VDC, 4mm, gniazdo 4mm banan, min. po 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów -- końcówka pomiarowa kompatybilna z przewodem, 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów, -- termopara typu K perełkowa lub bagnetowa na przewodzie min. 50cm -- zasilanie z baterii 9V lub 1,5V AA, bateria/baterie w zestawie -Płyta do montowania obwodu z zestawem kompatybilnych przewodów min. 20 sztuk o długości pozwalającej na swobodne wykonanie obwodów pomiarowych wraz z elementami pozwalającymi pewnie podłączyć mierniki i mierzyć wielkości oraz podłączyć zasilanie, np. w postaci płytki stykowej min. 400 otworów - Zestaw min. 6 oporników w postaci kompatybilnej z płytą do montażu obwodów, z opisanymi tekstowo wartościami rezystancji i o długości korpusu nie mniejszej niż 20mm, co najmniej 3 różne wartości rezystancji w zakresie pozwalającym na prawidłowe i bezpieczne wykonanie obwodów testowych, moc min. 1W - Instrukcja wykonania układu doświadczalnego i doświadczenia w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 10. | Demonstrator oporów aerodynamicznych | 4 szt. | poz. 209 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw umożliwiający demonstrację działania tunelu aerodynamicznego oraz wykonanie podstawowych pomiarów siły nośnej oraz oporu aerodynamicznego przy pomocy wagi aerodynamicznej dla różnych prędkości i co najmniej jednego rodzaju profilu. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: -1x Tunel powietrzny: 1 szt. -- zamknięta sekcja robocza min. 15 cm x 15 cm x 45 cm, - przezroczyste ściany boczne - dysza ssąca z laminatorem - wentylator wyciągowy min 300W @220V, 1 szt. - Waga aerodynamiczna dwuosiowa (siła nośna/opór) do pomiaru analogowego lub elektronicznego/komputerowego 1 szt. -1x zestaw akcesoriów aerodynamicznych zawierający min.: Profil aerodynamiczny wykonany ze sztywnego tworzywa piankowego, mocowany do wagi aerodynamicznej - Instrukcja wykonania układu doświadczalnego i doświadczenia w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 11. | Demonstrator wpływu prędkości wiatru na turbinę | 4 szt. | poz. 210 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw umożliwiający zmontowanie układu pomiarowego do pomiaru zależności napięcia generatora elektrycznego napędzanego śmigłem od prędkości wiatru. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: -Zasilacz AC/ DC o parametrach min.: 1 szt. -- zasilanie 230V AC -- napięcie wyjściowe regulowane AC min. 1 x 6 V, 12V -- napięcie wyjściowe regulowane DC min. 1 x 0-12V -- prąd wyjściowy AC min. 2A -- prąd wyjściowy regulowany DC min. 2A -- gniazda typu „banan” 4mm -- pożądane wyświetlane parametry U/I - Multimetr o parametrach min.: 1 szt. -- napięcie AC/DC 600V -- prąd 10A -- rezystancja 20MOhm -- temperatura -20-760°C -- wybór zakresów ręczny/automatyczny -- ochrona przed uszkodzeniem nadmiernym prądem -- wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry min. h 32mm -- wymiary min. 188mm x 88mmm x 30mm -- zestaw 2 przewodów typu banan/banan z otworem współosiowym o długości min.100cm, 10A, 600V, 2 kolory -- zacisk krokodylkowy min. 5A/60VDC, 4mm, gniazdo 4mm banan, min. po 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów -- końcówka pomiarowa kompatybilna z przewodem, 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów, -- termopara typu K perełkowa lub bagnetowa na przewodzie min. 50cm -- zasilanie z baterii 9V lub 1,5V AA, bateria/baterie w zestawie - Generator wiatru- wentylator o parametrach: -- napięcie pracy 12V -- moc maksymalna 12,5W -- maksymalna wydajność ~204m3/h -- wymiary przekroju ~ 92mm x 92 mm -- zamontowany do podstawy z gniazdami bananowymi oraz słupkiem do montażu na szynie/ławie. -- przestrzeń łopatek zabezpieczona z obu stron siatką -Wirnik- generator pomiarowy 1 sztuka: -- silnik DC -- wał pasujący do piasty -- maksymalne napięcie generowane 5-12V -- jedna faza -- zamontowany do podstawy z gniazdami bananowymi oraz słupkiem do montażu na szynie/ławie. - Śmigło o średnicy 3-5 cali trójłopatkowe z wkładkami redukcyjnymi 2 sztuki - Piasta do łączenia silnika ze śmigłem, kompatybilna z silnikiem i śmigłem (preferowana samocentrująca lub samozaciskowa) 1 sztuka - Ława, pręty lub szyna metalowa o długości 500-700mm z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami do montażu wentylatora oraz generatora pomiarowego 1 szt. - Instrukcja wykonania układu doświadczalnego i doświadczenia w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 12. | Demonstrator powstawanie pola magnetycznego | 4 szt. | poz. 211 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw pozwalający na demonstrację zjawiska samoindukcji podczas włączania obwodu elektrycznego zawierającego cewkę. Zestaw musi demonstrować co najmniej działanie statecznika (dławika indukcyjnego) przy włączaniu obwodu zawierającego żarowe źródło światła niskiego napięcia i opóźnienie w osiągnięciu pełnej jasności przez zaświeconą żarówkę. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: -Zasilacz AC/ DC o parametrach min.: 1 szt. -- zasilanie 230V AC -- napięcie wyjściowe regulowane AC min. 1 x 6 V, 12V -- napięcie wyjściowe regulowane DC min. 1 x 0-12V -- prąd wyjściowy AC min. 2A -- prąd wyjściowy regulowany DC min. 2A -- gniazda typu „banan” 4mm -- pożądane wyświetlane parametry U/I - Układ 2 cewek tworzących zamknięty obwód magnetyczny: -- Cewki z wnękami na rdzeń magnetyczny ok. 20 x 20mm: --- Rdzeń magnetyczny w postaci zestawu o kształtach U + I --- Stosunek liczby zwojów cewek 4:1 --- Stosunek indukcyjności cewek około 17:1 --- Dopuszczalna rezystancja cewek 3-50 omów --- Cewki wyposażone w gniazda typu „banan” 4mm - Żarówka w podstawce E10: -- Podstawka wyposażona w złącze typu „banan” 4mm -- Parametry żarówki: U= 4V, I 300-600mA - Włącznik monostabilny wyposażony w złącze typu „banan” 4mm - Zestaw przewodów łączeniowych ze złączami typu „banan” 4mm pozwalający złożyć układ doświadczalny - Instrukcja wykonania układu doświadczalnego i doświadczenia w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 13. | Demonstrator indukowania napięcia za pomocą magnesu trwałego | 4 szt. | poz. 212 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw pozwalający na demonstrację zjawiska indukcji elektromagnetycznej w cewce za pomocą poruszającego się magnesu trwałego. Zestaw musi demonstrować co najmniej powstawanie prądu przemiennego w cewce umieszczonej w pobliżu obracającego się magnesu stałego lub w układzie odwrotnym. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Multimetr demonstracyjny analogowy- galwanometr: -- gniazda typu „banan” 4mm -- zestaw 2 przewodów typu banan/banan z otworem współosiowym o długości min.100cm, 10A, 600V, 2 kolory -- zacisk krokodylkowy min. 5A/60VDC, 4mm, gniazdo 4mm banan, min. po 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów -- końcówka pomiarowa kompatybilna z przewodem, 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów, - Cewka oraz magnes stały na wspólnej podstawie: -- jeden z elementów układu poruszający się względem drugiego obrotowo przy pomocy zamontowanej korby ręcznej, -- gniazda typu „banan” 4mm -- podstawa z trwałego materiału: tworzywa lub metalu o rozmiarach co najmniej 100mm x 150mm - Instrukcja wykonania układu doświadczalnego i doświadczenia w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 14. | Demonstrator równanie soczewki, przyrządy optyczne | 4 szt. | poz. 214 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw pozwalający na demonstracje z optyki geometrycznej, w tym co najmniej równanie soczewki, teleskop, mikroskop, ogniskowa. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Ława optyczna o długości min 100cm: -- wykonana z metalu lub trwałego wytrzymałego tworzywa, -- na regulowanych nóżkach, -- naniesiony liniał z podziałką elementarną 1 mm, - Co najmniej 2 soczewki skupiające o różnych ogniskowych (+), - Co najmniej 1 soczewka rozpraszająca (-), - Co najmniej 1 ekran do rzutowania obrazu, - 2 slajdy, w tym 1 mikroskopowy - Przysłona, - Zestaw min. 5 uchwytów soczewek i przysłon do montowania na ławie, - Źródło światła do montażu na ławce, wyposażone w zasilanie - Instrukcja wykonania układów doświadczalnych i doświadczeń w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 15. | Demonstrator pomiaru prędkości światła | 4 szt. | poz. 215 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw pozwalający na demonstrację pomiaru prędkości światła na podstawie czasu pomiędzy wysłaniem i odebraniem impulsu światła odbitego. Zestaw pozwala co najmniej zbudować układ pomiarowy i zmierzyć przy pomocy oscyloskopu czas między wysłaniem i odebraniem impulsu świetlnego w powietrzu i w dowolnym ośrodku innym niż powietrze. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Oscyloskop cyfrowy o minimalnych parametrach: -- model nastołowy, -- rozmiary panelu około 15 cm x 30 cm, -- uchwyt do przenoszenia, -- pasmo 20 MHz, -- próbkowanie 100 MSPS, -- 2 kanały, -- rozdzielczość 8 bit (2 kanały jednocześnie), -- czułość wejściowa 5mV/działka, -- wyświetlacz kolorowy LCD 7” 800x480, -- wyświetlacz z lewej strony panelu sterującego, -- wyzwalanie auto, zwykłe, pojedyncze, -- rodzaj wyzwalania: zbocze narastające, zbocze opadające, -- długość pamięci sygnału 10 000 punktów/kanał, -- FFT, -- port USB, -- zasilanie 230V AC -- kompatybilny przewód zasilający oraz przewody pomiarowe ekranowane w zestawie, -- instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, - Modulowane źródło światła laserowego lub półprzewodnikowe z możliwością wyzwalania krótkich impulsów, z niezbędnym zasilaczem, na odpowiednim uchwycie montażowym, - Retroreflektor umożliwiający odbicie impulsu świetlnego, na odpowiednim uchwycie, - Detektor światła, o konstrukcji pozwalającej na pomiar impulsu wysłanego i odbitego, z odpowiednim zasilaczem oraz możliwością podłączenia oscyloskopu, - Element z materiału optycznego (np. akrylowy) w postaci pręta lub światłowodu, umożliwiający pomiar prędkości światła w materiale z wykorzystaniem detektora, - Instrukcja wykonania układów doświadczalnych i doświadczeń w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego, takie jak np. ława optyczna lub stół, uchwyty elementów optycznych - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu |  |  |  |

| 16. | Demonstrator polaryzacji światła | 4 szt. | poz. 216 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw demonstrujący polaryzację światła oraz działanie filtrów polaryzacyjnych względem światła niespolaryzowanego i spolaryzowanego. Zestaw pozwalający na montaż układu źródła światła i detektora z izolacją światła rozproszonego oraz co najmniej dwóch filtrów polaryzacyjnych w różnym ustawieniu. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Multimetr o parametrach min.: 1 szt. -- napięcie AC/DC 600V -- prąd 10A -- rezystancja 20MOhm -- temperatura -20-760°C -- wybór zakresów ręczny/automatyczny -- ochrona przed uszkodzeniem nadmiernym prądem -- wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry min. h 32mm -- wymiary min. 188mm x 88mmm x 30mm -- zestaw 2 przewodów typu banan/banan z otworem współosiowym o długości min.100cm, 10A, 600V, 2 kolory -- zacisk krokodylkowy min. 5A/60VDC, 4mm, gniazdo 4mm banan, min. po 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów -- końcówka pomiarowa kompatybilna z przewodem, 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów, -- termopara typu K perełkowa lub bagnetowa na przewodzie min. 50cm -- zasilanie z baterii 9V lub 1,5V AA, bateria/baterie w zestawie - Źródło światła białego na odpowiedniej podstawie wraz z zasilaczem na napięcie bezpieczne, - Rurka blokująca światło rozproszone dochodzące do detektora, - Fotodiodowy detektor światła z regulacją czułości w oprawie blokującej światło rozproszone z gniazdami typu „banan” 4mm, oraz zasilaczem jeżeli wymaga zasilania - Zestaw 2 filtrów polaryzacyjnych liniowych w oprawkach, - Filtr polaryzacyjny kołowy (λ/4) w oprawce, - Zestaw 2 podstawek montażowych filtrów polaryzacyjnych umożliwiających obracanie filtrów w płaszczyźnie co najmniej w zakresie 180°, - Podstawka montażowa filtra polaryzacyjnego kołowego (λ/4) - Baza montażowa układu optycznego, - Instrukcja wykonania układów doświadczalnych i doświadczeń w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego, takie jak np. ława optyczna lub stół, uchwyty elementów optycznych, - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu. |  |  |  |

| 17. | Demonstrator energii światła | 4 szt. | poz. 217 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw demonstrujący związek energii światła z jego barwą. Zestaw pozwalający na montaż układów do pomiaru energii niezbędnej do wytworzenia światła o określonej barwie. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Multimetr o parametrach min.: 2 szt. -- napięcie AC/DC 600V -- prąd 10A -- rezystancja 20MOhm -- temperatura -20-760°C -- wybór zakresów ręczny/automatyczny -- ochrona przed uszkodzeniem nadmiernym prądem -- wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry min. h 32mm -- wymiary min. 188mm x 88mmm x 30mm -- zestaw 2 przewodów typu banan/banan z otworem współosiowym o długości min.100cm, 10A, 600V, 2 kolory -- zacisk krokodylkowy min. 5A/60VDC, 4mm, gniazdo 4mm banan, min. po 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów -- końcówka pomiarowa kompatybilna z przewodem, 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów, -- termopara typu K perełkowa lub bagnetowa na przewodzie min. 50cm -- zasilanie z baterii 9V lub 1,5V AA, bateria/baterie w zestawie - Zasilacz AC/ DC o parametrach min.: 1 szt. -- zasilanie 230V AC -- napięcie wyjściowe regulowane AC min. 1 x 6 V, 12V -- napięcie wyjściowe regulowane DC min. 1 x 0-12V -- prąd wyjściowy AC min. 2A -- prąd wyjściowy regulowany DC min. 2A -- gniazda typu „banan” 4mm -- pożądane wyświetlane parametry U/I - Zestaw modułów LED z odpowiednimi rezystorami na podstawkach z gniazdami typu „banan” 4 mm, kolory: UV ok. 400nm, niebieski ok 470nm, zielony ok. 525nm, czerwony ok. 625nm, IR ok. 940nm, - Rurka światła rozproszonego kompatybilna z modułami LED - Instrukcja wykonania układów doświadczalnych i doświadczeń w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu. |  |  |  |

| 18. | Demonstrator dyfrakcji światła | 4 szt. | poz. 218 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw demonstrujący zjawisko dyfrakcji światła na krawędzi oraz szczelinie. Zestaw pozwalający co najmniej na montaż układów do demonstracji dyfrakcji na krawędzi, na pojedynczej szczelinie o regulowanej szerokości oraz układzie co najmniej 2 szczelin. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Ława optyczna metalowa min. 600mm długości do mocowania elementów układu, - Źródło widzialnego światła laserowego He-Ne lub półprzewodnikowego klasy 1 lub 2, z zasilaczem 230V AC lub zestawem odpowiednich baterii, na odpowiednim mocowaniu - Pojedyncza szczelina regulowana skokowo lub bezskokowo, na odpowiednim mocowaniu, - Szczelina wielokrotna (co najmniej podwójna), na odpowiednim mocowaniu - Ekran do wyświetlenia wzorów interferencyjnych, na odpowiednim mocowaniu - Instrukcja wykonania układów doświadczalnych i doświadczeń w języku polskim - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego, - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu. |  |  |  |

| 19. | Demonstrator zamiany energii mechanicznej w elektryczną i odwrotnie | 4 szt. | poz. 219 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw demonstrujący przemianę energii mechanicznej w elektryczną i energii elektrycznej w mechaniczną. Zestaw pozwalający co najmniej na montaż układu do demonstracji przemiany energii potencjalnej grawitacji na energię elektryczną oraz przemianę energii elektrycznej na pracę podnoszenia masy w polu grawitacyjnym. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Zasilacz AC/ DC o parametrach min.: 1 szt. -- zasilanie 230V AC -- napięcie wyjściowe regulowane AC min. 1 x 2- 15V -- napięcie wyjściowe regulowane DC min. 1 x 0-18V -- prąd wyjściowy AC min. 5A -- prąd wyjściowy DC min. 5A -- gniazda typu „banan” 4mm -- pożądane wyświetlane parametry U/I - Multimetr analogowy demonstracyjny: 2 szt. -- pomiar DCV zakres min. 300mV-600V -- pomiar ACV zakres min. 12-600V -- pomiar prądu DC zakres min. 60uA-300mA -- pomiar temperatury zakres min. -20 +150°C -- zestaw 2 przewodów typu banan/banan z otworem współosiowym o długości min.100cm, 10A, 600V, 2 kolory -- zacisk krokodylkowy min. 5A/60VDC, 4mm, gniazdo 4mm banan, min. po 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów -- końcówka pomiarowa kompatybilna z przewodem, 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów, -- zasilanie z baterii 9V lub 1,5V AA, bateria/baterie w zestawie - Stoper demonstracyjny: 1 szt. -- wyświetlacz analogowy lub cyfrowy o rozmiarach min. 75mm x 50mm -- zasilanie bateryjne w zestawie, -- czas pomiaru min. 99 minut z rozdzielczością 1 s, - Silnik DC 12V, 2.5W, prąd jałowy ok. 0,08A, min. 4750 RPM (12V), z odpowiednimi przyłączami, na odpowiedniej podstawie do montażu na tablicy, - Miara prosta min. 40 cm, do montażu na tablicy, - Żarówka typu E, parametry przybliżone 4V/40mA 10 szt. - Oprawka żarówki typu kompatybilnego z żarówkami, z odpowiednimi przyłączami, na odpowiedniej podstawie do montażu na tablicy, - Bloczek 40mm na haku, do montażu na tablicy - Włącznik dwustanowy, z odpowiednimi przyłączami, na odpowiedniej podstawie do montażu na tablicy, - Zestaw obciążników metalowych ze szczeliną lub hakami, min. 2 x 10g, 2 x 20g, 1 x 50g, do wieszania na lince pojedynczo lub w dowolnej kombinacji - Jeżeli obciążniki są szczelinowe podstawka z hakiem do nakładania obciążników, - Linka wędkarska 100mb, - Tablica pionowa do montażu obwodów i układu mechanicznego w sposób dowolny, preferowany magnetyczny, montowana na dołączonym statywie, rozmiary min. 600mm x 1000mm - Instrukcja wykonania układów doświadczalnych i doświadczeń w języku polskim, - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego, np. przewody łączeniowe z wtyczkami typu „banan” 4mm lub inne kompatybilne elementy do łączenia zestawu, - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu. |  |  |  |

| 20. | Demonstrator wykorzystania energii słonecznej | 4 szt. | poz. 220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw demonstrujący działanie baterii fotowoltaicznej. Zestaw pozwalający co najmniej na montaż układu do demonstracji wykorzystania energii fotowoltaicznej do pompowania wody na różne wysokości, pod różnym obciążeniem i intensywnością oświetlenia paneli PV. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Zasilacz AC/ DC o parametrach min.: 1 szt. -- zasilanie 230V AC -- napięcie wyjściowe regulowane AC min. 1 x 6 V, 12V -- napięcie wyjściowe regulowane DC min. 1 x 0-12V -- prąd wyjściowy AC min. 2A -- prąd wyjściowy regulowany DC min. 2A -- gniazda typu „banan” 4mm -- pożądane wyświetlane parametry U/I - Lampa halogenowa z reflektorem 12V/20W GU5.3 w oprawie, gniazda typu „banan” 4mm, z uchwytem do mocowania na podstawie - Bateria słoneczna min. 2V, min. 1.5W, o wymiarach min. 100mm x 100mm, z przewodami zakończonymi wtyczkami typu „banan” 4mm, z uchwytem do mocowania na podstawie lub samodzielną podstawą - Pompka wodna/ hydrogenerator: -- napięcie pracy pompki zakres min. 1.5-2.5V -- wydajność max. min. 13l/h -- wysokość podnoszenia min. 10cm (2.5V) -- długość przewodów min. 50cm, zakończone wtyczkami typu „banan” 4mm - Taśma miernicza zwijana miniaturowa 2mb, z blokadą - Ława optyczna lub podstawa do montażu lampy halogenowej i ewentualnie baterii PV, min. długość 600mm - Zlewka boro, niska 400ml - Zlewka PP, niska 100ml - Naczynie z tworzywa PP lub PE wymiary min. 150mm x 150mm x 65mm - Instrukcja wykonania układów doświadczalnych i doświadczeń w języku polskim, - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego, np. przewody łączeniowe z wtyczkami typu „banan” 4mm lub inne kompatybilne elementy do łączenia zestawu, wężyk do pompki - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu. |  |  |  |

| 21. | Demonstrator wytwarzanie energii elektrycznej z użyciem generatora termoelektrycznego | 4 szt. | poz. 221 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw demonstrujący działanie baterii termoelektrycznej. Zestaw pozwalający co najmniej na montaż układu do demonstracji generatora termoelektrycznego oraz pompy ciepła wykorzystujących zjawisko Peltiera i Seebecka, oraz określenie zależności ilościowych między temperaturą a wytwarzanym napięciem. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Multimetr o parametrach min.: 1 szt. -- napięcie AC/DC 600V -- prąd 10A -- rezystancja 20MOhm -- temperatura -20-760°C -- wybór zakresów ręczny/automatyczny -- ochrona przed uszkodzeniem nadmiernym prądem -- wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry min. h 32mm -- wymiary min. 188mm x 88mmm x 30mm -- zestaw 2 przewodów typu banan/banan z otworem współosiowym o długości min.100cm, 10A, 600V, 2 kolory -- zacisk krokodylkowy min. 5A/60VDC, 4mm, gniazdo 4mm banan, min. po 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów -- końcówka pomiarowa kompatybilna z przewodem, 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów, -- termopara typu K perełkowa lub bagnetowa na przewodzie min. 50cm -- zasilanie z baterii 9V lub 1,5V AA, bateria/baterie w zestawie - Termometr laboratoryjny szklany, zakres min. -10 +100°C, podziałka 1°C, długość 250-350mm, - Cyfrowy stoper ręczny o parametrach min.: 1 szt. -- wyświetlacz 6 cyfrowy LCD, -- min. 3 przyciski, -- rozdzielczość 1/100s, -- wyświetlanie mm:ss:1/100s w zakresie 59:59:99 lub hh:mm:ss 23:59:59, -- min. 2 tryby zliczania czasu, -- wygodne trzymanie w ręce, - Płytka aluminiowa o rozmiarach 40mm x 49mm x 20mm, z otworem do umieszczenia termometru, - Generator termoelektryczny z ogniwem Peltiera: -- rozmiary generatora ok. 40mm x 60mm x 8mm -- rozmiary ogniwa nie większe niż 40mm x 40mm x 4mm, -- prąd pracy 1-6A - napięcie pracy 2-12 V - temperatura maksymalna >80°C - generator termoelektryczny, min. 200mV przy Δt=20°C, moc >20mW (1Ω) - przewody długości min. 20cm, zakończone wtyczkami typu „banan” 4mm, zabezpieczone przed wyrwaniem lub ułamaniem, - Silnik z tarczą wskaźnikową: 1 szt. -- napięcie pracy min. 0.3-5.9V -- prąd startowy max. 25mA -- wyposażony w odpowiednie złącza, np. gniazda typu „banan” 4mm, -- mocowany na podstawie w pozycji pionowej - Zlewka z polerowanego aluminium o średnicy porównywalnej z wielkością ogniwa Peltiera (ok. 50-100ml) - Zlewka plastikowa PP 100ml - Instrukcja wykonania układów doświadczalnych i doświadczeń w języku polskim, - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego, np. przewody łączeniowe z wtyczkami typu „banan” 4mm lub inne kompatybilne elementy do łączenia zestawu - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu. |  |  |  |

| 22. | Demonstrator magazynowania energii elektrycznej z wiatru | 4 szt. | poz. 222 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw demonstrujący działanie magazynu energii elektrycznej w postaci superkondensatora. Zestaw pozwalający co najmniej na montaż układu do demonstracji generatora energii z wiatru z układem magazynowania energii elektrycznej w postaci superkondensatora oraz wykorzystania energii do zasilania silnika. Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Zasilacz AC/ DC o parametrach min.: 1 szt. -- zasilanie 230V AC -- napięcie wyjściowe regulowane AC min. 1 x 6 V, 12V -- napięcie wyjściowe regulowane DC min. 1 x 0-12V -- prąd wyjściowy AC min. 2A -- prąd wyjściowy regulowany DC min. 2A -- gniazda typu „banan” 4mm -- pożądane wyświetlane parametry U/I - Multimetr o parametrach min.: 1 szt. -- napięcie AC/DC 600V -- prąd 10A -- rezystancja 20MOhm -- temperatura -20-760°C -- wybór zakresów ręczny/automatyczny -- ochrona przed uszkodzeniem nadmiernym prądem -- wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry min. h 32mm -- wymiary min. 188mm x 88mmm x 30mm -- zestaw 2 przewodów typu banan/banan z otworem współosiowym o długości min.100cm, 10A, 600V, 2 kolory -- zacisk krokodylkowy min. 5A/60VDC, 4mm, gniazdo 4mm banan, min. po 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów -- końcówka pomiarowa kompatybilna z przewodem, 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów, -- termopara typu K perełkowa lub bagnetowa na przewodzie min. 50cm -- zasilanie z baterii 9V lub 1,5V AA, bateria/baterie w zestawie - Cyfrowy stoper ręczny o parametrach min.: 1 szt. -- wyświetlacz 6 cyfrowy LCD, -- min. 3 przyciski, -- rozdzielczość 1/100s, -- wyświetlanie mm:ss:1/100s w zakresie 59:59:99 lub hh:mm:ss 23:59:59, -- min. 2 tryby zliczania czasu, -- wygodne trzymanie w ręce, - Taśma miernicza zwijana miniaturowa 2mb, z blokadą - Superkondensator w obudowie z opisem polaryzacji złączy, poj. min. 0.8F, napięcie 5.5V, prąd maks. min. 1,5A, z odpowiednimi przyłączami w postaci np. gniazd typu „banan” 4mm lub innych kompatybilnych, - Dmuchawa- wentylator o parametrach: -- napięcie pracy 12V -- moc maksymalna 12,5W -- maksymalna wydajność ~204m3/h -- wymiary przekroju ~ 92mm x 92 mm -- zamontowany do podstawy z gniazdami bananowymi oraz słupkiem do montażu na szynie/ławie. -- przestrzeń łopatek zabezpieczona z obu stron siatką - Wirnik- generator 1 sztuka: -- silnik DC -- wał pasujący do piasty -- maksymalne napięcie generowane 5-12V -- jedna faza -- zamontowany do podstawy z gniazdami bananowymi oraz słupkiem do montażu na szynie/ławie. -- śmigło o średnicy 3-5 cali trójłopatkowe z odpowiednimi otworami montażowymi -- piasta do łączenia silnika ze śmigłem, kompatybilna z silnikiem i śmigłem (preferowana samocentrująca lub samozaciskowa) 1 sztuka - Przełącznik dźwigniowy bistabilny metalowy min. 2A/12V DC, obudowany w podstawie, wyposażony w złącza w postaci np. gniazd typu „banan” 4mm lub innych kompatybilnych, - Ława, pręty lub szyna metalowa o długości 500-700mm z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami do montażu wentylatora oraz generatora pomiarowego 1 szt. - Silnik z tarczą wskaźnikową: 1 szt. -- napięcie pracy min. 0.3-5.9V -- prąd startowy max. 25mA -- wyposażony w odpowiednie złącza, np. gniazda typu „banan” 4mm, -- mocowany na podstawie w pozycji pionowej - Podstawa np. w postaci ławy do montażu generatora oraz wentylatora - Instrukcja wykonania układów doświadczalnych i doświadczeń w języku polskim, - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego, np. przewody łączeniowe z wtyczkami typu „banan” 4mm lub inne kompatybilne elementy do łączenia zestawu - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu. |  |  |  |

| 23. | Demonstrator promieniowania cieplnego i efektu cieplarnianego | 4 szt. | poz. 223 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw demonstrujący. Zestaw pozwalający co najmniej na montaż układu . Zestaw kompatybilnych ze sobą elementów zawiera co najmniej: - Multimetr o parametrach min.: 1 szt. -- napięcie AC/DC 600V, -- prąd 10A, -- rezystancja 20MOhm, -- temperatura -20-760°C, -- wybór zakresów ręczny/automatyczny, -- ochrona przed uszkodzeniem nadmiernym prądem, -- wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry min. h 32mm, -- wymiary min. 188mm x 88mmm x 30mm, -- zestaw 2 przewodów typu banan/banan z otworem współosiowym o długości min.100cm, 10A, 600V, 2 kolory, -- zacisk krokodylkowy min. 5A/60VDC, 4mm, gniazdo 4mm banan, min. po 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów, -- końcówka pomiarowa kompatybilna z przewodem, 2 sztuki w 2 kolorach zgodnych z kolorami przewodów, -- termopara typu K perełkowa lub bagnetowa na przewodzie min. 50cm -- zasilanie z baterii 9V lub 1,5V AA, bateria/baterie w zestawie - Cyfrowy stoper ręczny o parametrach min.: 1 szt. -- wyświetlacz 6 cyfrowy LCD, -- min. 3 przyciski, -- rozdzielczość 1/100s, -- wyświetlanie mm:ss:1/100s w zakresie 59:59:99 lub hh:mm:ss 23:59:59, -- min. 2 tryby zliczania czasu, -- wygodne trzymanie w ręce, - Płytka aluminiowa o rozmiarach 40mm x 49mm x 20mm, z otworem do umieszczenia termometru, - Generator termoelektryczny z ogniwem Peltiera: -- rozmiary generatora ok. 40mm x 60mm x 8mm -- rozmiary ogniwa nie większe niż 40mm x 40mm x 4mm, -- prąd pracy 1-6A - napięcie pracy 2-12 V - temperatura maksymalna >80°C - generator termoelektryczny, min. 200mV przy Δt=20°C, moc >20mW (1Ω) - przewody długości min. 20cm, zakończone wtyczkami typu „banan” 4mm, zabezpieczone przed wyrwaniem lub ułamaniem, - uchwyt montażowy do podstawy, - Kolektor słoneczny : 1 szt. -- wykonany z trwałego tworzywa piankowego w kolorze białym, -- rozmiary min. 60mm x 115mm x 150mm, -- z wnęką na czarną zlewkę oraz otworem do wkładania termometru, -- zestaw 3 sztuk paneli z tworzywa w odpowiednim rozmiarze, zamykających wnękę na zlewkę: białą, czarną, przezroczystą, - Klips do montażu paneli z tworzywa na termogeneratorze, - Element (np. pręt) do montażu paneli z tworzywa w okienku kolektora słonecznego, - Termometr laboratoryjny szklany, zakres min. -10 +100°C, podziałka 1°C, długość 250-350mm, - Taśma miernicza zwijana miniaturowa 2mb, z blokadą, - Zlewka czarna 25-50ml, - Zlewka PP niska 100ml, - Zlewka boro niska 400ml, - Podstawa w postaci ławy optycznej lub prętów lub szyny do montażu termogeneratora oraz kolektora słonecznego, dł. min. 600mm - Instrukcja wykonania układów doświadczalnych i doświadczeń w języku polskim, - Wszelkie dodatkowe niewymienione elementy niezbędne do zmontowania układu demonstracyjnego, np. przewody łączeniowe z wtyczkami typu „banan” 4mm lub inne kompatybilne elementy do łączenia zestawu, uchwyty do podstawy - Skrzynia lub waliza z odpowiednim wkładem do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania zestawu. |  |  |  |

| 24. | Chłodziarko-zamrażarka | szt. 1 | poz. 225 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarko-zamrażarka o klasie nie niższej niż parametry podane poniżej: Pojemność chłodziarki min. 84 l Pojemność zamrażarki min 14 l - nowa klasa energetyczna - min. F, - 2 półki w chłodziarce, - min. 2 balkoniki na drzwiach, - sterowanie mechaniczne, - termostat, - obustronny montaż drzwi, - oświetlenie wnętrza, - konstrukcja jednodrzwiowa, |  |  |  |

Część IV – Wyposażenie do pracowni robotycznej

| 1. | Zestaw do budowy robota dydaktycznego | szt. 50 | poz. 226 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw konstrukcyjny klocków do nauki robotyki i programowania: Skład zestawu: Co najmniej 500 elementów: Części konstrukcyjne m.in.: koła zębate, koła z oponami, zębatki, belki konstrukcyjne, łączniki kątowe z otworami, piny łączące, piny kołki, kolanka, płytki gładkie, skosy i klocki łukowe, osie krzyżowe o różnej długości. Części elektroniczne: - jednostka sterująca z wbudowanym akumulatorem min. 1500 mAh, minimum 6 portów, wbudowany głośnik, łączenie z komputerami / tabletami za pomocą technologii BT lub WI-Fi, automatyczne wykrywanie czujników - kabel USB, - silniki: duży silnik i 2 mniejsze silniki - czujniki co najmniej: - odległości, Czujnik mierzy odległość od obiektów lub powierzchni. Dzięki niemu można zaprogramować robota, aby omijał przeszkody. Cechy czujnika: sensor odległości co najmniej od 50 do 1500 mm - koloru,– rozpoznaje co najmniej 5 kolorów, sensor kontrastu, sensor natężenia światła - Nacisku/dotyku: Czujnik wykrywa dotyk. Czujnik z co najmniej 2 stanami: naciśnięty i nienaciśnięty. - skrzynka z organizerem na części. W zestawie aplikacja do obsługi na nośniku fizycznym lub w formie ESD z odpowiednim odnośnikiem do pobrania. Aplikacja oparta na języku programowania typu Scratch. Zestaw kompatybilny z systemami operacyjnymi iOS, Windows, Mac i Android. W zestawie co najmniej 25 scenariuszy zajęć. W zestawie co najmniej 20 instrukcji budowy różnych urządzeń i elementów. |  |  |  |

| 2. | Zestaw do budowy robota dydaktycznego | szt. 50 | poz. 227 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowy, uzupełniający zestaw do nauki robotyki i programowania, umożliwiający tworzenie bardziej zaawansowanych modeli, kompatybilny w stosunku do pozycji nr 1 Zestaw do budowy robota dydaktycznego, Skład zestawu: Co najmniej 600 elementów: Części elektroniczne: - duży silnik – 1 szt. - czujnik koloru, rozpoznający co najmniej 5 podstawowych kolorów Części konstrukcyjne m.in.: koła zębate, koła z oponami, zębatki, belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości, płytki i ramki konstrukcyjne z otworami montażowymi Montaż nie wymaga korzystania z narzędzi. |  |  |  |

| 3. | Zestaw do budowy robota dydaktycznego | szt. 20 | poz. 228 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw konstrukcyjny klocków do nauki robotyki i programowania Liczba części w zestawie: co najmniej 400 Części elektroniczne: - Jednostka sterująca: - Co najmniej 2 porty do podłączenia czujników, - automatyczne wykrywanie dedykowanych silników i czujników - zasilanie akumulator (w zestawie ładowarka)/akumulator AA ładowalne (w zestawie ładowarka) - Mały silnik – 2 szt. - Co najmniej jeden czujnik (koloru, nacisku/dotyku lub odległości) Zestaw w dedykowanej skrzynce plastikowej z tackami do sortowania części. Części konstrukcyjne m.in.: koła z oponami, belki i słupy konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości, płytki konstrukcyjne, płytki płaskie i okrągłe, piny łączące, kolanka, klocki z wypustkami, płytki gładkie, skosy i klocki łukowe. W zestawie aplikacja do obsługi na nośniku fizycznym lub w formie ESD z odpowiednim odnośnikiem do pobrania. Zestaw kompatybilny z systemami operacyjnymi iOS, Windows, Mac i Android. W zestawie co najmniej 15 scenariuszy zajęć. W zestawie co najmniej 20 instrukcji budowy różnych urządzeń i elementów. |  |  |  |

| 4. | Ładowarka do akumulatorów robotów | szt. 20 | poz. 229 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ładowarka dedykowana do ładowania akumulatorów jednostki sterującej z poz. 1 Zestaw do budowy robota dydaktycznego |  |  |  |

| 5. | Podzespoły do budowy robotów dydaktycznych i pokazowych – silniki dużej mocy | szt. 100 | poz. 230 |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnik napędowy dużej mocy, kompatybilny do zestawu do budowy robota dydaktycznego z poz. 1 i 2. Cechy silnika: - wbudowany czujnik obrotu - możliwość integracji z jednostką sterującą |  |  |  |

| 6. | Podzespoły do budowy robotów dydaktycznych i pokazowych – silnik średniej mocy | szt. 100 | poz. 231 |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnik napędowy średniej mocy, kompatybilny do zestawu do budowy robota dydaktycznego z poz. 1 i 2. Cechy silnika: - wbudowany czujnik obrotu - możliwość integracji z jednostką sterującą |  |  |  |

| 7. | Podzespoły do budowy robotów dydaktycznych i pokazowych – czujnik koloru | szt. 40 | poz. 233 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cechy czujnika: - czujnik koloru – rozpoznaje co najmniej 5 kolorów - czujnik kontrastu - czujnik natężenia światła Czujnik kompatybilny do zestawu do budowy robota dydaktycznego z poz. 1 i 2. |  |  |  |

| 8. | Podzespoły do budowy robotów dydaktycznych i pokazowych – czujnik odległości | szt. 20 | poz. 234 |
| --- | --- | --- | --- |
| Czujnik mierzy odległość od obiektów lub powierzchni. Dzięki niemu można zaprogramować robota, aby omijał przeszkody Cechy czujnika: - czujnik odległości co najmniej od 50 do 1500 mm Czujnik kompatybilny do zestawu do budowy robota dydaktycznego z poz. 1 i 2. |  |  |  |

| 9. | Podzespoły do budowy robotów dydaktycznych i pokazowych – czujnik nacisku | szt. 40 | poz. 237 |
| --- | --- | --- | --- |
| Czujnik wykrywa nacisk/dotyk. Czujnik z co najmniej 2 stanami: naciśnięty i nienaciśnięty. Czujnik kompatybilny do zestawu do budowy robota dydaktycznego z poz. 1 i 2. |  |  |  |

| 10. | Elementy Konstrukcyjne do budowy robotów dydaktycznych i pokazowych | kpl. 100 | poz. 238 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw części zamiennych konstrukcyjnych do zestawu podstawowego z poz. 1 i 2 Zestaw do budowy robota dydaktycznego. Zawiera co najmniej 100 elementów konstrukcyjnych do budowy robota dydaktycznego. |  |  |  |

| 11. | Podzespoły do budowy zaawansowanych robotów dydaktycznych | Kpl. 50 | poz. 239 |
| --- | --- | --- | --- |
| Każdy komplet zawiera co najmniej: - płytki stykowe białe (min. 3 sztuki) w tym 1 sztuka 170 otworów, co najmniej 1 sztuka min. 830 otworów, 1 sztuka min. 270 otworów, - przewody łączeniowe do płytek stykowych męsko-męskie (min. 100 szt.) w min. 3 różnych długościach o zakresie długości min. 80-175mm, min. 3 kolory, - przewody łączeniowe do płytek stykowych męsko-żeńskie (min. 40 szt.) w min. 3 kolorach, w 2 długościach 20-30cm (po 20 szt.), - przewody łączeniowe do płytek stykowych żeńsko-żeńskie (min. 40 szt.) w min. 3 kolorach, długość 20cm, - zestaw rezystorów THT o mocy w zakresie 0,25-0,5W, tolerancja 5%, po min. 10 szt. dla wartości min.: 22 Ω, 47 Ω, 100 Ω, 150 Ω, 220 Ω, 330 Ω, 470 Ω, 680 Ω, 1k Ω, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ, 6,8 kΩ, 10 kΩ, 22 kΩ, 47 kΩ, 68 kΩ, 100 kΩ, 220 kΩ, 470 kΩ, 680 kΩ, 1 MΩ, 2,2 MΩ, 10 MΩ - zestaw kondensatorów ceramicznych THT po min. 20 szt. dla wartości min.: 100nF, 220nF, 470nF - zestaw potencjometrów montażowych leżących o min. 5 szt. dla wartości min.: 100Ω, 500Ω, 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ, - zestaw potencjometrów obrotowych liniowych o mocy 1/8W, tolerancja liniowości ± 20 %, długość osi 15 mm, średnica osi 6 mm, raster wyprowadzeń 5 mm, po min. 2 sztuki dla wartości min.: 1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, - zestaw LED 5mm THT, min. 100 szt., w min. 4 kolorach po min. 16 sztuk, - LED RGB 5mm przezroczysta THT, ze wspólną katodą 4 szt. - zestaw fotorezystorów THT 100mW, rezystancja jasna 5- 10kΩ, 4 szt. - dioda THT typu 1N4148 10 szt. - dioda typu 1N4007 10 szt. - tranzystor THT 2N2222, 4 szt. - tranzystor THT 2N2907, 4 szt. - termistor THT NTC 100 kΩ, 5% , 2 szt. - przyciski typu tact switch THT, 6mm x 6mm, wysokość przycisku 7-8mm, 10 szt. - moduł thumb joystick z przyciskiem, 2 szt. - buzzer 12mm z generatorem zasilany 5V, 1 szt. - dwukierunkowy konwerter poziomów logicznych , 4-kanałowy 1szt. - moduł zasilający do płytek stykowych 5V/3.3V, min. 700mA, zasilanie 6.5-12V , 1szt. - zasilacz sieciowy 9V, min. 1,5A, wtyk kompatybilny z gniazdem modułu zasilającego i płytki klasy Arduino Uno, 1 szt. - skrzynia- organizer na wszystkie elementy zestawu, w tym elementy dodatkowe 1 szt. W tym co najmniej 16 kompletów zawiera dodatkowo: - zestaw modułów/moduł dwukierunkowego sterownika silników prądu stałego dla 4 silników (min. parametry prądowe i napieciowe jak L293D), - zestaw 4 silników DC z przekładnią i kołem napędowym średnicy 5-10cm (4 jednakowe bieżniki), zasilanie 5V, moment min. 5 Ncm, prędkość min. 100 RPM, - moduł trzyosiowego akcelerometru cyfrowego min. I2C o przełączanym zakresie min. ±16g, napięcie pracy 3-5V, 1 szt. - moduł trzyosiowego żyroskopu cyfrowego min. I2C o przełączanym zakresie min. ±500°/s, napięcie pracy 3-5V, może być zintegrowany z akcelerometrem, 1 szt. - moduł trzyosiowego magnetometru I2C, min. zakres pomiarowy ± 8 Gs, napięcie pracy 3-5V, 1 szt. - moduł ultradźwiękowego czujnika odległości min. zasięg 2-200cm, napięcie pracy 5V, min. 3 szt. - moduł czujnika odległości, odbiciowy IR , napięcie pracy 3,3V/5V, min. 6 szt. - koszyk na 2 akumulatory typu 18650, połączenie szeregowe, 1 szt. - ogniwo Li-ion typu 18650, pojemność min. 2000mAh, 2 szt. - elementy konstrukcyjne pozwalające na zbudowanie robota mobilnego z elementów w znajdujących się w zestawie( m.in. kółko skrętne, platforma do montażu elektroniki i silników, elementy złączne). - moduł mikrokontrolera klasy Arduino Uno (mikrokontroler w obudowie DIP) lub wyższy model z mikrokontrolerem typu AVR z wgranym bootloaderem Arduino IDE, wraz z przewodem USB do programowania min. 50cm , 1 szt. W tym co najmniej 16 kompletów zawiera dodatkowo: - głośnik o średnicy 2- 5 cm i mocy 0,25 – 1 W, 4-8Ω, 2 szt. - moduł wzmacniacza audio min 2x3W, zasilanie 2,5-5V, z potencjometrem głośności, 1 szt. - moduł wyświetlacza LCD, alfanumeryczny z kontrolerem typu HD44780 min. 2x16 znaków, z podświetleniem, zielony, złącze wlutowane, napięcie zasilania 5V, 1 szt. - moduł konwertera sygnału na I2C, kompatybilny z wyświetlaczem alfanumerycznym na kontrolerze HD44780, złącze wlutowane, 1 szt. - rejestr przesuwny typu 74hc595, 2 szt. - moduł RTC (odświeżanie min. 1/s) I2C z zasilaniem bateryjnym (bateria w zestawie), 1 szt. - moduł wzmacniacza belki tensometrycznej typu min. HX711 i kompatybilna belka tensometryczna 1kg, 1 szt. - serwo typu SG90, 180°, zębatki metalowe, 5 szt. - moduł mikrokontrolera klasy min. STM32F401CCU6 lub STM32F411CEU6 z wgranym bootloaderem Arduino IDE, wraz z przewodem USB do programowania min. dł. 40cm, maksymalne rozmiary modułu 60mm x 30mm, 1 szt. W tym co najmniej 8 kompletów zawiera dodatkowo: - moduł RFID 13,56MHz, 3.3V, min. SPI, wraz z brelokiem i kartą, 1 szt. - moduł czujnika szczelinowego 2-10mm, z komparatorem, 5V, 4 szt. - termometr wodoodporny z przewodem min. 1m, 1-wire 1 szt. - termohigrometr typu DHT11 lub o większej szybkości odpowiedzi 1 szt. - wyłącznik krańcowy z dźwignią o długości 20-30 mm, 4 szt. - silnik krokowy typu 28BYJ-48 ze sterownikiem typu ULN2003A 3 szt. - silnik krokowy typu NEMA17 200 kroków/obrót, moment min. 2kgcm, wał 5mm, prąd 0,8-2A, 1 szt. - kontroler silnika krokowego (stepstick) kompatybilny z silnikiem typu NEMA17, z microsteppingiem min 1/8 kroku, 1 szt. - moduł mikrokontrolera klasy min. ESP8266 z WiFi, min. 9GPIO, konwerter USB-UART z portem USB, wraz z przewodem USB do programowania min. dł. 40cm, 2 szt. W tym co najmniej 8 kompletów zawiera dodatkowo: - moduł główny FPGA do nauki programowania VHDL wraz z IDE na nośniku fizycznym lub ESD z linkiem do pobrania, min. 1152 komórki, programowanie przez USB, kompatybilny przewód USB do programowania długości min. 40cm, 1 szt. W tym co najmniej 2 kompletów zawierają dodatkowo: - ładowarka ogniw Li-Ion min. typu 18650, min. 4 gniazda, zasilanie 230V lub z kompatybilnym zasilaczem w zestawie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeciążeniem i odwrotną polaryzacją, 1 szt. - moduł mikrokontrolera klasy Arduino MEGA2560 z przewodem USB do programowania o długości min. 40cm, 1 szt. |  |  |  |

| 12. | Latający robot dydaktyczny z oprogramowaniem | Szt. 20 | poz. 240 |
| --- | --- | --- | --- |
| Programowalny czterowirnikowy edukacyjny robot latający o masie do 250 gram z panelem sterującym przystosowanym do sterowania urządzeniem mobilnym i oprogramowaniem o minimalnych parametrach: - masa drony z kamerą maks. 250g - czas lotu min. 10 minut, - zasięg lotu min. 100 metrów; - kamera HD min. 720p - czujniki zabezpieczające przed kolizjami z przeszkodami i z ziemią - lokalizacja GPS - komunikacja WiFi - możliwość programowania lotu |  |  |  |

| 13. | Zabezpieczanie BHP pracowni | Szt. 1 | poz. 241 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nylonowe siatki zabezpieczające dla robotów latających o wymiarach: - 8 m x 4 m , 2 szt. - 6 m x 4 m, 2 szt. - 8 m x 6 m 1 szt. - siatki o otworach nie większych niż 5x5 cm wraz z linkami mocującymi siatki do sufitu i ścian |  |  |  |

| 14. | Plansze Sumo | Szt. 10 | poz. 243 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plansze do stanowisk do testowania robotów klasy sumo wykonane na zamówienie, o rozmiarach 1 m x 1 m wykonane ze sztywnego tworzywa o grubości od 5 do 10 mm z nadrukowanym schematem testowym - czarny okrąg na białym tle o zewnętrznej średnicy 80 cm i grubości linii 3 cm. |  |  |  |

| 15. | Plansze Linefollower | Szt. 10 | poz. 244 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plansze do stanowisk do testowania robotów klasy linefollower wykonane na zamówienie, o rozmiarach 1 m x 1 m wykonane ze sztywnego tworzywa o grubości od 5 do 10 mm z nadrukowanym schematem testowym: tor jazdy robota w postaci czarnej linii o grubości 2 cm oddalonej od krawędzi planszy min 20 cm, zawierający minimum: jeden zakręt w postaci łuku o promieniu 30 cm zataczającym kąt 90 stopni, jeden zakręt w postaci łuku o promieniu 30 cm zataczającym kąt 180 stopni, jeden zakręt w postaci połączonych prostych odcinków połączonych pod kątem 90 stopni i jeden fragment toru z przecinającymi się prostymi odcinkami pod kątem 90 stopni. |  |  |  |

| 16. | Scenariusze zajęć | Szt. 12 | poz. 245 |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie autorskich 12 scenariuszy zajęć z ćwiczeniami (każdy scenariusz 3 ćwiczenia) dla 3 grup wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 (po 4 scenariusze dla każdej grupy wiekowej) dla warsztatów 2x 45 minut każdy. Scenariusz powinien zawierać cel dydaktyczny, konspekt jego realizacji oraz 3 ćwiczenia pozwalające na ocenę osiągnięcia celu dydaktycznego. Scenariusz 1 (dla każdej z grup wiekowych) powinien dotyczyć budowy i programowania układu jezdnego robota mobilnego Scenariusz 2 (dla każdej z grup wiekowych) powinien dotyczyć budowy i zaprogramowania układu sensorów dla robota mobilnego ze scenariusza 1 Scenariusz 3 (dla każdej z grup wiekowych) powinien dotyczyć budowy i zaprogramowania mechanizmu roboczego dla robota mobilnego ze scenariusza 1 Scenariusz 4 powinien dotyczyć budowy prostego automatu lub manipulatora wykonującego konkretne zdanie. Scenariusze powinny bazować na zestawach do budowy robota dydaktycznego z poz. 1-10 Scenariusze dostarczone w 2 egzemplarzach drukowanych oraz w edytowalnej wersji elektronicznej. |  |  |  |

| 17. | Robot pokazowy z podzespołów | Szt. 10 | poz. 246 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaprojektowanie i wykonanie autorskich robotów pokazowych oraz dostarczenie instrukcji ich budowy dla zajęć dydaktycznych, kompatybilnych z zestawem do budowy robotów dydaktycznych z poz. nr 1 i 2, które mogą być modyfikowane manualnie bez użycia dodatkowych narzędzi. Dostawca musi przedstawić koncepcje planowanych do wykonania robotów wolne od praw autorskich osób trzecich, które podlegać będą akceptacji przez Zamawiającego. Wśród 10 dostarczonych projektów powinny się znaleźć: - Dwa różne projekty manipulatora o min. 3 stopniach swobody. Każdy z projektów powinien wykorzystywać minimum: 1 jednostkę sterującą oraz 3 silniki napędzające robota. Zaprojektowany robot powinien mieć rozmiary nie mniejsze niż . 20 cm x 20 cm x 30 cm - Dwa różne projekty automatów wykonujących powtarzalne zadania, Każdy z projektów powinien wykorzystywać minimum: 1 jednostkę sterującą oraz 4 silniki napędzające robota oraz minimum 4 sensory (obligatoryjnie sensor dotyku i sensor koloru). Zaprojektowany robot powinien mieć rozmiary nie mniejsze niż . 20 cm x 20 cm x 30 cm - Dwa różne projekty robotów mobilnych poruszających się na kołach. Każdy z projektów powinien wykorzystywać minimum: 1 jednostkę sterującą oraz 3 silniki napędzające robota oraz 3 sensory pozwalające zaprogramować autonomiczną jazdę. Zaprojektowany robot powinien mieć rozmiary nie mniejsze niż . 20 cm x 20 cm x 30 cm - Dwa różne projekty robotów mobilnych poruszających się na gąsienicach. Każdy z projektów powinien wykorzystywać minimum: 1 jednostkę sterującą oraz 3 silniki napędzające robota oraz 3 sensory pozwalające zaprogramować autonomiczną jazdę. Zaprojektowany robot powinien mieć rozmiary nie mniejsze niż . 20 cm x 20 cm x 30 cm - Jeden projekt robota do konkurencji Sumo. Projekt powinien wykorzystywać minimum: 1 jednostkę sterującą oraz 3 silniki napędzające robota oraz 3 sensory pozwalające zaprogramować autonomiczną jazdę i walkę robota. Zaprojektowany robot powinien mieć rozmiary nie większe niż 20 cm x 20 cm x 20 cm - Jeden projekt robota do konkurencji Linefollower. Projekt powinien wykorzystywać minimum: 1 jednostkę sterującą oraz 2 silniki napędzające robota oraz 3 sensory pozwalające zaprogramować autonomiczną jazdę po torze w postaci czarnej linii. Zaprojektowany robot powinien mieć rozmiary nie większe niż . 20 cm x 20 cm x 20 cm |  |  |  |

| 18. | Robot pokazowy 1 (Manipulator 6-osiowy) | Szt. 1 | poz. 247 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Manipulator 6-osiowy o napędzie elektrycznym z chwytakiem i modułem do programowania z oprogramowaniem, - udźwig min. 1,0 kg, - zasięg min. 600 mm, - prędkość obrotowa osi min. 120°/s - powtarzalność min. ±0.5 mm - komunikacja Ethernet i WiFi - Chwytak: Min. / max. siła chwytania [N] 54/215, zintegrowany elektroniczny układ sterownika, z kablem przyłączeniowym. - Wbudowane oprogramowanie sterujące, intuicyjny edytor wizualny oraz REST API. |  |  |  |

| 19. | Robot pokazowy 2 (Pojazd gąsienicowy) | Szt. 1 | poz. 248 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Pojazd 2 lub 4 gąsienicowy o napędzie elektrycznym o uciągu minimum 100 kg wraz z panelem zdalnego sterowania i oprogramowaniem. - Maksymalne wymiary: szerokość - 1000 mm, długość - 1500 mm, wysokość - 600 mm, - Maksymalna waga: 150 kg - łączna moc silników - min. 1500 W, - maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu – min. 2 godziny, - maksymalna poprzeczka przeszkód – min. 200 mm, - maksymalny kąt wspinaczki – min. 40° - zasięg zdalnego sterowania – min. 200 m |  |  |  |

| 20. | Robot pokazowy 3 (Dron filmowy) | Szt. 1 | poz. 249 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - Hexacopter lub Octocopter z panelem sterowania wyposażonym w ekran oraz gimbalem i kamerą 4K wyposażony w chowane podwozie. - Udźwig – min. 6 kg - Czas lotu z pełnym obciążeniem – min 15 min - Zasięg przy idealnych warunkach - min. 2000 m - Wysokość lotu – min. 2000 m - Odporność na wiatr – min. 8 m/s - Kompatybilna z dronem kamera o rozdzielczości min. 3840×2160/30 fps montowana na dedykowanym do drona demontowalnym gimbalu, - Wyposażenie w czujniki zabezpieczające drona przed kolizjami z przeszkodami i z ziemią - Lokalizacją GPS, - Komunikacją WiFi 2,4 GHz/5,8 GHz - Na wyposażeniu 2 komplety akumulatorów z dedykowaną ładowarką o prądzie ładowania min. 3000 mA - Link do przykładowego drona filmowego (bez kamery) o parametrach nieco niższych od oczekiwanych: - Dron DJI Matrice 600 PRO ¦ MatrixMedia.pl |  |  |  |

Część V – Wyposażenie do pracowni warsztatowej

| 1. | Odciąg trocin | szt. 1 | poz. 256 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - moc silnika pracy ciągłej s1 3,0 kW / 400 V, 50 Hz - obroty 2900 obr/min - wydajność odsysania 4500 m3/h - średnica króćca ssącego 200 mm - prędkość zasysania 28-32 m/s - podciśnienie 2300 pa - powierzchnia filtra 170 x 1035 mm - materiał filtra poliester, 5 mikronów - liczba filtrów 12 - blacha ze specjalną powłoką antykorozyjną - konstrukcja malowana proszkowo - metalowy wirnik |  |  |  |

| 2. | Mini frezarka CNC | szt. 1 | poz. 257 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletna frezarka/ploter frezujący CNC z akcesoriami: - konstrukcja głównych elementów ze stali, aluminium lub żeliwa, - napęd osi na śrubach kulowych, - napędy osi silniki serwohybrydowe, dopuszczalne silniki krokowe min 2.5 kgcm, - obszar roboczy min. 600 mm x 900 mm x 150 mm, max. 800 mm x 1200 mm x 200 mm, - możliwość obróbki materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, aluminium i metali kolorowych, - stół roboczy aluminiowy T-rowkowy, - zestaw kompatybilnych ze stołem docisków min. 8 elementów, - podstawa obrabiarki zintegrowana lub dołączona do zestawu, - 4 osie, - wrzeciono chłodzone wodą, w zestawie pompa obiegowa - zakres regulacji prędkości obrotowej wrzeciona min. 300-24000 RPM - moc wrzeciona min. 2kW, - posuw roboczy min. do 7m/min, - dokładność pozycjonowania max. 50µm, - czujnik wysokości narzędzia, - wyłącznik awaryjny, - zasilanie 230V, - waga maszyny 400-600kg, - w zestawie komplet min. 10 frezów, w tym, m.in. frez kulisty fi5mm/h50mm, frez do fazowania, frez do zaokrąglania, frez do wiercenia, - podstawowe narzędzia serwisowe oraz klucz do wymiany frezów - komunikacja z komputerem przez USB (dopuszczalny Ethernet) - w zestawie dedykowany komputer klasy PC z oprogramowaniem sterującym i odpowiednim interfejsem do łączności, zamontowany na ergonomicznej podstawie, oprogramowanie nie wymagające połączenia z Internetem do działania, - obsługa plików min. DXF, STL, - możliwość pracy w min. 2.5D, - w zestawie imadło maszynowe precyzyjne szer. min. 100mm, maksymalne rozwarcie szczęk min. 150mm, głębokość szczęk min. 25mm, wkładki szczękowe wymienne, w zestawie imadła wkładki gładkie, wkładki ze stopniem 5mm oraz wkładki rowkowane, oraz komplet kluczy montażowych i mocowań do stołu - w zestawie podzielnica uniwersalna z konikiem, podzielnica uchylna z uchwytem tokarskim 125mm, przekładnia ślimakowa min. 40:1, ustawienie osi wrzeciona w zakresie min. od -10° do +90° od poziomu, skala obrotu co maks. 1°, wysokość osi wrzeciona od podstawy 90-110mm, tarcza podziału bezpośredniego 24 otwory, dodatkowe tarcze podziałowe umożliwiają podział do 380 części, w zestawie podzielnicy min.: podzielnica, konik, tarcze podziałowe 3 szt., uchwyt tokarski samocentrujący 125mm, klucz, szczęki zewnętrzne 1 komplet, szczęki wewnętrzne 1 komplet, kieł tokarski 1 szt., kamienie ustalające |  |  |  |

| 3. | Laser CO2 | szt. 1 | poz. 258 |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie laserowe do grawerowania w technologii CO2 z filtrem do pyłów i oparów. Wymiary stołu roboczego min. 700x400 mm, moc lasera do 120 W. Ploter laserowy: - rozmiary stołu roboczego min. 700mm x 400mm, max. 900mm x 600mm - moc lasera 80-120W, regulowana - żywotność tuby min. 2000 godzin - moc całkowita urządzenia maks. 500W, - zasilanie 230V AC, - nadmuch powietrza na soczewkę - znacznik czerwony punkt - stół roboczy plaster miodu, pożądany stół przelotowy - przystawka do grawerowania obrotowego, - elektryczna regulacja wysokości stołu, min. wysokość przedmiotu 200mm, - system ruchu: serwomotory BLDC lub silniki krokowe - dokładność pozycjonowania 0,01mm, - najmniejszy rozmiar znaku graficznego 1mm - maks. prędkość ruchu min. do 500mm/s - zabezpieczenie przed pracą bez odpowiedniego chłodzenia - interfejs min. USB, pożądana możliwość pracy z pendrive - w zestawie oprogramowanie na nośniku do instalacji, min. dla środowiska Windows wersji min. 10, nakładka do współpracy z oprogramowaniem typu Corel Draw oraz co najmniej jeden inny współpracujący program (np. typu Rdworks/ Laser Draw) - obsługa plików wektorowych i grafiki rastrowej (bezpośrednie importowanie plików w takich formatach jak pdf, ai, jpg, svg i png) - w zestawie przewody zasilające oraz do komunikacji z komputerem - urządzenie na zintegrowanej podstawie lub podstawie opcjonalnej dołączonej w zestawie, - w zestawie kompresor nadmuchu powierza na soczewkę - w zestawie pompa i chłodnica wody (chiller) o odpowiedniej mocy - w zestawie wentylator odciągowy z potrójnym filtrem obiegowym o wydajności min 300m3/h, filtracja >99.5%, moc maksymalna 1,1kW, zasilanie 230V - wraz z montażem zestawu na miejscu oraz instruktażem - instrukcja obsługi |  |  |  |

| 4. | Drukarka 3D FDM | szt. 2 | poz. 259 |
| --- | --- | --- | --- |
| Drukarka 3D: - technologia warstwowego nakładania stopionego materiału (FDM/ FFF) - pole robocze min. 200mm x 200mm x 180mm - średnica dyszy 0,4mm - temperatura pracy głowicy min. 240°C, - podgrzewana platforma robocza min. 105°C, - praca z filamentem 1,75mm, - konstrukcja umożliwiająca zamknięcie przestrzeni roboczej dla zachowania odpowiednich warunków druku, - minimalna grubość warstwy nie większa niż 100µm, - czujnik końca filamentu, - kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD - platforma zapobiegająca odklejaniu wydruków, - filtr HEPA wbudowany lub w module dołączonym do drukarki, - komunikacja min. Ethernet i Wi-Fi, USB - wbudowana kamera do podglądu procesu wydruku - zasilanie 230V - zestaw niezbędnych narzędzi serwisowych oraz zapasowa dysza i smar, - oprogramowanie producenta do przygotowania wydruku i kontroli nie wymagające połączenia z Internetem, na dołączonym nośniku - komplet startowy kompatybilnych filamentów różnego typu, łącznie min. 2 kg |  |  |  |

| 5. | Drukarka 3D DLP | szt. 1 | poz. 260 |
| --- | --- | --- | --- |
| Drukarka 3D w technologii DLP: - pole robocze min. 330 x 185 x 400 mm, - zakres grubości warstwy Z min.: 0.025-0.1mm - rozdzielczość X-Y max. 180µm (min. 4K dla 15,6 cali), - maksymalna prędkość druku min. 30mm/h, - źródło światła lampa UV, - praca z żywicami 405nm, - łączność min. USB, - formaty plików min.: stl, - ekran LCD dotykowy, - zasilanie 230V, - oprogramowanie do przygotowania wydruków nie wymagające połączenia z Internetem, na dołączonym nośniku lub ESD z linkiem do pobrania, - zestaw narzędzi serwisowych drukarki i modułu utwardzania, - moduł mycia wydruków o kubaturze min. jak dla drukarki albo zestaw narzędzi do czyszczenia wydruków, min.: przezroczyste naczynie do mycia zanurzeniowego, 2 x pędzel, tryskawka min. 250ml do alkoholu 3 szt., obcinaczki 2 szt., szeroka szpachelka, taca metalowa do przenoszenia wydruku ok. 45cm x 35 cm x 5 cm, - zapasowa folia FEP min. 2 szt. - moduł utwardzania pozwalający na utwardzanie wydruków o kubaturze min. jak dla drukarki, - zestaw startowy żywic min.: żywica podstawowa (przezroczysta) 1l lub 1kg, żywica typu ABS (kolor szary) 1l lub 1kg, żywica elastyczna 500ml lub 500g, żywica wysokoudarowa (sztywna) 500ml lub 500g |  |  |  |

| 6. | Piła ukośna | szt. 1 | poz. 263 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - głębokość cięcia: min. 111 mm - zdolność cięcia krzyżowego: min. 343 mm - moc wejściowa min. 1800 W - średnica tarczy 305 x 30 mm - prędkość bez obciążenia min. 4200 obr./min - zdolność cięcia ukośnego (lewo/prawo) 60° - duży zakres cięcia włącznie z cięciem poprzecznym 343 x 111 mm przy 90° - podwójny ukos 0–47°, po lewej lub po prawej stronie - solidna, wykonana z odlewu konstrukcja ze stołem o dużej powierzchni - w zestawie: 60-zębowa tarcza o średnicy 305 mm |  |  |  |

| 7. | Szlifierka stołowa | szt. 1 | poz. 264 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - moc nominalna : min.600 W - prędkość obrotowa bez obciążenia: min. 3600 min - Ø tarczy - 200 mm - średnica otworu tarczy - 32 mm - 2 tarcze szlifierskie - Ziarnistość 24 i 60 - łatwo regulowane szybki ochronne - gumowe nóżki - pyłoszczelna osłona włącznika - silnik indukcyjny |  |  |  |

| 8. | Szlifierka taśmowa | szt. 1 | poz. 265 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - moc silnika min.: 750 W - obroty: min. 2980 obr. / min. - długość kabla: min. 1,8 m - wymiary stołu: min. 332 x 170 mm - króciec odciągowy: 50 mm - wymiary taśmy: 1219 x 150 mm - prędkość taśmy: 8 m/s - średnica tarczy szlifierskiej: 254 mm - przechylny stół aluminiowy (do 45°) - regulowany agregat w poziomie i pionie 0° - 90° - blat z żeliwa - ogranicznik poprzeczny do precyzyjnego szlifowania kątów - możliwość podłączenia odciągu - możliwość montażu na ramie podstawy lub na stole |  |  |  |

| 9. | Narzędzia warsztatowe | kpl. 1 | poz. 266 |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplet składający się z 16 zestawów zawierających każdy: - Młotek gumowy: Obuch okrągły, gumowy, średnica min. 65 mm, trzonek z tworzywa sztucznego; - Młotek ciesielski: Obuch ze stali węglowej, z ostrym wąsem umożliwiającym wyjmowanie gwoździ, trzonek z tworzywa; - Młotek ślusarski: Obuch ze stali, odkuwany na zimno, trzonek drewniany, pod obuchem zabezpieczony metalową tuleją i dodatkowo gumowym pierścieniem osłaniającym; - Komplet wkrętaków ręcznych: Liczba elementów w zestawie min. 8, w tym: - min. 4 wkrętaki płaskie - min. 4 krzyżowe, materiał wykonania: stal chromowo-molibdenowa, rękojeść z tworzywa sztucznego; - Kombinerki: Długość min. 200 mm, materiał wykonania stal węglowa, rączka z tworzywa z wkładką antypoślizgową; - Cęgi proste: Długość min. 160 mm, materiał wykonania: stal węglowa, wykończone warstwą niklu, rączki z tworzywa zapobiegającego ślizganiu; - Cęgi gięte: Długość min. 160 mm, materiał wykonania: stal węglowa, wykończone warstwą niklu, rączki z tworzywa zapobiegającego ślizganiu, kształt wydłużone/wygięte, umożliwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc; - Zestaw kluczy płaskich: Liczba elementów w zestawie min. 12, rozm. kluczy 6-32 mm, klucze z polerowaną główką. - Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką Liczba elementów w zestawie min. 38 (w tym min. grzechotka, wkrętak, przegub Cardana, przedłużki 2 szt., pokrętło przesuwne, nasadki 14 szt., bity: imbusowe, TORX, krzyżowe, płaskie), rozmiary nasadek w mm: 3,5-14, długość: 155 mm, rozmiar 1/4 cala; - Piła ręczna do metalu: Długość min. 300 mm, materiał: odlew aluminiowy, mocowanie brzeszczotu pod kątem 45 lub 90 st., zabezpieczona rękojeść; - Imadło warsztatowe: obrotowe, żeliwne, rozstaw szczęk 100 mm, szczęki wymienne, pryzmowy uchwyt do mocowania rur, kowadełko, dodatkowe szczęki do profili. W tym co najmniej 8 zestawów zawiera: - suwmiarka noniuszowa 150mm, podziałka 0,05mm, stal hartowana nierdzewna, - śruba mikrometryczna zewnętrzna 0-25mm, podziałka 0,01mm - miara zwijana 2mb - liniał mierniczy stalowy 1000mm - liniał mierniczy W tym co najmniej 4 zestawy zawierają: - miara zwijana 8 mb - liniał stalowy 2000mm - stalowy kątomierz traserski - kątownik stalowy płaski min. 250mm x 160mm - kątownik stalowy ze stopką min. 200mm x 300mm W tym co najmniej 2 zestawy zawierają: - poziomica 250mm, - poziomica z kątomierzem analogowym lub cyfrowym, długość 25-50cm - kątomierz/wskaźnik laserowy 90° - czterotrzpieniowa ręczna zaciskarka do końcówek tulejowych min. 0,25-6mm (AWG 23-10) - automatyczny ściągacz izolacji min. 0.2-6mm, dopasowanie do przewodu samoczynne |  |  |  |

| 10. | Elektronarzedzia | kpl. 1 | poz. 267 |
| --- | --- | --- | --- |
| W skład zestawu wchodzi: - wiertarka akumulatorowa 2 szt.: silnik bezszczotkowy, napięcie 18V, moment obrotowy 50 Nm z regulacją, funkcja udaru, obroty lewo-prawo, - wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 8 szt.: - napięcie – 18V , moment obrotowy 50Nm regulowany, obroty lewo-prawo, wraz z podstawowymi bitami typu płaskiego, krzyżowego, torx oraz nasadkowymi - klucz udarowy akumulatorowy 1 szt.: - silnik bezszczotkowy, Napięcie 18V, moment obrotowy min. 950Nm, moment zrywający 1600-1700Nm, maksymalna średnica śruby min. M20, maks. częstotliwość udaru min. 2200/min, maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym min. 1800/min, - wyrzynarka do drewna akumulatorowa 2 szt.: - silnik bezszczotkowy, napięcie 18V, płynna nastawa prędkości suwów min. zakres 800-3200/min, blokada przypadkowego włączenia, wielkość skoku 26mm, cięcie w drewnie min. 135mm, cięcie w stali min. 10mm, króciec do podłączenia urządzenia odsysającego, płyta podstawy odchylana do 45°, beznarzędziowa wymiana brzeszczotu, w zestawie brzeszczoty startowe różnego typu oraz klucz imbusowy, - szlifierka oscylacyjna 4 szt.: - napięcie 18V, oscylacja min. 12000 min, zintegrowany worek na pył, - szlifierka kątowa 4 szt.: - napięcie 18V, średnica tarczy 125mm, prędkość obrotowa min. 9500RPM, szybka bez narzędziowa regulacja położenia osłony tarczy, bezpieczny włącznik, - pistolet do kleju na gorąco 4 szt.: - akumulator napięcie 18V, dopuszczalne zasilanie sieciowe 230V, maksymalny przepływ kleju min. 15g/min, maks. czas nagrzewania 4 minuty, do pracy z klejami topliwymi o średnicy 11mm, maksymalna temperatura pracy min. 170°C- pożądana funkcja regulacji temperatury, - piła szablasta akumulatorowa 1 szt.: - napiecie 18V, min. głębokość cięcia w drewnie 250mm, min. głębokość cięcia w rurach i profilach 100mm, zakres regulacji częstotliwości suwów min. 2400-2700/ min, min. w zestawie 2 brzeszczoty do różnych materiałów, - pistolet do kartuszy akumulatorowy 1 szt.: - napięcie 18V, zasobnik na min. 1 pojemność kartuszy- 300-310ml, funkcja zapobiegająca kapaniu, waga 2-3kg, długość robocza maks. 620mm, maksymalna siła parcia min. 2500N, minimalny zakres prędkości posuwu na biegu jałowym 1-8mm/s, elektroniczna regulacja prędkości, gumowana rękojeść, - szlifierka mimośrodowa akumulatorowa 2 szt.: - napiecie 18V, prędkość obrotowa na biegu jałowym min. zakres 8000-11000 obr/min, wielkość mimośrodu 2,6-2,8mm, rozmiar papieru 125mm, mocowanie na rzep, - opalarka 2 szt.: - zasilanie sieciowe 230V, płynna regulacja temperatury w zakresie min. 50-650°C, moc min. 2000W, regulacja prędkości powietrza w zakresie min. 250-500l/min, w zestawie min. dysza płaska, dysza redukcyjna, dysza reflektorowa, - szlifierka prosta duża 1 szt.: - zasilanie 230V Ac, Średnica uchwytu wrzeciona: 43mm, średnica tulei zaciskowej min. jeden rozmiar- 6mm, regulacja obrotów min. w zakresie 10000-25000 RPM, moc 650-1300W, waga 1,4-2,4kg, w zestawie min.: klucz/klucze, zabezpieczenie przed pracą przy zablokowaniu wrzeciona, podstawowy zestaw końcówek - szlifierka prosta miniaturowa 2 szt.: - zasilanie bateryjne 10.8-12V, min. zakres prędkości obrotowej 5000-32000 RPM, blokad wrzeciona do wymiany narzędzia, średnica tulei zaciskowej 3,2mm, elektroniczne monitorowanie i ochrona ogniw, ciężar z akumulatorem 0,44-0,6kg, ergonomiczna rękojeść, w zestawie 2 akumulatory (min. 2 Ah) i ładowarka , w zestawie niezbędne narzędzia do obsługi, podstawowy zestaw końcówek - wkrętak elektryczny miniaturowy 4 szt.: - zasilanie 4-7,2V, pojemność min. 1Ah/7.2V, 2Ah/4V Dwupozycyjna rękojeść, maksymalny moment obrotowy 4-5Nm, nastawa sprzęgła momentu obrotowego 16-21 pozycji, waga 0,45-0,5kg, , liczba biegów 1-2, prędkość obrotowa bez obciążenia regulowana min. 0-430 RPM, bez udaru, uchwyt hex 6,35mm, maksymalna długość w pozycji prostej 300mm, w zestawie ładowarka oraz min. 2 akumulatory, - frezarka górnowrzecionowa 1 szt.: - zasilanie 230V AC, moc 900-1250W, prędkość obrotowa regulowana min. 16000-24000 RPM, uchwyt narzędziowy min. 1 rozmiar- 8mm, maksymalny skok zespołu frezowego min. 55mm, adapter do odsysania pyłów, waga 2,6-3,6kg, blokada wrzeciona do wymiany frezów, w zestawie tuleja zaciskowa, klucz, min. 1 prowadnica równoległa, - kompresor warsztatowy bezolejowy 1 szt.: - zasilanie 230V AC, moc 1-2 kW, ciśnienie maksymalne 8 bar, pojemność zbiornika 24-48l, wydajność min. 120l/min, regulacja ciśnienia na wyjściu, kółka oraz uchwyt do przetaczania, , w zestawie co najmniej 2 przewody spiralne 12X8 10mb na szybkozłączki i narzędzia serwisowe, - ręczna przecinarka plazmowa 1 szt.: - zasilanie 230V, płynna regulacja prądu cięcia w zakresie min. 15-40A, wbudowany filtroreduktor na przyłączu powietrza, ciśnienie robocze 4-6bar, waga poniżej 7kg, do cięcia stali, stali stopowych, miedzi, aluminium, grubość cięcia w stali min. 8mm, w zestawie okablowanie, wąż sprężonego powietrza, min. 3 osłony palnika i zestawy elektrod, pożądana prowadnica rolkowa, - nitownica akumulatorowa 1 szt.: - zasilanie bateryjne 12-18V, do nitów 2,4-4-8mm, maksymalna siła ciągnięcia min. 9000N, długość skoku min. 20.32mm, Maksymalna ilość osadzonych nitów na jednym naładowaniu baterii min. 325 szt. x 4.8mm, waga 1.9-2.2kg, w zestawie końcówki 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8mm, smar, 2 baterie, - odkurzacz przemysłowy na kółkach 1 szt.: - zasilanie 230VAC, moc 1400-2500W, podciśnienie min. 15kPa, pojemność zbiornika min. 30l, odsysanie cieczy, maksymalna objętość odsysanej cieczy min. 22l, gniazdo elektronarzędzia min. 2kW, w zestawie wąż ssący, rura teleskopowa 2 końcówki, filtr, - zszywacz akumulatorowy 1 szt.: - zasilanie 18V, szerokość zszywek min. 6mm, maks. 11mm, min. zakres długości zszywek 10-22mm, waga z akumulatorem poniżej 3kg, - aerograf pistoletowy 2 szt.: - aerograf modelarski, pojemność zbiornika małego 7ml, pojemność zbiornika dużego min. 9ml, zestaw dysz z iglicami 0.2, 0.3 i 0.5mm, w zestawie miniaturowy kompresor 230V, ciśnienie min. 3 bar, z reduktorem i regulacją ciśnienia, wydajność min. 13l/min, waga poniżej 4kg, , wężyki do łączenia części, - nożyce skokowe do blachy (nibbler) 1szt.: - zasilanie 230V AC, moc 550-1600W, skoki noża min. 2000/min, szerokość cięcia 5mm, wewnętrzny promień cięcia 45mm, zewnętrzny promień cicia 50mm, średnica wejścia 22mm, grubość cięcia stal stopowa min. 1mm, grubość cięcia stal miękka min. 1,6mm, waga maks. 1.8kg, w zestawie min. stempel, nóż, klucz imbusowy, - piła taśmowa do metalu 1 szt.: - zasilanie 230V, moc min. 0,4- 0.75kW min. 2 ustawienia prędkości cięcia, , ukosowanie min. od 0° do +60°, maksymalna wysokość cięcia prostego profilu min. 120mm x 120mm, stabilna podstawa nastołowa lub na kołach, wymiary brzeszczotu pomiędzy 1435 x 0.6 x 12.5 mm a 1640 x 13 x 0,65 mm. - tokarka uniwersalna manualna 1 szt.: Uchwyt: trójszczękowy samocentrujący min. 125mm Średnica toczenia nad łożem: min. 250mm Rozstaw kłów: min. 700 mm Szerokość łoża: 135-180 mm Otwór przez wrzeciono: min. 26 mm Stożek w końcówce wrzeciona: MK4 Liczba prędkości wrzeciona: min. 6, pożądana możliwość płynnego ustawiania prędkości Zakres prędkości wrzeciona: min. 150- 2000 obr/min Zakres posuwu wzdłużnego: min. 0,2- 0,4 mm/obr. Pożądana wbudowana możliwość wykonywania gwintów metrycznych i calowych Maksymalny przesuw sań imaka: min. 60 mm Maksymalny przesuw suportu : min. 135 mm Maksymalny rozmiar narzędzia: 16x16 mm Przesuw tulei konika: min. 60mm Stożek we wrzecionie konika: MK2 Główny silnik: 850-1100W /23V AC Wymiary: 1350 - 1370 x 560 - 640 x 500 - 540 mm Waga: 170-180 kg w zestawie min.: podstawa pod maszynę, Koła zmianowe, Kieł stały MK2, Kieł stały MK4, kieł obrotowy MK2, Komplet szczęk prawe/lewe, Narzędzia do obsługi, Klucz do uchwytu, Smarownica, Podtrzymka stała, Podtrzymka ruchoma, 11 noży lutowanych. - Termoformierka - urządzenie do termoformowania próżniowego 1szt.: zasilanie 230V AC, moc maksymalna 1000-2600W temperatura maksymalna min. 180°C maksymalna grubość folii min. 1.5mm minimalny zakres formowanych materiałów: HIPS, ABS, PVC, PETG, PC, PMMA, PE, PET minimalny rozmiar folii 20 x 20 cm pompa podciśnieniowa wbudowana lub dodatkowo zapewniona w zestawie wymiary 466 – 510 x 274 – 360 x 315 – 480 mm waga 13 - 15kg 26) Ręczna pilarka tarczowa 1 szt.: zasilanie 18V, prędkość bez obciążenia 5000-5500 RPM, średnica tarczy 184-190mm, maksymalna głębokość cięcia przy 90° min. 57mm, maksymalna głębokość cięcia przy 45° min. 48mm, w zestawie min.: prowadnica, szyna prowadząca, klucz serwisowy 27) Kompaktowa tarczowa pilarka stołowa 1 szt.: Zasilanie 230V AC, moc 1500-1850W, prędkość bez obciążenia 4300-5800 RPM, średnica tarczy 210-260mm, regulacja kąta cięcia min. 0-45°, maksymalna głębokość cięcia przy 90° in. 65mm, regulacja głębokości cięcia, blat z aluminiowego odlewu, osłona tarczy maksymalna szerokość cięcia po prawej stronie 622-635mm, wymiary stołu 485-540 mm x 485- 658 mm, waga 22-35kg, możliwość podłączenia odciągu, w zestawie min.: tarcza, prowadnica równoległa, klucz, popychacz, kątomierz 28) Ręczny strug 1 szt.: Zasilanie 230V AC, moc 620-650W, prędkość bez obciążenia 16500-17000 RPM, głębokość strugania min. 0- 2,6mm, głębokość wręgowania 0-9mm, szerokość strugania 82mm, waga 2,6-2,8kg, w zestawie, min. klucz, ostrzałka do noży 29) Ostrzałka do wierteł 1 szt.: Zasilanie 230 V AC, moc 50-100W, min. zakres średnic ostrzenia 3-13mm, urządzenia wyposażone w odpowiednią tarczę 30) Stacja lutownicza z hotair 1 szt.: Zasilanie 230V AC, urządzenie 2 w 1 lutownica i hotair, regulacja temperatury lutownicy min 200-480°C, regulacja temperatury powietrza min 100-480°C, regulacja nadmuchu min. 0-24l/min, moc lutownicy 45-60W, cyfrowy wskaźnik temperatury lutownicy i powietrza, lutownica na wymienne groty, hotair z wymiennymi dyszami, w zestawie min.: lutownica z przewodem min. 1 m, hotair z przewodem długości min. 1m, podstawka pod dyszę hotair, podstawka pod lutownicę z gąbką do czyszczenia grotu, przewód zasilający min. 1m, 3 dysze hotair, 4 groty różnego typu, uchwyt montażowy do PCB sprężynowy zacisk min. 80mm szerokości 31) Lutownica pistoletowa transformatorowa 2 szt.: Zasilanie 230V AC, moc 125-140W, maksymalna temperatura grotu 400- 485°C, oświetlenie LED lub żarówka 12V 32) Polerka wibracyjna (tumbler) 1 szt.: Zasilanie 230 V AC lub z odpowiednim transformatorem/zasilaczem, moc 0,025- 0-15kW, pojemność 5-8l, średnica komory roboczej 250-400mm, regulacja obrotów, timer 32) piaskarka pneumatyczna z komorą i pistoletem 1szt.: wymiary wewnętrzne komory piaskowania 755- 840mm x 500- 550mm x 290- 370mm, min. zapotrzebowanie na powietrze 190-400l/min, ciśnienie maksymalne 5.5-8 bar, przyłącz do powietrza szybkozłączka, waga 18-31kg, rękawice zintegrowane z komorą, otwór odpływowy, min. 1 przyłącze odsysania, lampa, pistolet z 4 wymiennymi dyszami ceramicznymi 4, 5, 6, 7 mm 33) kompresor 1 szt.: zasilanie 230V AC, ciśnienie maksymalne min. 8 bar, pojemność zbiornika min. 100l, moc 3-4kW, wydajność praktyczna min. 340l, manometr butli, pożądany manometr na wyjściu regulatora odwadniacz, zawór bezpieczeństwa, filtry powietrza, olej na rozruch, 34) pompa próżniowa z komorą do odgazowania żywic 1 komplet: - pojemność komory 6-12l, - komora z manometrem, zaworem próżni i zaworem zapowietrzania, - pokrywa komory przezroczysta, - pompa próżniowa 230V AC, próżnia końcowa ~2Pa, wydajność 51l/min - przewód próżniowy z końcówkami min. 1m, - olej do zalania pompy, Wszystkie pozycje muszą być wyposażone w zestaw elementów roboczych niezbędnych do pracy np. zestaw tarcz, ostrzy. Narzędzia w stanie umożliwiającym pracę bez konieczności wyposażenia w dodatkowe elementy. Jeżeli nie opisano inaczej, każde urządzenie wymagające akumulatora wyposażone w stosowny akumulator Li-Ion o pojemności min. 2Ah, napięcie takie jak w specyfikacji sprzętu. Nie dopuszcza się akumulatorów typu Ni-MH ani Ni-Cd. Dodatkowo w zestawie ładowarki sieciowe 230 V, do szybkiego ładowania każdego z typów akumulatorów po min. 2 szt. dla każdego typu akumulatora (baterii LI-Ion). |  |  |  |

| 11. | Spawarka TIG/MAG | szt. 1 | poz. 268 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania; - kompletny zestaw wyposażone w wielofunkcyjne, półautomatyczne źródło inwertorowe, - możliwość spawania metodami min.: MIG/MAG z opcją podwójnego pulsu, pojedynczego pulsu, spawanie ciągłe; TIG DC lift; Lutospawanie; Spawanie punktowe; MMA, - panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem, język menu: polski; - płynna regulacja napięcia i natężenia prądu spawania; - przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego chroniący przed nadmiernym nagrzewaniem się układów scalonych; - możliwość stosowania ustawień synergicznych/automatycznych. - możliwość zapisania min. 18 programów użytkownika. Zestaw składać powinien się co najmniej ze źródła prądu, uchwytów spawalniczych MIG/MAG, uchwyt TIG, reduktor CO2/AR, 4-rolkowy podajnik drutu, wkład podajnika drutu teflonowy, wkład podajnika drutu stalowy, 2 rolki do stali 1,0 - 1,2; 2 rolki do aluminium 1,0 - 1,2; 2 dysze prądowe, przewód masowy 3m, przewód elektrodowy 3m, wąż do gazu 3m z szybkozłączką, |  |  |  |

| 12. | Ploter do cięcia folii | szt. 1 | poz. 269 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: - siła nacisku noża jest wystarczająca nawet do cięcia folii do piaskowania o grubości 0,4 mm - najmniejszy ruch- 0,005 mm - czteropunktowy czytnik znaczników - możliwość współpracy przez porty USB i szeregowy - standardowe oprogramowanie umożliwiające bezpośrednią współpracę urządzenia z najczęściej używanymi aplikacjami graficznymi CPU: 32-bit Rolki dociskowe: 2 rolki 2 rolki 3 rolki lub 4 rolki dla CE6000-120-AMO Maks. obszar cięcia: 375 mm x 50 m, 603 mm x 50 m, 1213 mm x 50 m Gwarantowana precyzja: 356 mm x 2 m, 584 mm x 5 m, 1194 mm x 5 m Kompatybilne szerokości mediów: Min.: 50 mm, Min.: 50 mm, Min.: 85 mm Maks.: 484 mm, Maks.: 712 mm, Maks.: 1346 mm Maks. grubość mediów: 0.25 mm Maks. szybkość cięcia: 60 cm/s, wszystkie kierunki, 90 cm/s, kąt 45° Maks. przyspieszenie: 21.2 m/s 2 (kąt 45°) Nacisk noża: 20-300 gf w 31 krokach, 20-450 gf w 38 krokach, 20-450 gf w 38 krokach Minimalna wielkość znaków: Około 5 mm wysokości Rozdzielczość mechaniczna: 0.005 mm Rozdzielczość programowa: zgodna z GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm, zgodna z HP-GL: 0.025 mm Powtarzalność (*1): 0.1 mm/2 m przesuwu lub lepiej Rodzaj ostrza: Supersteel ( 0.9 mm i 1.5 mm ) Rodzaje folii: Zwykłe folie samoprzylepne, fluorescencyjne, odblaskowe, do piaskowania Interfejsy: Szeregowy RS- 232C , USB 2.0 (pełna szybkość) Bufor danych: 2 MB Języki sterowania: zgodne z GP-GL/HP-GL (obieralne z panela sterowania) Ilość banków pamięci ustawień: 8 grup programowalnych przez Użytkownika Wyświetlacz LCD, języki Wyświetlacz graficzny LCD z podświetlaniem, przełączane języki Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz Pobór mocy: Maksymalnie 120 VA Środowisko pracy: 10- 35°C , 35-75% wilgotności (nie skondensowanej) Gwarancja dokładności przy: 16- 32°C , 35-70% wilgotności (nie skondensowanej) |  |  |  |

| 13. | Zgrzewarka punktowa do metalu | szt. 1 | poz. 270 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacjonarna zgrzewarka punktowa do zgrzewania blachy: - do zgrzewania min. stali - maksymalna grubość zgrzewanych blach min. 3 mm + 3mm - regulacja prądu bezstopniowa lub co najmniej 2-stopniowa - elektrody chłodzone cieczą. - napięcie zasilania: 3~400 V / 50 Hz - moc w zakresie 16 - 25KVA - długość ramion min. 230mm - regulowany czas zgrzewania zakres minimalny 0-9,9s |  |  |  |

| 14. | Skaner 3D | szt. 1 | poz. 271 |
| --- | --- | --- | --- |
| -Skanowanie w trybie manualnym i automatycznym, z dokładnością 0,05mm-0,1mm,. -Minimalna wielkość skanowanego obiektu: 30x30x30 mm,. -Możliwość skanowania tekstur,. -Odległość od skanowanego obiektu: 200 ~ 500 mm,. -Możliwość skanowania kolorowego,. -Wbudowane oprogramowanie do obróbki obrazów 3D,. -Możliwość współpracy z drukarkami 3D,. -Pliki wyjściowe: min. formaty OBJ, STL, PLY,. -Interfejs USB,. -Płyta kalibracyjna: HD,. -Stolik obrotowy ze znacznikami... |

| 15. | Wiertarka stołowa | szt. 1 | poz. 272 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stołowa wiertarka kolumnowa: - moc min. 700W - zasilanie 230VAC - wbudowany laser - skok wiertła min. 70mm - maksymalne fi wiertła do stali min. 13mm - maksymalne fi wiertła do drewna min. 40mm - min. wymiary podstawy 320mm x 305mm - min. zakres prędkości 500-2000 RPM - min. rozmiar uchwytu 13 mm |  |  |  |

| 16. | Wyposażenie ochronne | Kpl 5 | poz. 283 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw środków ochrony: - Fartuchy ochronne, białe, zapięcie na guziki, bawełna 100%, długi rękaw: -- rozmiar 134/140 16 szt. -- rozmiar XS (150-152) 8 szt. -- rozmiar S (152-158) 8 szt. -- rozmiar M (158-164) damski 8 szt. -- rozmiar M męski 8 szt. -- rozmiar L (164-170) damski 8 szt. -- rozmiar L męski 8 szt. - Rękawice ochronne: -- nitrylowe o strukturze granitowej na stronie chwytnej i palcach, wewnątrz gładkie, makiet z brzegiem prostym: --- rozmiar 6/7 16 par. --- rozmiar 7/8 17 par. --- rozmiar 9/10 6 par -- nitrylowe jednorazowe: --- rozmiar XS min. 300 szt. --- rozmiar S min. 300 szt. --- rozmiar M min. 300 szt. --- rozmiar L min. 300 szt. --- rozmiar XL min. 100 szt. - Okulary ochronne laboratoryjne/ warsztatowe, przeciwodpryskowe, szybki wykonane z poliwęglanu lub akrylu, bez paska (dopuszczalne wyłącznie zauszniki): -- Rozmiar dziecięcy z oprawką, regulowana długość zauszników, 20 szt. -- Rozmiar uniwersalny 20 szt. - Gogle spawalnicze z osłoną spawalniczą: -- automatyczne zaciemnienie po wykryciu łuku -- rozmiar pola widzenia min 122,5x35mm -- Zaciemnienie: DIN4 -- Zaciemnienie robocze: DIN5-DIN9/DIN9-DIN13 -- Czas przełączania: maks. 3/10000s -- Regulacja czułości: bezstopniowa -- Regulacja opóźnienia: bezstopniowa 0,1s-1,0s -- Zasilanie: min. CR2450 -- Temperatura pracy: -5°C - +55°C -Fartuch spawalniczy: -- dwoina kozia/bydlęca, -- kolor odcień brązu, -- szwy niepalne, -- regulacja wysokości, -- długość min. 80cm, -- szerokość min. 58cm, - Apteczka: wyposażeniem zgodnym z normą DIN13157 |  |  |  |

Załącznik Nr 2 – 	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA nr …/2022/PCN/

znak sprawy: .....................................
zawarta w Rzeszowie w dniu .......................... roku
zwana dalej „umową”, pomiędzy:

………………, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: …………………

a ............................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej również  „Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt. 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych  zawarto umowę następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest ……………………………………(1 z 5 części) zwane dalej w umowie wyposażeniem - szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy – część  ……………

- Wykonawca oświadcza, że wyposażenie fabrycznie nowe, nie ma defektów, wad
konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub
producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania, jest w pełni sprawne, gotowe do używania bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego, spełnia wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Przedmiot umowy spełnia wymagania (parametry techniczne) określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy oraz jest tożsamy z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiot umowy dysponuje kompletem dokumentów wystawionych przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa, zaś Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

- Wyposażenie musi być skręcone, ustawione, uruchomione w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego i przygotowane do natychmiastowej eksploatacji. Dopuszcza się ich dostarczenie w elementach, pod warunkiem ich montażu.

- Dostawa i montaż wraz z wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego wymienionym w § 9.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i z zasadami profesjonalizmu zawodowego.

- Dostarczone wyposażenie jest zgodne z OPZ stanowiącym załącznik nr 1.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia: na bieżąco utylizować swoim staraniem i na swój koszt opakowania i śmieci po montowanym wyposażeniu, oraz sprzątać obiekt z powstałych podczas wykonywanych prac zabrudzeń, śmieci.

- Wykonawca najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy przedłoży  Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadane atesty i certyfikaty oraz spełnianie norm dla oferowanych produktów, wymagane w SWZ oraz dokumenty potwierdzające, iż dostarczony element wyposażenia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia poprzez przedłożenie szczegółowego kosztorysu wraz z podaniem nazw, modeli, producentów poszczególnych elementów.

- Przedmiot Zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI – Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 – Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 6.4.4 – Instytucje popularyzujące naukę.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Umowa zostanie wykonana w terminie do …. dni od dnia jej podpisania.

- Poprzez wykonanie umowy rozumie się dostawę wraz z montażem, instruktażem przedmiotu umowy, nadającego się do przeprowadzenia odbioru, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu  gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia pisemnie pod rygorem nieważności.

§ 3
Odbiór przedmiotu zamówienia

- Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy lub montażu drogą poczty elektronicznej, w terminie 3 dni kalendarzowych przed planowanym terminem dostawy - za pośrednictwem osób wyznaczonych do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy, o których mowa w § 9.

- O gotowości do odbioru dostarczonego i zamontowanego przedmiotu umowy Wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego, który w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia jest zobligowany do przeprowadzenia weryfikacji zgodności dostawy z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do umowy.

- W przypadku zaznaczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru częściowego, że dostarczone lub zamontowane wyposażenia nie spełniają wymogów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, bądź są niezgodne z zamówieniem, posiadają widoczne wady lub są niekompletne, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru wyposażenia, a Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy lub uzupełnienia brakujących elementów, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

- Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe.

- Każda częściowa dostawa lub montaż wyposażenia będzie potwierdzona podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru częściowego, w którym zostanie określona ilość, rodzaj i miejsce przekazanych lub zamontowanych wyposażenia.

- Zamawiający dopuszcza wilokrotność usuwania wad lub braków, jednak nie dłużej niż do 30 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa § 2 ust. 3.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad lub braków w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do naliczenia i żądania zapłaty kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 2  lit.  b niniejszej umowy, w tym kary za odstąpienie od umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 4
Zakres obowiązków Wykonawcy i osób, którymi się posługuje przy realizacji umowy

- Wykonawca realizować będzie umowę w ramach uprawień posiadanych przez jego pracowników lub osób, którym powierzono wykonywanie usługi świadczących usługę w Jego imieniu i zgodnie z zakresem zamówienia.

- Pracownicy podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Wykonawca wyznacza osobę koordynującą i kontrolującą pracę pracowników Osoba ta musi być dostępna dla Zamawiającego telefonicznie w godzinach od ......do.... w czasie realizacji usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych czynności i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłową realizację.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- W czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw na własny koszt i ryzyko transportu wraz z kosztami ubezpieczenia, rozładunku, wniesienia i ich montażu w pomieszczeniach analogicznie z ich rozmieszczeniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

- Wykonawca zobowiązany jest do wnoszenia i montażu wyposażenia w wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla normalnego funkcjonowania Zamawiającego.

- Wykonawca dochowa należytej staranności przy pracy podczas rozładunku, dostawy i montażu, a także wnoszeniu wyposażenia w celu uniknięcia uszkodzeń wyposażenia oraz budynku.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich zbędnych odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu i realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przechowania wyposażenia i wyposażenia na własny koszt do
czasu ich dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancji na wyposażenie w dniu podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego - gwarancja będzie zawierała, co najmniej postanowienia zawarte w treści § 11 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonywania napraw przedmiotu umowy
w okresie rękojmi za wady i gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu
dopuszczonych do obrotu materiałów posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty. Przedmiot umowy nie może zawierać elementów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi.

§ 5
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia pracownikom Wykonawcy w trakcie realizacji umowy udostępnienia dla ich potrzeb urządzeń sanitarno-higienicznych.

- wyznaczenia pomieszczeń do rozładunku i montażu, w tym do sprawdzenia ilościowego, rodzajowego i jakościowego dostarczonych elementów niezwłocznie po wniesieniu ich do wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeń.

- niezwłocznego wskazania wad lub braków dostarczonych elementów wyposażenia poprzez pisemną informację w protokole przekazania częściowego,  co nie oznacza utraty roszczeń z rękojmi i gwarancji.

- zapłaty wynagrodzenia szczegółowo opisanego w § 7 umowy.

§ 6
Kary umowne i odszkodowanie

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu i osobie, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, że są one wynikiem siły wyższej lub powstały z wyłącznej winy Zamawiającego. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego szkodliwym następstwom. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni od jej zaistnienia, przy czym okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w  wykonaniu przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 2 ust. 1

- 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy pozbawionego wad i usterek względem terminu określonego w § 3 ust. 5 umowy w wysokości

- 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki  w usunięciu usterek, o których mowa w § 11 ust. 5 z przyczyn leżących po  stronie Wykonawcy,

- 1.000 zł/ za zdarzenie i osobę za przebywanie na terenie PCN w Jasionce pracownika Wykonawcy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

- 2% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy za niewypełnienie zobowiązania wynikającego z pozacenowego kryterium, za które Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty, za każdy przypadek naruszenie ww. zobowiązania

- 20% wartości brutto umowy, określonej w § 7 ust. 1 umowy za odstąpienia od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym za rażące naruszenia postanowień umowy, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu
przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych - na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Kary umowne wskazane w niniejszej umowie podlegają kumulacji.

- Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekracza wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Kary umowne przysługują Zamawiającemu niezależnie od stopnia zawinienia Wykonawcy i wysokości poniesionej szkody.

- Maksymalna wysokość kar umownych to 25 % należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 7
Wynagrodzenie

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za całość przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ................................... zł brutto (słownie ...................... złotych 00/100), w tym ...................... zł netto (słownie: ............................... złote 00/100) i podatek VAT ................. zł (słownie: ..................... złote 00/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa będzie wypłacone po zrealizowaniu całości przedmiotu
umowy, potwierdzonym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 9, Wykonawcy, na podstawie faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze ................................................., w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania umowy za  przedmiot umowy, za który przysługuje wynagrodzenie.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia kwotą należności rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- W sytuacji, gdy wskazany do płatności przez Wykonawcę numer rachunku bankowego
wskazanego w ust. 2 nie znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, termin płatności będzie liczony od dnia następującego po dniu ujawnienia ww. rachunku bankowego w tym Wykaz.

- W sytuacji opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 8

Dotyczy części nr IV

    - W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawa do opracowanych scenariuszy (p. 16 – Scenariusze zajęć) i projektów wraz z instrukcją do robotów pokazowych (p. 17 – Robot pokazowy z podzespołów), o których mowa w OPZ, zwanych dalej również opracowaniami lub materiałami, nieograniczone co do terytorium, czasu, wielkości nakładów oraz ilości nadań, autorskie prawa majątkowe, na następujących polach eksploatacji:

1)	utrwalanie oraz wytwarzanie egzemplarzy w nieograniczonej liczbie, dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową bez ograniczenia co do ilości i wielkości nakładu, na jakichkolwiek nośnikach;

2)	wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;

3)	publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,   także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu   i czasie przez siebie wybranym;

4)  trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami  i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

5) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);

6) wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, 
a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie nagrań lub z ich wykorzystaniem;

7) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów nagrań do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;

8) przekazywania lub przesyłania zapisów nagrań pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;

9) publiczne udostępnianie nagrań, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji  i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach komputerowych, internecie, TV lub publikowane na stronach internetowych Zamawiającego; wykorzystywanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych;

11) wykorzystywanie do celów promocyjnych i reklamy;

12) wystawienie, publiczne prezentowanie, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz wprowadzenia zmian do materiału bez konieczności ich uzgadniania  z Wykonawcom czy osób którym przysługują autorskie prawa osobiste;

13) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji ram oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie.

2.	Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy materiałów.

3.	Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanych materiałów, o których mowa w OPZ,   na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmujące dokonywanie wszelkich tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek oraz adaptacji.

4.	W zakresie autorskich praw osobistych twórców/współtwórców opracowań/scenariuszy oraz materiałów, o których mowa w OPZ, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie upoważnić Zamawiającego do ich wykonywania w zakresie:

1)	decydowania o oznaczaniu nazwiskami lub pseudonimami twórców/współtwórców albo do udostępniania ich anonimowo;

2)	wprowadzania zmian oraz skrótów oraz włączanie w całości lub we fragmentach do innych utworów;

3)	ingerowania w treść i formę konieczną do wykonywania zależnego prawa autorskiego;

4)	decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;

5)  sprawowania nadzoru nad ich wykorzystaniem.

5.	Przeniesienie praw wymienionych w niniejszym paragrafie do materiałów, o których mowa w OPZ nastąpi z dniem dostarczenia Zamawiającemu opublikowania.

§ 9
Osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów

1. Strony ustalają, że osobą upoważnioną do podpisywania protokołów przyjmowania w imieniu Wykonawcy uwag, wniosków, zgłoszeń usterek oraz prac gwarancyjnych przekazywanych przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy oraz do sprawowania nadzoru merytorycznego nad jej realizacją jest:

− ...................................................................tel..........; e-mail...................

2. Osobami upoważnionymi do koordynowania dostaw oraz zgłaszania prac gwarancyjnych są w szczególności:

a) ze strony Zamawiającego:

− ...................................................................tel..........; e-mail...................

b) ze strony Wykonawcy:

− ...................................................................tel..........; e-mail...................

§ 10
Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące postanowień umowy jak również uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wykorzystanie danych i informacji, o których mowa może nastąpić poza przypadkami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązujących, jedynie po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

3. W przypadku naruszenia zasad poufności wskazanych w niniejszym paragrafie Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11
Gwarancja, rękojmia, postępowanie reklamacyjne

- Wykonawca udziela __________________ miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany lub dostarczony przedmiot umowy, a także na użyte materiały, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

- Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub
potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i trwa do
upływu terminu gwarancji.

- Zamawiający zawiadomi każdorazowo Wykonawcę o ujawnionej wadzie przedmiotu umowy, niezwłocznie po jej ujawnieniu, poprzez wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy, z podaniem w wezwaniu:

- rodzaju uprawnień Zamawiającego, z jakich zamierza korzystać, w tym przypadku
gwarancji;

- miejsca usuwania wady przedmiotu umowy;

- ogólnego opisu wady.

- Wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy jest traktowane, jako stwierdzenie wady.

- Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

- W przypadku ujawnienia się wady przedmiotu umowy i stwierdzenia tej wady w okresie gwarancyjnym, okres gwarancji w zakresie spowodowanym przez stwierdzoną wadę, zostaje przedłużony o liczbę dni usuwania wady, tj. od daty doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do usunięcia wady do daty skutecznego usunięcia wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, na który udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o ujawnionych wadach przedmiotu umowy (stwierdził wadę).

- W okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezkosztowego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania (list polecony, faks, poczta elektroniczna):

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem 24 godzinnym o terminie rozpoczęcia usuwania wady przedmiotu umowy.

- Odbiory prac związanych z usuwaniem wady przedmiotu umowy będą dokonywane na zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Zamawiającemu. Po stronie Zamawiającego w odbiorze uczestniczy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Usunięcie wady przedmiotu umowy uważa się za skuteczne w terminie doręczenia zgłoszenia Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli zostanie spisany protokół z usunięcia wady przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania prac z tytułu realizacji swoich zobowiązań gwarancyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, których może dochodzić zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku, gdy Zamawiający zostanie zmuszony do usunięcia wad poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, warunki udzielonej gwarancji i rękojmi nie ulegną zmianie.

§ 12
Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy. Przez istotne naruszenie warunków umowy Zamawiający rozumie wiążące dla Wykonawcy odstępstwa od zapisów SWZ (nieterminowa dostawa wyposażenia, dostarczenie wyposażenia wadliwego, nieprawidłowy montaż, dostawa elementów niezgodnych z opisem zamówienia, dostawa elementów niezgodnych z wymaganymi normami i atestami, dostawę bez wymaganych dokumentów wskazanych w OPZ, o ile zażądał tego Zamawiający itp.).

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach:

- gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy,

- gdy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

- gdy łączna naliczona wysokość kar umownych przekroczyła wysokość kary za odstąpienie od umowy zgodnie z § 6 ust. 2.

- w przypadku wystąpienia dwóch przypadków naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, a także w razie rażących naruszeń postanowień niniejszej umowy, w tym w szczególności
korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców w niewskazanym zakresie, umyślnego wyrządzenia szkody przez osobę, którą Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy, współdziałania z osobą wyrządzającą szkodę.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, z wyłączeniem odszkodowania i kar umownych.

- Odstąpienie od umowy na podstawie §12 ust. 1 i 2 umowy oraz w innych przypadkach wskazanych w umowie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od umowy.

- Strony umowy w terminie 30 dni od skutecznego odstąpienia od umowy dokonają wzajemnego rozliczenia z wykonanej części umowy.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykonawca, wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT) tj. w wysokości ……………………..  w formie …………….

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych i informacji dotyczących Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany podmiotów na etapie realizacji zamówienia na zasobach, na których Wykonawca opierał się wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, jeżeli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne jak dotychczasowy podwykonawca.

3. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

4. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w zakresie terminu realizacji oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wypadku:

a) wystąpienia siły wyższej, o której szerzej mowa w § 6 ust 1.;

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy/ów .................................... w następującym zakresie: ....................

7. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym Podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

8. Za działania i zaniechania Podwykonawcy (-ów), Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
własne działania i zaniechania.

9. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy Strony będą starały się rozstrzygać na  drodze porozumienia polubownego. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia polubownego, strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

11. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Załącznik Nr 3 – 	Wzór Formularza ofertowego

OFERTA

Nazwa i adres wykonawcy:

(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c., konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika.)

........................................................................................................................................................................................

Województwo: .................................................

NIP: .................................................................

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym .................................................

adres e-mail Wykonawcy ……………………………………. ……………………………...

adres do korespondencji ……………………………………………………………………..

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.: „Dostawa wyposażenia do laboratoriów i pracowni w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”.

Oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją  warunków zamówienia na następujących zasadach:

Część 1:

cena łączna brutto:........................................................ zł

słownie złotych: ..............................................................................................

cena łączna netto :........................................................ zł

VAT:........................................................ zł

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi …………………….

Oferowany termin realizacji ……………….. dni od podpisania umowy

Część 2:

cena łączna brutto:........................................................ zł

słownie złotych: ..............................................................................................

cena łączna netto :........................................................ zł

VAT:........................................................ zł

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi …………………….

Oferowany termin realizacji ……………….. dni od podpisania umowy

Część 3:

cena łączna brutto:........................................................ zł

słownie złotych: ..............................................................................................

cena łączna netto :........................................................ zł

VAT:........................................................ zł

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi …………………….

Oferowany termin realizacji ……………….. dni od podpisania umowy

Część 4:

cena łączna brutto:........................................................ zł

słownie złotych: ..............................................................................................

cena łączna netto :........................................................ zł

VAT:........................................................ zł

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi …………………….

Oferowany termin realizacji ……………….. dni od podpisania umowy

Część 5:

cena łączna brutto:........................................................ zł

słownie złotych: ..............................................................................................

cena łączna netto :........................................................ zł

VAT:........................................................ zł

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi …………………….

Oferowany termin realizacji ……………….. dni od podpisania umowy

W tym Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w SWZ.

- Wskazuje/my że aktualnym dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx (CEIDG)

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ (KRS)

inny właściwy rejestr…………………………..**…………………………………..**

(wpisać nazwę bazy)  		  (wpisać adres internetowy bazy)

brak możliwości pobrania online

(Wykonawca musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający wezwie o przedłożenie odpowiedniego dokumentu na podstawie art. 128 Pzp )

- Oświadczam/y, że gwarantujemy bezkosztowe, nieodpłatne  usługi serwisu w okresie gwarancji.

- Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SWZ (Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, ze wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów)

nie polegam/y na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

polegam/y na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (wskazać nazwy wszystkich podmiotów, na których zasobach polega wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu):

- (wpisać nazwę podmiotu).…………………………………………………………, w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) ……………………………………………………………………………………………………………………

- (wpisać nazwę podmiotu).…………………………………………………………, w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) …………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczam/y, że zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oferta:

nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uzasadnienie (należy wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.

Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca nie dołącza do OFERTY informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oświadczam/y że podwykonawca/y wykonają następujące części zamówienia:

Nazwa/firma podwykonawcy					Część zamówienia

……………………………………….		…………………………………………..

Brak wpisania będzie oznaczał, iż Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców na tym etapie bądź nie są mu oni znani w momencie składania oferty.

- Oświadczam/y, iż status podmiotu, który reprezentuję/emy to (jeżeli dotyczy):

średnie przedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

mikroprzedsiębiorstwo

Zaznaczyć właściwe.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które  zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

- Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy, w szczególności poinformowałem te osoby, że ich dane zostaną udostępnione Zamawiającemu i zapoznałem ich z Klauzulą informacyjną opisanej w SWZ.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Załącznik Nr 4 –		Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy,

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zwany dalej „Zamawiającym”

PODMIOTY W IMIENIU KTÓRYCH SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE:

…………………………………………………..…..……………………

…………………………………………………..…..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

…………………………………………………..…..……………………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowane przez:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest zadanie pn.: Dostawa wyposażenia do laboratoriów i pracowni w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz” prowadzonego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczenie oświadczam, że:

Wykonawca:

…………………………………………………..…..…………

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

…………………………………………………..…..………… …………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

Wykonawca:

…………………………………………………..…..…………

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą.

Załącznik Nr 5 – 	Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ja/my niżej podpisany/i:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia do laboratoriów i pracowni w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”. – część …… prowadzonego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oświadczamy, że (zaznaczyć właściwe):

należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), co następujący Wykonawcy, który złożyli odrębne oferty, w postępowaniu:

………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………….………

lub

nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębną ofertę, w postępowaniu.

Załącznik Nr 6 – 	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby * oraz jego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnianiu warunków

1.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………….………………………………….………………………………………………..……

(nazwa i adres  podmiotu  udostepniającego zasoby )

o ś w i a d c z a m(/y),

że stosunek łączący nas z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych /wskazanych zasobów oraz oświadczamy że, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 
11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnimy Wykonawcy

…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

niezbędne zasoby 1………………………………………………………………………………………………

(zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby )

na okres korzystania z nich  (podać okres udostępnienia zasobów) ………………………………………………

przy wykonywaniu zamówienia pn. „.: ………………………………………….” na potrzeby realizacji w/w zamówienia.

Sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez Wykonawcę  w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia to 2: …………………………………………………………………………………

Zakres zamówienia, który zamierzam realizować3:…………………………………………………..……….

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą4: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

- zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku :

- zdolności techniczne lub zawodowe (np. doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia)

- sytuacja finansowa lub ekonomiczna (np. wysokość środków finansowych)

- np. udostępnienie osób, udostępnienie koparki, udostępnienie środków finansowych, podwykonawstwo, co najmniej na czas realizacji zamówienia.

- Należy wskazać w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z art. 118 ust. 2  Pzp, oświadczam, że będę realizował roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane lub których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zgodnie z art. 120  Pzp, oświadczam, że będę odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będę ponosił winy.

* zwane w pełni Zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

2. Wskazuje/my że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx (CEIDG)

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ (KRS)

inny właściwy rejestr…………………………..      …………………………………..

(wpisać nazwę bazy)  		  (wpisać adres internetowy bazy)

brak możliwości pobrania online

(Należy  wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe dot. podmiotu udostępniającego zasoby, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby Zamawiający wezwie o przedłożenie odpowiedniego dokumentu na podstawie art. 128 Pzp)

………………….…………………..………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu udostepniającego

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.